УТВЕРЖДАЮ:

| ЗАКАЗЧИК Вице-президент по проектам в России -руководитель представительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ В.С. Белов |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме «Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 4 Ростовской АЭС в 2014 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, в целях координации разрешительной деятельности»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию экспертно- консультационных услуг по сооружению блока № 4 Ростовской АЭС в 2014 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, и в процессе выполнения указанных работ, в целях координации разрешительной деятельности.

- Заказчик - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - Волгодонский филиал ОАО НИАЭП «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».

Сроки оказания услуг:

начало – с момента заключения договора, окончание – 25.12.2014 г.

Сроки выполнения каждого этапа услуг определяются календарным планом услуг.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Основанием для оказания услуг в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

3. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Целью оказания услуг является обеспечение качества и полноты подготовки проектно-конструкторской, производственно-технологической и отчетной документации по строительно-монтажным работам на системах безопасности и системах нормальной эксплуатации, важных для безопасности, блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии с требованиями нормативных документов, руководящих документов и стандартов.

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ.

4.1. Виды строительно-монтажных работ, вопросы по которым рассматриваются при оказании услуг:

- устройство оснований и фундаментов;

- выполнение бетонных работ;

- выполнение арматурных работ;

- изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий;

- изготовление и монтаж стальных конструкций;

- устройство антикоррозионных покрытий;

- монтаж строительных конструкций зданий и сооружений 1 и 2 категорий по ПиН АЭ-5,6;

- монтаж и наладка оборудования и трубопроводов 1,2,3 и 4 классов безопасности по ОПБ-88/99.

- В процессе оказания услуг Исполнитель:

- проводит анализ проектной и другой технической документации по предлагаемым к реализации техническим решениям при сооружении блока № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике. При анализе рассматриваются вопросы обоснованности назначения классов безопасности, групп оборудования и трубопроводов, границ регистрации, соответствия объема и методов контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, устанавливающих требования к качеству;

- проводит анализ перечней оборудования и трубопроводов по системам безопасности и системам, важным для безопасности, подлежащих регистрации в ДМТУ Ростехнадзора и на Волгодонской АЭС;

- по результатам анализа выдает Заказчику рекомендации по приведению анализируемой технической документации в соответствие с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике;

- оказывает техническую помощь при подготовке документации для обращений в надзорные органы Ростехнадзора.

- Исполнитель оказывает Заказчику консультационную помощь при подготовке и выполнении строительно-монтажных работ по вопросам:

- выполнения постановлений, указаний и решений Ростехнадзора России по вопросам обеспечения качества строительно-монтажных работ;

- выполнения программы обеспечения качества по конкретному (рассматриваемому) виду строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

- соответствия объема и методов контроля качества при выполнении строительно- монтажных работ требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, устанавливающих требования к качеству;

- подготовки учетной и отчетной документации.

4.5. Результаты работы оформляются в виде отчета Исполнителя.

В составе отчета об оказании услуг должны быть указаны:

- наименование СМР, документация по которым подвергалась анализу;

- перечень рассматриваемой документации;

- перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;

- результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.

5. ПОРУЧЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ.

- Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.

- Состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика.

- По окончании этапов услуг Исполнитель передает Заказчику отчеты об оказании услуг по п. 4 настоящего технического задания.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

Приложения:

- Приложение № 1 Календарный план оказания услуг.

Первый заместитель директора - главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»

________________ В.Н. Медяков

Заместитель главного инженера ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев

НУСМР ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ О.И. Бородин

Приложение № 1

к техническому заданию

Тема - «Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока №4 Ростовской АЭС в 2014 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, в целях координации разрешительной деятельности».

| Номера этапов и услуг | Виды строительно-монтажных работ, вопросы по которым рассматриваются при оказании услуг | Срок выполнения | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | - устройство оснований и фундаментов; - выполнение бетонных работ; - выполнение арматурных работ; - изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий; - изготовление и монтаж стальных конструкций; - устройство антикоррозионных покрытий; - монтаж строительных конструкций зданий и сооружений 1 и 2 категорий по ПиН АЭ-5.6; - монтаж и наладка оборудования и трубопроводов 1,2,3 и 4 классов безопасности по ОПБ- 88/99. | 30.06.2014г. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| 2 этап | - устройство оснований и фундаментов; - выполнение бетонных работ; - выполнение арматурных работ; - изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий; - изготовление и монтаж стальных конструкций; - устройство антикоррозионных покрытий; - монтаж строительных конструкций зданий и сооружений 1 и 2 категорий по ПиН АЭ-5.6; - монтаж и наладка оборудования и трубопроводов 1,2,3 и 4 классов безопасности по ОПБ- 88/99. | 31.08.2014г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 этап | - устройство оснований и фундаментов; - выполнение бетонных работ; - выполнение арматурных работ; - изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий; - изготовление и монтаж стальных конструкций; - устройство антикоррозионных покрытий; - монтаж строительных конструкций зданий и сооружений 1 и 2 категорий по ПиН АЭ-5.6; - монтаж и наладка оборудования и трубопроводов 1,2,3 и 4 классов безопасности по ОПБ- 88/99. | 30.11.2014г. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |

| ЗАКАЗЧИК Вице-президент по проектам в России -руководитель представительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ В.С. Белов |  |  |