Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)

 Стального проката
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Балка двутавровая
	Балка двутавровая 12 ГОСТ 8239-89 Ст3 ГОСТ 535-2005 
	Россия
	м
	12

	2
	Лист
	1х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 16523-97 
	Россия
	шт
	10

	3
	Лист
	25х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-89
	Россия
	шт
	1

	4
	Лист
	3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 16523-97 
	Россия
	шт
	19

	5
	Лист
	5х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 14637-89 
	Россия
	шт
	4

	6
	Лист 
	8х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 14637-89
	Россия
	шт
	2

	7
	Уголок
	20х20х3 ГОСТ 8509-93

Ст3-20 ГОСТ 535-2005
	Россия
	м/кг
	42/48

	8
	Уголок
	32х32х3 ГОСТ 8509-93

Ст3-20 ГОСТ 535-2005
	Россия
	м/кг
	54/79

	9
	Уголок
	40х40х4 ГОСТ 8509-93

Ст3-20 ГОСТ 535-2005
	Россия
	м/кг
	60/146

	10
	Уголок
	50х50х5 ГОСТ 8509-93

Ст3-20 ГОСТ 535-2005
	Россия
	м/кг
	90/340

	11
	Уголок
	63х63х5 ГОСТ 8509-93

Ст3-20 ГОСТ 535-2005
	Россия
	м/кг
	24/116

	12
	Уголок 
	125х80х10 ГОСТ 8510-86 Ст3 ГОСТ 535-2005. Длина одного уголка-6 п.м. 
	Россия
	м/кг
	12/186

	13
	Уголок 
	100х100х10 ГОСТ 8509-93 Ст3 ГОСТ 535-2005. Длина одного уголка-6 п.м. 
	Россия
	м/кг
	12/182

	14
	Швеллер
	10У (10П) Ст.3-20 ГОСТ 5267.1-90 ГОСТ 8240-97
	Россия
	м/кг
	36/310

	15
	Швеллер
	8У (8П) Ст.3-20 ГОСТ 5267.1-90 ГОСТ 8240-97
	Россия
	м/кг
	36/254

	16
	Швеллер
	16П ГОСТ 8240-97 Ст3сп ГОСТ 535-2005. Длина 1 швеллера - 6 п.м. 
	Россия
	м/кг
	12/171

	17
	Арматура стальная
	Ø10 мм А1 ст.3ПС ГОСТ 2590-88 обычная точность прокатки
	Россия
	м/кг
	204/135

	18
	Лист 
	г/к 2х1250х2500 Ст3пс5
	Россия
	шт
	7

	19
	Лист 
	г/к 5х1500х3000 Ст3пс5
	Россия
	шт
	1

	20
	Уголок 
	25х25х4 Ст3пс; В-обычной точности; длина уголка - 4 м (3 шт)
	Россия
	м/кг
	12/18

	21
	Уголок 
	35х35х4 Ст3пс; В-обычной точности; длина уголка - 4 м (5 шт)
	Россия
	м/кг
	20/43

	22
	Уголок 
	50х50х5 Ст3пс/сп5; В-обычной точности; длина уголка - 4 м (25 шт)
	Россия
	м/кг
	100/377

	23
	Уголок 
	70х70х5 Ст3пс/сп5; В-обычной точности; длина уголка - 4 м (25 шт)
	Россия
	м/кг
	100/538

	24
	Круг
	Ø120 ГОСТ 2590-2006 Ст20 ГОСТ 1050-88 
	Россия
	м
	3

	25
	Лист
	20х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст20 ГОСТ 1577-93 
	Россия
	шт
	1

	26
	Лист
	25х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст20 ГОСТ 1577-93 
	Россия
	шт
	1

	27
	Лист
	4х1250х2500 мм ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 16523-97
	Россия
	шт
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара одной партией в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);
· отгрузочные документы должны быть оформлены в килограммах;

· на каждом сертификате должно быть указано: количество отпущенной в адрес покупателя продукции, должность, подпись и расшифровка подписи лица, произведшего отпуск продукции, номер накладной, номер позиции в товарной накладной;

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· товар должен быть рассортирован по видам, связан в пучки, иметь ярлыки с указанием наименования, ГОСТ и количества;
· маркировка продукции в строгом соответствии с ГОСТ;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: ________________________________________________ /__________ /

должность
                подпись
            Фамилия И.О.
