- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

На капитальный ремонт здания сооружения ... инв. № 0201147

- Общие сведения об объекте

Сооружение ... расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», промышленная площадка 1, улица Седьмая линия 5, инв. № 0201147

- Особые условия выполнения работ

Работы проводятся на сооружении в нормальных условиях, источники ионизирующих излучений отсутствуют.

- Требования к качеству работ

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85(2002) «Организация строительного производства»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от корозии»; СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территорий».

При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и других документов качества, соответствие их требованиям государственных стандартов.

- Требования к результатам работ

При производстве работ соблюдать требования, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным ПОДРЯДЧИКОМ и согласованным ЗАКАЗЧИКОМ, документацией предприятий-изготовителей.

Приёмку работ выполнять в соответствии с СНиП 3.01.04-87(с изм 1.1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и «Инструкцией по технической эксплуатации, организации надзора и ремонта зданий и сооружений» ФГУП «ПО «МАЯК»

ИЭ-УПБ-67-2010.

- Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт сооружения ..., включает следующие работы:

5.1. Разборка асфальтобетонных покрытий

5.2. Разработка грунта

5.3. Устройство стяжек

5.4. Гидроизоляция

5.5. Кладка прижимной стенки

5.6. Засыпка котлованов

5.7. Планировка грунта

5.8. Уплотнение грунта

5.9. Благоустройство территории

Работы выполнять в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и локальной сметой № 204С/2013приложение к настоящей технической части.