Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»


         УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ЦФО

Зам. генерального директора по логистике

_________________И.А. Ларионов

«______» _______________ 2011г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2011года  № _________________________

на право заключения договора 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Руководитель подразделения 055                                          ________________ М.С. Забелин

Руководитель ГЦЗ отд. 055                                                     _________________ А.В. Киселёв

Составил:                                                                                   _________________ Е.Ф. Шумихина


Извещение о проведении открытого редукциона 

в электронной форме

на право заключения  договора на поставку товаров (работ, услуг) 

1. Форма торгов: открытый редукцион  в электронной форме. 

2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

3. Адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.
4. Контактное лицо: Шумихина Елена Федоровна
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-80-66.
6. Адрес электронной почты: shumihina.e@ehp-atom.ru.
7. Предмет договора: Поставка измерительного аналитического оборудования и оборудования радиометрического и дозиметрического контроля.
8. Количество поставляемого товара (объёма выполняемых работ, оказываемых услуг): указано в Документации о редукционе в электронной форме.
9. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): франко-склад покупателя (г. Екатеринбург).
10. Начальная (максимальная) сумма договора: 25898592,60 (двадцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 60 копеек.

11. Величина понижения начальной суммы договора («шаг редукциона»):  258985,93 (двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 93 копейки. 
12. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться открытый  редукцион: http://www.a-k-d.ru. 
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе: «25» июля 2011 года в 06.00 (время московское). 
14. Дата и время окончания  рассмотрения заявок  участников в электронном редукционе: «28» июля 2011 года в 15.00 (время московское).
15. Дата и время начала проведения открытого  электронного редукциона:
      «01» августа 2011 года в 09.00 (время московское).
Документация о редукционе в электронной форме
1. Правовой статус процедуры.
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок  Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009г. в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

2. Порядок представления разъяснений положений документации:
2.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

3. Технические характеристики товара (работ, услуг), количество, цена:
	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Установка радиометрическая УДГБ-01 Т1 (с внешней ионизационной камерой с электрометром, интерфейс Ethernet) с насосом БН-01
	Установка радиометрическая УДГБ-01Т1 :

Свойства:

-встроенный индикатор расхода воздуха,

-интерфейс связи Ethernet,

-местная индикация объемной активности газов,

-звуковая и световая сигнализация превышения устанавливаемых порогов,

-возможность отбора проб воздуха из систем вентиляции,

-настройка с помощью переносного компьютера,

-наличие выхода «сухой контакт»,

-возможность подключения блока внешней аварийной сигнализации БАС.

Детекторы — ионизационные камеры.

Типы блоков детектирования — прокачные (с принудительной прокачкой воздуха через ионизационную камеру).

Внешняя ионизационная камера с электрометром  объемом 10 литров;

Диапазон измерения ОА газов (кроме трития) — 1,0*104  - 5,0*109 Бк/м³

Диапазон измерения ОА трития — 5,0*104  - 5,0*109 Бк/м³

Время измерения – не более 100 с.

Диапазон рабочих температур — минус 10 — плюс 50°С.

Объем архива — 3000 результатов измерений.

Объем расхода воздуха через прокачную ионизационную камеру — не менее 10л/мин.

Габариты УДГБ-01 Т1 (с внешней ионизационной камерой с электрометром, интерфейс Ethernet) — 260х320х175 мм.

Вес (масса) установки радиометрической УДГБ-01Т1 (с внешней ионизационной камерой с электрометром) – 6,5 кг;

Габариты камеры БДГБ-02П с разъемом для подключения электрометра (для установки УДГБ-01 Т1) – 381х343х176 мм

Вес (масса) камеры БДГБ-01Т с разъемом для подключения электрометра (для установки УДГБ-01 Т1) — 30 кг.

Габариты ионизационной камеры — (Ø250х600) мм,

Электропитание — сеть 220 (-15%, +10%) В, 50 Гц ±5%.

Потребляемая мощность — не более 30ВА.

Блок насосный БН-01 с ручкой :

Тип насоса — пластинчато-роторный.

Обеспечиваемый объемный расход — 2,4-3 м³/ч (40-50 л/мин).

Режим работы — непрерывный.

Диапазон рабочих температур — минус 10 — плюс 50°С.

Потребляемая мощность — не более 150 Вт.

Электропитание — 220 (-15%, +10%) В, 50 Гц ±5%.

Габаритные размеры с ручкой — (328х468х950) мм.

Масса — 22,8 кг.

Среднее время наработки на отказ — 10000 ч.
Комплект поставки:

- Установка радиометрическая УДГБ-01 T1 – 2 шт.

- Камера БДГБ-02П с разъемом для подключения электрометра – 5шт.

- Блок насосный БН-01 с ручкой – 1 комп. 

- Трубка силиконовая медицинская 10/16 до 20 метров – 5 шт.
	к-т
	2
	1 220 974,58  

	2
	Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5
	Предел измерения избыточного давления вакуумметрического давления

0…2,5 кгс/см2

0...-1кгс/см2

Предел допускаемой основной погрешности

±0.00005 кгс/см2(от0 до 0,1 кгс/см2);

± 0,05 %показаний при давлении >0.1кгс/см2

Дискретность создаваемого и измеряемого давления с использованием комплекта грузов

Избыточного 0,05кгс/см2

Вакуумметрического

0,05кгс/см2

Количество ступеней при измерении или создании давления

избыточного 10

вакуумметрического 19 

другие характеристики:

-рабочее тело

Масло приборное МВП ГОСТ1805-76

Трансформаторное масло ГОСТ10121-76

-питание

Сжатый воздух с изб. Давлением 5-7 кгс/см2;

-вакуумный насос-0,95кгс/см2; 220В/50Гц

Габариты 690×514×388

масса≥40 кг
Комплект поставки: 

МКДС.406141.031 Блок измерительных грузопоршневых колонок -  1 шт.

МКДС.306444. 026 Устройство для создания давления  - 1 шт.

Грузы:

МКДС.301177. 017 

0,5 кгс/см2- Давление – 4 шт.

МКДС.301177. 017-01 

0,1 кгс/см2- Давление – 4 шт.

МКДС.301177. 017-02 

0,05 кгс/см2- Давление 
- 2 шт. 

МКДС.301177. 017-03 

0,1 кгс/см2- Разрежение – 10шт.

МКДС.301177. 017-04 

0,05 кгс/см2- Разрежение – 2 шт.

МКДС.301177. 017-05 

100 мм рт. ст.- Разрежение – 7 шт.

МКДС.301177. 017-06 

50 мм рт. ст.- Разрежение – 2 шт.

МКДС.406141.030РЭ Руководство по эксплуатации 

Паспорт на электродвигатель 


Свидетельство о первичной поверке
	к-т
	1
	1 186 254,24  

	3
	Прибор контрольный 8624-В01Е-TR электронный с дисплеем и датчиком (Дремотестер 8624-001; 0,5÷15 Н·м)
	Габаритные размеры, мм — 79,5х120,2х79,7-8624-001

154,0х245,0х148,0-8624-010

Электропитание, В — 12 В DC

Диапазон измерения, Н·м — (0,5…15,0); (4,0…100,0); (20,0…500,0)

Погрешность измерений — ± 1% от измеряемой величины

Цена деления (дискретность) — Н·м0,001; 0,01; 0,1

Соединение — Внутренний квадрат, 1/4"; 1/2"; 3/4"

Температурный диапазон эксплуатации, ° С — 10…40

Интерфейс R232
Комплект поставки:

-1994743(035371) Дремотестер 8624-010,  4-100 Nm без дисплея

1 шт

-1994778(035391) Дремотестер 8624-100,  50-1000 Nm без дисплея 1 шт

-035450(7725930) Стенд для тестирования 8612-830 1 шт

-1211404 Насадка 8612-830 ВА для контр. прибора с отверстиями 1 шт

-035470(2009390) Пластина переходная 8624-700 1шт

-1643460 Адаптер Е-ТР 8624-010 1/2"-1/4" 1 шт

-1643452 Адаптер Е-ТР 8624-010 1/2"-3/8" 1 шт

-1781898 Адаптер Е-ТР 8624-010 3/4"-3/8" 1 шт

-035303(1991132) Прибор контрольный 8624-В01Е-TR электронный  1 шт

-1781928 Адаптер Е-ТР 8624-010/25 3/4"-1/2" 1 шт
Комплект документации: 

- Руководство пользователя, 

- Копия сертификата об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки.

- Свидетельство о поверке
	к-т
	1
	625 798,81  

	4
	анализатор углерода «LECO С230СН»


	Техническое описание анализатора

- анализатор должен быть выполнен в виде одного моноблока, объединяющего индукционную печь и аналитическую часть

- автоматическая проверка целостности газового тракта и контроль давления

- индукционная печь 18 МГц; 2,2 кВт 

- встроенный счетчик чистки печи и замены реагентов

-управление работой анализатора со встроенного дисплея

- калибровка углерода; вычисление холостой поправки для ячейки и метода

-время анализа не более 45 с

-номинально масса навески  1 грамм.

-размеры анализатора не более 77,5х70х60 мм

-для наиболее важных анализов должны быть предусмотрена возможность управлять мощностью печи в ручном режиме

-управляющая система должна отслеживать до 34 диагностических параметров
Основные технические характеристики:

-Диапазон измерений массовой доли углерода (при навеске 1г) 0,0060 до 6,0% (При уменьшении навески верхний предел диапазона увеличивается пропорционально)

-Предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне измерений 0,006 до 0,05% ±50%

-Предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне измерений 0,05 до 0,2% ±20%

-Предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне измерений 0,2 до 6,0% ±4,5% 
Комплект поставки:

- совмещённый анализатор с цифровым дисплеем и индукционной печью – 1шт

- материалы на 500 анализов  - 1шт

Расходные материалы и принадлежности:

- акселератор 501-077 – 1 шт

- ангидрон (1 фунт) 501-171-HAZ – 1 шт

- катализатор Pt/Si (15 гр.) 501-587 – 1 шт

- лекосорб (500гр.) 502-174-HAZ – 1 шт

- кварцевое волокно (50 гр.) 502-177-E – 1 шт

- стеклянная ложечка 503-032-S – 1 шт

- тигли для сжигания (1000 шт.) 528-018 – 3 шт

- латунная щётка 604-163 – 3 шт

- фильтр 778-596 – 1 шт

- прокладка 601-920 – 5 шт

- прокладка 762-058 – 10 шт

- лекосель (5 фунтов ) -20..+40 763-266-PL – 1 шт

- лекосель II 501-008 – 2 шт

- медный катализатор 501-263 – 2 шт

- целлюлоза 764-098 – 2 шт

- прокладка 208.625Х.875 765-976 – 10 шт

- трубка под аргон 771-030 – 1 шт

- проволока для чистки подачи кислорода 772-381 – 1 шт

- прокладка 772-520-Е – 20 шт

- прокладка 772-738 – 10 шт

- трубка сжигания 772-905 – 10 шт

- трубка 601-390 – 1 шт

- подставка под тигель 605-816 – 1 шт 

- стекл. трубка для фильтра 771-373 – 1 шт

- трубка для катализатора 772-739 – 1 шт

- вторичный фильтр 775-306 – 1 шт

- винт для фильтра 775-307 – 1 шт 

- регулятор газа 575-001-Е – 2 шт
- инструмент 607-316 – 1 шт
- вакуумная смазка 5.3 OZ 501-241 – 1 шт
- ультразвуковая ванночка RK-52 875-000-100 – 1 шт
- крышка для ванночки RK-52 875-000-101 – 1 шт
- корзинка для RK-52 875-000-102 – 1 шт
- калибровочные пробы (сталь) колечки 1гр. 501-501 – 1 шт 
- калибровочные пробы (сталь) колечки 1гр. 501-506 – 1 шт
- калибровочные пробы (карбид W) 501-123 – 1 шт
- ловушка для галогенов 769-641-HAZ – 1 шт
- реагент галогенной ловушки 769-608-HAZ – 1 шт 

- весы аналитические (0,1 мг) Balance – 1 шт
	к-т
	1
	1 604 508,47  

	5
	Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40/HPX2 с системой улучшения и обработки изображения СОВА+


	Назначение оборудования: радиационная дефектоскопия изделий из стали, алюминия, свинца.

Габариты  сканирующего устройства, мм –580 х 624 х 438

Вес (масса) –54,43 кг.

Питание  –110В...240В 50/60Гц

Исполнение – настольное с возможностью обработки как жестких кассет, так и гибких пластин с автоматическим извлечением пластины из кассеты; с функцией обдува пластин сжатым воздухом при подаче на сканирование 

Протяжка пластин – горизонтальная без изгиба пластин. Пластина подается  на сканирование лицевой поверхностью вверх, отсутствует трение чувствительного слоя по направляющим поверхностям.

Сканирующая оптика располагается над пластиной, а не под ней, что предотвращает попадание пыли на оптику и ухудшение качества изображений в ходе эксплуатации прибора.

Применяемые электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают перепад входных экспозиционных доз для одного снимка более 3000/1. Есть возможность за одну экспозицию и одно сканирование контролировать изделия с десятикратным перепадом толщин (от 3 до 30мм на одном снимке) при сохранении чувствительности по 1 классу, ГОСТ 7512-82 во всем диапазоне. 

Качество снимка соответствует получаемому на радиографической пленке D4.

Максимальная ширина пластин - 35см

Система стирания пластин – встроенная

Другие характеристики:

Чувствительность контроля - по 1 классу по ГОСТ 7512-82; по 1-ой категории ПНАЭГ-7-010-89

Температурный диапазон применения пластин - от -50 до +85 оC

Исполнение– стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом
Комплект поставки:

Блок питания FSP 450 Вт – 1 шт.

Лазерный принтер для печати снимков форматом A3 – 1 шт.

Источник бесперебойного питания 500ВА – 1 шт.

Фосфорные пластины KODAK“Flex HR ” размером 300х400 мм – 4 шт.

Набор для протирания пластин – 2 шт.

Внешняя система стирания пластин размером 300х400 – 1 шт.

Жесткая кассета для фосфорной пластины размером 300х400 – 1 шт.

Пуско-наладочные работы

Обучение персонала

Комплект документации
	к-т
	1
	4 742 076,27  

	6
	Аппарат рентгеновский Экстравольт-225/ Р3000
	Макс. напряжение на трубке — 225 кВ.

Макс. мощность — 3000 Вт.

Макс. ток трубки — 20 мА.

Пределы регулировки тока трубки - 0,1-20 мА.

Пределы регулировки высокого напряжения - 10-225 кВ с шагом 0,1 кВ.

Стабильность - +/- 0,1 %.

Точность выходных параметров - +/- 0,1 %.

Вес — 200 кг.

Общая потребляемая мощность – 4,5 кВт.

Поддержка связи с персональным компьютером по интерфейсу RS232 для возможности управления параметрами просвечивания с помощью программного обеспечения рентгенотелевизионных систем серии «Филин», «Фосфоматик».

Степень защиты оболочек рентгеновской 

трубки и высоковольтного разъема к ней 

не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 с 

маркировкой оболочек и отметкой в 

эксплуатационной документации (ЭД).

Высоковольтный кабель должен 

соответствовать п.7.3.102 ПУЭ. Марка 

кабеля с заключением о соответствии 

должна быть отражена в ЭД.
Комплект поставки:

- Катодный высоковольтный генератор

- Металлокерамическая рентгеновская трубка THX 225-1030

- Пульт управления

- Система охлаждения

- Высоковольтный кабель 20м.
	к-т
	1
	2 934 745,76  

	7
	Цифровой рентгенотелевизионный комплекс «Филин 2020» с системой СОВА+
	Детектор рентгеновского изображения.

Тип преобразователя- КМОП матрица

.Полезный входной размер - 192*197мм.

Размер элемента изображения – 96 мкм.

Диапазон энергий излучения – 10...160кВ.

 опционально — до 350 кВ.

Аналого-цифровой преобразователь – 12Бит.

Время накопления кадра — 0,7 с-20 с.

в режиме биннинга до 5 кадров/с.

Размеры детектора – 224*279*33 мм.

Масса — 3,5 кг.

Электропитание — 110/220 В±10%, 50/60 Гц.

Степень защиты оболочек детектора и электрического соединителя не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 с маркировкой оболочек и отметкой в эксплуатационной документации (ЭД).

Кабель должен соответствовать п.7.3.102 ПУЭ. Марка кабеля с заключением о соответствии должна быть отражена в ЭД.

 Цифровая система улучшения изображения СОВА+ для промышленной радиоскопии.

Процессор – Pentium Core2Qual – 2,4 GHz;  Оперативная память  – 8 Gb, 

Жесткий диск  - 250Gb; 

Система архивирования - DVD-RW 9GB  Blue-Ray 50Gb; 

Сетевая карта - 1 Gbps; 

Основной и дополнительный  мониторы  - LCD 22’'-24''; 

Операционная система -  Windous 7 64.

Программное обеспечение – Сова+.

Полностью 32-разрядная архитектура.

Выделение диапазона цветов по гистограмме.

Цифровое регулирование яркости, контраста.

Регулирование уровней, гамма-коррекция.

Более 20 цифровых фильтров с фиксированной маской.

Уменьшение и увеличение размеров изображения.

Редактирование и выполнение последовательностей действий.

Нанесение текста и меток на изображение.

Вывод гистограммы изображения и профиля яркости.

Измерение расстояния и уровня серого.

Псевдоцветное изображение.

Интерфейс базы данных. 

Запись оцифрованных изображений на внешние носители.

Поддержка всех основных графических форматов.

Печать изображений и протокол контроля.

Степень защиты  для детектора и 

разъёма к нему – IP 54.

Поддержка связи с персональным компьютером по интерфейсу RS232 для возможности управления параметрами просвечивания с помощью программного обеспечения рентгенотелевизионных систем серии «Филин», «Фосфоматик».
Комплект поставки:

- Детектор рентгеновского изображения

- Цифровая система улучшения изображения СОВА+ для промышленной радиоскопии

- Программное обеспечение – СОВА+

- Кабель связи детектора и компьютера 10м.
	к-т
	1
	3 957 627,12  

	8
	Комплекс цифровой радиографии

«Фосфоматик-40/ НРХ2»
	Исполнение — настольное.

Тип пластин — гибкие и жесткие.

Протяжка пластин — прямая горизонтальная и кассетная.

Размер пластин (ширина, длина не ограничена) — 35 см.

Производительность (пластин 30х40/час) — 10-60.

Качество снимка примерно соответствует пленке — D4 (D3).

Динамический диапазон по экспозиционной дозе - > 3000 раз.

Обдув пластин сжатым воздухом — да.

Стирающее устройство — встроенное и внешнее.

Сканирущая оптика располагается над пластиной, что предотвращает ухудшение качества изображений в ходе эксплуатации прибора.

Применяемая электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают экстремально высокий диапазон входных экспозиционных доз для одного снимка.

Возможность за одну экспозицию и за одно сканирование контроля изделия с большим перепадом толщин (от 3 до 15мм на одном снимке) и при этом не требуется точный подбор времени экспозиции.

Размеры — (580*724*438) мм

Вес — 54,43 кг.

Электропитание — 110-240 В.
Комплект поставки:

Комплект из 5 шт. фосфорных пластин высокого разрешения (HR) размером 350*430 мм с кассетами – 1  к-т.
	к-т
	1
	4 226 059,32  

	9
	Метран-900-К1202-24 реле-RS485-ГП
	Метран-900-К1202-24 реле-RS485-ГП
	к-т
	1
	63 644,07   

	10
	Электронный динамометр ДОСЭ-3-2000И измерительным   модулем ASTM- Digital
	Вес (масса) – 20,5 кг

Диапазон измерений — (200…2000) кН

Погрешность:

- в диапазоне от 200 до 400 кН — ± 0,5 %;

- в диапазоне от 400 до 2000 кН — ± 0,3 %;

Диаметр опоры — 135 мм;

Высота — 250 мм;

Цена наименьшего разряда — 0, 1кН;

Исполнение – стандартное
Комплект поставки:

- Тензометрический датчик силы

 - Тензометрический измеритель МИЦ

- Соединительный кабель с МИЦ

- Соединительный кабель с ПК

- программное обеспечение DynaTEST;

-  паспорт с методикой поверки;

- свидетельство о поверке;

- сумка-футляр.
	к-т
	1
	165 296,61  

	Итого без НДС:
	
	  21 947 959,83

	Итого НДС:
	
	    3 950 632,77

	Всего с НДС: 
	
	  25 898 592,60


4. Требования к качеству товара (работам, услугам): 
- Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2010 года. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара и к расходам на эксплуатацию (при необходимости): гарантия не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

6. Сроки (периоды) поставки: не более 150 дней с момента подписания договора.
7. Место и условия поставки товара: Франко-склад покупателя (г. Екатеринбург).
8. Требования к упаковке, комплекту, технической документации  поставки, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, паспорт, руководство по эксплуатации, методику диагностирования,  программное обеспечение при наличии, оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,  требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: 

9.1. Поставляемые товары (работы, услуги) должны быть свободны от прав третьих лиц.
10. Требования к безопасности товара (работам, услугам): Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).


11. Начальная (максимальная) сумма договора (цена лота): 25898592,60 (двадцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 60 копеек.

12. Величина понижения начальной суммы договора ("шаг редукциона"): 258985,93 (двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 93 копейки.
13. Форма оплаты: Безналичный расчет.
14. Сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): с победителем будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 40% от суммы договора, оставшиеся 60% в течение 20 календарных дней с момента получения оборудования.
         15. Порядок формирования цены договора (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с учетом НДС.):
  15.1. В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС, транспортные расходы с учетом условий поставки Заказчика, расходы на упаковку, страхование, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
  15.2. В случае снижения суммы договора, цены на товары (работы, услуги) по данному договору понижаются на разницу понижения суммы договора пропорционально первичным ценам по каждой позиции. 

16. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключённого договора: российский рубль.
17.  Условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты: отсутствуют.
18. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг: отсутствуют
      19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе: «25» июля 2011 года в 06.00 (время московское). 
      20. Дата и время окончания срока рассмотрения заявок  участников в электронном редукционе: «28» июля 2011 года в 15.00 (время московское). 
21. Дата и время начала проведения открытого электронного редукциона:
«01» августа 2011 года в 09.00 (время московское). 
22. Размер обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки: отсутствует.
23. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: отсутствует.
24. Требования к участникам процедуры закупки: 
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
24.1 быть правомочным заключать договор; 
24.2 обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

24.3 обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

24.4 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

24.5 не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
24.6 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

24.7. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
24.8. отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

25. Участник редукциона должен подготовить заявку, включающую документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации:
25.1. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (Чтобы избежать случаев невозможности открытия файлов, просим прикреплять файлы в формате *.pdf):

25.1.1. копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;

25.1.2. в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

25.2. копии учредительных документов Участника:

- титульный лист Устава предприятия; 
- юридический и почтовый адрес (выписка из Устава предприятия);
- полномочия Директора предприятия и сроки их действия (выписка из Устава    предприятия);
- виды деятельности и оказываемые услуги (выписка из Устава предприятия);
- последняя страница Устава предприятия (дата регистрации, подписи, печать);
25.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  редукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
25.4. копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  электронного редукциона, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  

25.5. копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
25.6 решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством  РФ, учредительными документами юридического лица. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
25.7. копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

25.8 письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в  публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

25.8.1. будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

25.8.2. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

25.8.3. будучи признанным победителем в процедуре закупки, не представил Заказчику в срок, указанный в извещении о проведении  редукциона подписанный договор или в последствие не выполнил условия оговоренные в нем;

25.8.4. договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора победителем процедуры закупки. 
Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Документации о редукционе.
26. Прочие требования и условия: Обеспечение возврата аванса в размере аванса может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере аванса по договору, который составляет 40% от суммы договора.

В виде договора страхования ответственности не допускается.

Способ обеспечения возврата аванса в размере аванса определяется участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Договор заключается только после предоставления обеспечения  возврата аванса в размере аванса.
Реквизиты: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Юридический адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Банковские реквизиты:

р/с 40502810616340101001 Уральского банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург,

БИК 046577674, кор/счет 30101810500000000674.

27. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:
Дата, исходящий номер



Председателю конкурсной комиссии

ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

Заявка
Изучив документацию на право заключения договора с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на поставку _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты, Мы ______________________________________ ________________________________________________________________________________

 (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщаем, что согласны исполнить условия и требования, указанные в документации о проведении редукциона, и представляем следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. ИНН _________________________________ КПП_____________________________

Контактное лицо ________________________________телефон_________________________

2.  Перечень товаров:

	№
	Наименование товара
	ГОСТ, ТУ технические характеристики
	Изготовитель

	 1
	
	
	

	2
	
	
	


Требования к гарантии, упаковке, комплектации, технической документации поставки и прочих условий, указанных в извещении о редукционе согласны исполнить.

3. Условия доставки: 
4. Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг): 
5. Сроки поставки товара (работ, услуг): 
Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен перечислить и приложить все требуемые документы, указанные в документации редукциона. 

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью участника.
Проект типового договора 

на поставку товара (оборудования) 

№ 055-58/______________

г. Лесной         




                            «____»_____________2011 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРа

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар (оборудование) в обусловленные сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией. 

1.3. Поставка Товара (оборудования) осуществляется до склада Покупателя в г.Лесного Свердловской обл.
1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.

2. Цена ДОГОВОРа 

2.1. Цена договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп. 

2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная цена договора включает в себя стоимость изготовления Товара (оборудования), упаковки, доставки Товара (оборудования) до Покупателя, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
3. Нормы и стандарты

3.1. Товар (оборудование) поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Доставить Товар (оборудование) Покупателю, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.3. Принять Товар (оборудование) от Поставщика в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

4.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с разделом 9 настоящего договора.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Комплектующие, ЗИП, документация, поставляемая вместе с   Товаром (Оборудованием) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). 

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

5.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

6. Поставка товара (оборудования) и документация

6.1. Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации.

6.2. Доставка Товара (оборудования) производится силами и за счет Поставщика.

6.3. За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю номер и дату договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

6.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.

6.5. При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)  документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.); 

б)  технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)  отчётные документы, счета, счета-фактуры, товарные накладные не позднее последнего числа месяца поставки, в случае невозможности предоставления оригиналов документов Поставщик обязан направить Покупателю факсовые или электронные документы с последующей заменой на оригиналы;

д)  товарную накладную в 2-х экземплярах для Покупателя и Поставщика.

6.6.  Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов; оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

7. Порядок приемки Товара (оборудования)

7.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

7.2. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Покупатель принимает такой Товар (оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8. Гарантия

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар (оборудование), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего договора.

8.4.  Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет ____.

8.5. Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) продлевается на соответствующий срок.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9. Порядок оплаты

9.1. Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с лицевого счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.2. Оплата за Товар (оборудование) будет осуществляться в следующем порядке:

   - 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки. 

10.3. В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от цены договора, установленной в пункте 2.1 договора.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.

11.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при срыве сроков поставки более чем на 15 дней письменно уведомив об этом Поставщика.

12. форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Покупатель освобождается от ответственности по настоящему договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения объемов финансирования в рамках Федеральных целевых программ.

12.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12.5. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

12.6. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

14.3. Настоящий договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение № 1: Спецификация.

15. Реквизиты сторон

	                 ПОСТАВЩИК:


	ПОКУПАТЕЛЬ:

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл.,

Коммунистический проспект, 6а

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Р/с 40502810616340101001 в Лесном

Отделении № 8642 г. Лесной Уральского 

Банка СБ РФ г. Екатеринбург

БИК 046577674

К/с 30101810500000000674 


16. Подписи сторон

	От Поставщика:

_________________________ 

«____»_____________ 2011   г.                           

М.П.
	            От Покупателя:

            ____________________ 

            «____»_____________ 2011  г.

             М.П.


Приложение № 1 к Договору
№_________________ от «____»_________2011   года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Цена за единицу закупаемого товара,  с НДС, (руб.)

	1
	
	
	
	
	

	Итого:
	________________

	В том числе НДС:
	________________


  Итого: Сумма договора составляет _____________ руб.___ коп. (_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Срок поставки составляет – ______ дней  с момента подписания договора.

	От Поставщика:

_______________________(______________) 

«____»_____________ 20__г.                               

М.П.
	            От Покупателя:

            ___________________(                  ) 

            «____»_____________ 20__г.

             М.П.


Позиция в ГПЗ № 484/990


Инженер ГЦЗ _______________Е.Ф. Шумихина


Руководитель ГЦЗ____________  А. В. Киселёв �









С изменениями, внесёнными в документацию, согласен.


Исполнитель по договору


_____________________/___________/


 �












