Техническое задание
на поставку комплекс передвижной радиологической лаборатории на базе а/м « ГАЗ-27057» с комплектацией.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Комплекс передвижной радиологической лаборатории на базе а/м « ГАЗ-27057» с комплектацией.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Комплекс передвижной радиологической лаборатории на базе а/м « ГАЗ-27057» с комплектацией – 1 шт.

| Оборудование мобильной лаборатории на базе «Газель» | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Установка радиационной гамма-съемки местности на базе ДКГ-01 «Сталкер» с выносным блоком детектирования | компл. | 2 |
| Гамма-бета-спектрометр УСК «Гамма плюс» (с двумя устройствами защитами) | шт | 1 |
| Промышленный ПК РIII/256/20/СD-RW/SB и монитором ТFT 15’’ | «-» | 1 |
| Принтер НР LаsегJеt 1100 | «-» | 1 |
| Пробоотборное устройство ПУ-ЗЭ12/В | «-» | 1 |
| Дозиметр-радиометр ДКС-96 с гамма, альфа, бета и нейтронным детекторами | компл | 2 |
| Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М с гамма, альфа, бета и нейтронным детекторами | «-» | 2 |
| Мобильный аппаратнопрограммный комплекс | «-» | 1 |
| Электронная метеостанция WM918 | шт | 1 |
| Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01 | «-» | 12 |
| Индивидуальный дозиметр ДДГ-01Ц | «-» | 50 |
| Индивидуальный дозиметр (прямопоказывающий) ДКГ-05Д | «-» | 70 |
| Дозиметр ДБГ-04 | компл | 2 |
| Дозиметр ДП-5В | «-» | 1 |
| Радиометр-дозиметр МКС-14ЭЦ (ДРГ-01М) с -, -, -детекторами | «-» | 4 |
| Радиометр-дозиметр ДКС-96АБ1М с -, -, -детекторами | «-» | 1 |
| ДКС-96ВН с -поисковым и нейтронным детекторами | «-» | 1 |
| Газоанализатор универсальный | «-» | 2 |
| Лазерный дальномер «DISTO» | шт | 2 |
| Бинокль | «-» | 2 |
| Кассеты к газоанализатору | «-» | 4 |
| Комплект для отбора проб и лабораторное оборудование для экспресс анализа проб | компл | 1 |
| Прибор поиска ИИИ с сцинтилляционным детектором РСЦ-01 «Сигнал М» | «-» | 1 |
| Продолжение таблицы |  |  |
| Многофункциональный носимый спектрометр гамма-излучения типа МКС-АТ6101 | «-» | 1 |
| Метеостанция | «-» | 2 |
| Весы лабораторные | «-» | 1 |
| Печь муфельная | шт | 1 |
| Прибор ночного видения | «-» | 2 |
| Тепловизор | «-» | 2 |
| Навигационное устройство типа GPS | компл | 3 |
| Мобильный комплекс эксперта на радиационной аварии | «-» | 1 |
| Портативный компъютер Panasonic | шт | 1 |
| Радиотелефон (сотовый) Nokia-6230i | комп | 1 |
| Прибор позиционирования GARMIN GPS MAP-60cx | шт | 1 |
| Фотокамера цифровая CANON | «-» | 1 |
| Спутниковый терминал EXPLORER-500-TT | «-» | 1 |
| Блок детектирования БДМГ-200УД | «-» | 1 |
| Принтер струйный СANON-PIXMA-IP90 | «-» | 1 |
| Набор электронных карт предприятий отрасли | компл | 1 |
| Набор электронных карт Запсиб ж.д. | «-» | 1 |
| Знаки радиационной опасности | «-» | 10 |
| Лента ограждения | м | 200 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.