## Смета 12 гр. по ФЕР
"УТВЕРЖДАЮ"
______________________
"_____"________________ 2018 г.
Расчёт стоимости
Выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31.
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 174.196 |  | 3635.6734 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 174.196 |  | 3081.08 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 5992.47 |  | 5992.47 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 84.974 |  | 1647.636 |  | тыс. руб.
Составлена в ценах III квартал 2018 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | п02-01-001-11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | система | 5 | 13641.17 | [10 empty] | 44334 | 727381 | 27282 | 423204
|  | Зарплата |  |  | 13641.17 |  | 68206 |  | 19.39 | 1322511 |  |  |  |  | 68206
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 44334 | 65*0,85= | 55 | 727381
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 27282 | 40*0,8= | 32 | 423204
|  | Затраты труда | чел-ч | 962 | [6 empty] | 4810
[6 empty] | 139822 |  |  | 2473096 |  | 4810 | 139822 | 2473096 | 4810 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 139822
2 | п02-01-001-12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | канал | 213.0577 | 78.7 | [10 empty] | 10899 | 178819 | 6707 | 104040
|  | Зарплата |  |  | 78.7 |  | 16768 |  | 19.39 | 325125 |  |  |  |  | 16768
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 10899 | 65*0,85= | 55 | 178819
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 6707 | 40*0,8= | 32 | 104040
|  | Затраты труда | чел-ч | 5.55 | [6 empty] | 1182.47
[6 empty] | 34374 |  |  | 607984 |  | 1182.47 | 34374 | 607984 | 1182.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 34374
Итого по расчёту стоимости: | [5 empty] | 174196 |  |  | 3081080 |  | 5992.47
|  | Итого | [6 empty] | 3081079.15
|  | НДС 18% | [6 empty] | 554594.25
|  | Всего | [6 empty] | 3635673.4
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Акт КС-2 c НР и СП
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Пусконаладка Пегов МИФИ
наименование, адрес
Объект |  | Пусконаладка Пегов МИФИ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с | по
2018-11-08 17:58
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 3635.6734 |  | тыс.руб
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | поз. по смете |  |  |  | Количество | цена за единицу, руб | стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | п02-01-001-11 | система | 5 | 13641.17 | 1322511 | 2473096 | 0 | 1322511 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 727381 | 423204
|  | Коэфф. к ОЗП | 19.39
|  | % НР |  |  | 65 | 8866.7605 | 727381
|  | % НР с поправкой |  |  |  |  | *0,85=55%
|  | % СП |  |  | 40 | 5456.468 | 423204
|  | СП с поправкой |  |  |  |  | *0,8=32%
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27964.3985 | 2473096
2 | 2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | п02-01-001-12 | канал | 213.0577 | 78.7 | 325125 | 607984 | 0 | 325125 | 0 | 0 | 1182.47 | 0 | 178819 | 104040
|  | Коэфф. к ОЗП | 19.39
|  | % НР |  |  | 65 | 51.155 | 178819
|  | % НР с поправкой |  |  |  |  | *0,85=55%
|  | % СП |  |  | 40 | 31.48 | 104040
|  | СП с поправкой |  |  |  |  | *0,8=32%
|  | Итого с НР и СП |  |  |  | 161.335 | 607984
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 3081080
|  | Итого |  |  |  | 3081079.15
|  | НДС 18% |  |  |  | 554594.25
|  | Всего |  |  |  | 3635673.4
Сдал
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подпись
М.П.
Принял
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подпись
М.П.

## Макет форма-3
Smeta.RU (495) 974-1589 | [5 empty] | Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка | [7 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
В том числе:
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (генподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 13277 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 117 | 0 | 59 | 0 | Новый объект_(Копия) | Пусконаладка Пегов МИФИ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 8 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 117 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия) | Пусконаладка Пегов МИФИ | [7 empty] | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 27 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 1 | п02-01-001-11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | система | 5 | 0 |  |  |  |  | 1322511 | 0 | 0 | 0 | 1322511 | 0 | 4810 | 0 | 0 | 727381 | 423204 |  | 39625397 | 13641.17 | 0 | 0 | 0 | 13641.17 | 0 | 962 | 0 | 0 | 13641.17 | 0 | 0 | 0 | 13641.17 | 0 | 962 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.39 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п02-01-001-11, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1322511 | 0 | 0 | 0 | 264502.2863 | 0 | 962 | 0 | 0 | 727381.05 | 423203.52 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | система | система | 1 | [6 empty] | 39174428 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 0 | 13641.17 | 0 | 0 | 0 | 13641.17 | 962 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -1980785404 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2473096 | 0 | 0 | 2473096 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 2 | п02-01-001-12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | канал | 213.0577 | 0 |  |  |  |  | 325125 | 0 | 0 | 0 | 325125 | 0 | 1182.47 | 0 | 0 | 178819 | 104040 |  | 39625397 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.39 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п02-01-001-12, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 325125 | 0 | 0 | 0 | 1525.993 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 178818.75 | 104040 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | канал | канал | 1 | [6 empty] | 39174428 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 5.55 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 185991545 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607984 | 0 | 0 | 607984 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 |  |  | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1647636 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1647636 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3081080 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5992.47 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 906200 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 527244 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3081080 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3081079.15 | и1 | Итого |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 554594.25 | и2 | НДС 18% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 3635673.4 | и3 | Всего |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
51 | 117 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия) | Пусконаладка Пегов МИФИ | 0 | [6 empty] | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1647636 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1647636 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3081080 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5992.47 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 906200 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 527244 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3081080 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 0
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | М/Т/Я | Работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов с ядерным топливом и радиокативными отходами ( письмо Госстроя РФ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 если (М/Т/Я) = {выкл.} | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (М/Т/Я) = {выкл.} ) | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39625397 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.39 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 13277 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия) | Пусконаладка Пегов МИФИ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10: Центральные регионы (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 8 | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 39625397 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 3081.08 | 3081.08 | 1647.636 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647636 | 0 | 0 | 3081080 | 0 | 5992.47 | 0 | 0 | 906200 | 527244 | 3081080
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3081.08 | 3081.08 | 1647.636
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1647636 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1647636 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3081080 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5992.47 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 906200 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 527244 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3081080 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39625397 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.39 | 1

## SmtRes
24 | 39625397 | 39625603 | 37519307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1688654847 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 1 | 2 | 39625604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 10.21 | 10.21 | 1 | 491.1 | 0
24 | 39625397 | 39625603 | 37515327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1675274105 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 1 | 2 | 39625605 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 16.93 | 16.93 | 1 | 1628.67 | 0
24 | 39625397 | 39625603 | 37355690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1481893445 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 1 | 2 | 39625606 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 15.49 | 15.49 | 1 | 2980.28 | 0
24 | 39625397 | 39625603 | 37358467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1658205574 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432.9 | 1 | 2 | 39625607 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.5 | 14.09 | 14.09 | 1 | 6099.56 | 0
24 | 39625397 | 39625603 | 37515375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 848708738 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 1 | 2 | 39625608 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 12.69 | 12.69 | 1 | 2441.56 | 0
25 | 39625397 | 39625609 | 37519307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1688654847 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 1 | 2 | 39625610 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1235 | 10.21 | 10.21 | 1 | 2.83 | 0
25 | 39625397 | 39625609 | 37515327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1675274105 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 1 | 2 | 39625611 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.247 | 16.93 | 16.93 | 1 | 9.4 | 0
25 | 39625397 | 39625609 | 37355690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1481893445 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1 | 2 | 39625612 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.494 | 15.49 | 15.49 | 1 | 17.19 | 0
25 | 39625397 | 39625609 | 37358467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1658205574 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 1 | 2 | 39625613 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.1115 | 14.09 | 14.09 | 1 | 35.19 | 0
25 | 39625397 | 39625609 | 37515375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 848708738 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1 | 2 | 39625614 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.494 | 12.69 | 12.69 | 1 | 14.09 | 0

## EtalonRes
24 | 39625604 | 39625603 | 37519307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 48.1 | 2 | 39625604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39625605 | 39625603 | 37515327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 96.2 | 2 | 39625605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39625606 | 39625603 | 37355690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 192.4 | 2 | 39625606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39625607 | 39625603 | 37358467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 432.9 | 2 | 39625607 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39625608 | 39625603 | 37515375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 192.4 | 2 | 39625608 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39625610 | 39625609 | 37519307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 0.2775 | 2 | 39625610 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39625611 | 39625609 | 37515327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 0.555 | 2 | 39625611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39625612 | 39625609 | 37355690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 2 | 39625612 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39625613 | 39625609 | 37358467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 2.4975 | 2 | 39625613 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39625614 | 39625609 | 37515375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 2 | 39625614 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0