Приложение №1 к ТЗ

Эскиз временного мобильного санитарного помещения ПТ ВДП  санпропускник на шасси(размер 12000x2450x2700) или аналог. (Трапы и площадки, консоль для перевозки трапов не указаны).
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1 - накопительный электроводонагреватель; 
2 - насосная станция;
 3 - емкость для чистой
воды; 
4 - умывальник; 
5 - шкафчики для одежды 5 секций; 
6 - шкаф стеллаж для документов; 
7 – стол со стулом; 
8 - душевая кабина; 
9 - умывальник; 
10 - душевой насос;
11 - шкафчики для одежды 5 секций; 
12 - шкафчики для одежды 5 секций; 
13 - калитки; 
14 -шкафчики для одежды 5 секций; 
15 - емкость для грязной воды; 
16 - биотуалет;
17 - место для установки дозиметрического оборудования;
18 - распределительный электрощит.
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