## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
А Г Фёдоров
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № № 77-2012
ТЭЦ КЦ Капитальный ремонт Котлоагрегат № 11 Теплоизоляционные работы и обмуровочные работы АКЗ оборудования
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена изоляции пылеугольных горелок
1 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: разборка (снятие) тепловой изоляции | м3 | 6.4
2 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: установка тепловой изоляции | м3 | 6.4 | Мин маты б-80мм
3 | Восстановление штукатурного слоя ( разборка и устройство ) | м2 | 80
4 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 80
Раздел 2. Замена тепловой изоляции на трубопроводах острого пара
5 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: устройство тепловой изоляции на трубопроводах остого пара | м3 | 17.5
6 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: разборка (снятие) тепловой изоляции на трубопроволе острого пара | м3 | 17.5
7 | Восстановление штукатурного слоя ( разборка и устройство ) | м2 | 162
8 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 162
Раздел 3. Наложение тепловой изоляции на осадительную станцию № 8 и золопровод ряда
9 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: устройство тепловой изоляции трубопроводов | м3 | 2.6
10 | Восстановление штукатурного слоя ( устройство ) | м2 | 32.5
11 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: устройство тепловой изоляции золовых циклонов | м3 | 5.24
12 | Восстановление штукатурного слоя ( устройство ) | м2 | 65.5
13 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 65.5
Раздел 4. Замена текпловой изоляции пылепроводов
14 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: разборка (снятие) тепловой изоляции | м3 | 21.6
15 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны: устройство тепловой изоляции | м3 | 21.6
16 | Восстановление штукатурного слоя ( устройство ) | м2 | 270
17 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 270
Раздел 5. Ремонт примыкания коробов уходящих газов к боровам
18 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции | м3 | 0.4
19 | Своды, арки из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки | м3 | 0.5
20 | Своды, арки из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки | м3 | 0.5
21 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции | м3 | 0.4
22 | Восстановление штукатурного слоя | м2 | 5
23 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 5
Раздел 6. Ремонт обмуровки боровов
24 | Стены из кирпича керамического ( разборка обмуровки) | м3 | 2
25 | Стены из кирпича керамического (установка обмуровки) | м3 | 2
26 | Разборка бетона по кирпичному парапету газоходов | м3 | 1.17
27 | Стены из кирпича красного и огнеупорного (комбинированно): разборка обмуровки | м3 | 7.7
28 | Стены из кирпича красного и огнеупорного (комбинированно): установка обмуровки | м3 | 1.76
29 | Бетонирование в местах примыкания бывшего парапета и самой кровли газоходов б 60мм | 10 пог.м шва | 10.67
30 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки | м2 | 139.8
31 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки | м2 | 139.8
32 | Восстановление окрасочного слоя по штукатурному слою | м2 | 139.8
Раздел 7. АКЗ металлоконструкций котла
33 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой на высоте до 4 м | 10м2 | 15.7
34 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой на высоте до 4 м | 10м2 | 15.7
35 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой свыше 4 м | 10м2 | 54.56
36 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой свыше 4 м | 10м2 | 54.56
Работы выполняются материалами заказчика
Составил
| Начальник КЦ ТЭЦ | В А Быков
| Старший мастер КЦ ТЭЦ | В А Макарьев
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич