 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 005/01/2016 «Оказание услуг специализированной техникой по производству свайных работ на территории РоАЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
Услуги по производству свайных работ специализированной техникой на объекте ОНС Ростовской АЭС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг сваебойной установкой 

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и проект производства работ.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Предоставляемая Сваебойная установка Копер КНС-12 на базе ДЭК-251 с навесным оборудованием должна находиться в исправном состоянии и соответствовать всем установленным для нее техническим требованиям. 

Сваебойные работы должны быть оказаны полностью и в срок согласно договору.

Копер КНС-12 на базе ДЭК-251 должен быть укомплектован аттестованным персоналом, в том числе и ИТР с соответствующими подтверждающими документами на право управления и иметь разрешение на данные работы. 

Иметь в наличии пропуска для въезда на территорию санитарно-защитной зоны РоАЭС.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Для выполнения данных работ Подрядчик  должен  иметь  опыт  работы  в  течение  последних  5  (пяти) лет. Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного  для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов с опытом работы в соответствующей сфере, не менее 3 (трех) лет, аттестованными и имеющими удостоверения установленного образца. 
Подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, приспособлениями, инструментом необходимыми для выполнения данного вида работ.  
Ремонт установки и оборудования производить собственными силами подрядчика, в случае не ремонтопригодности оборудования предоставить аналогичное в кратчайшие сроки во избежание срыва сроков согласно данного договора.

Главный механик ООО «СМУ №1»



П.Д. Ганчицкий

