- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора:

Выполнение работ по ремонту кафельного покрытия палуб судовых помещений а/л «Вайгач» (номенклатурная группа №2.21 – косметический ремонт судовых помещений) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству товаров, объему работ или услуг:

| Наименование продукции | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кафельного покрытия палуб судовых помещений а/л «Вайгач» (номенклатурная группа №2.21 – косметический ремонт судовых помещений) в соответствии с Ремонтной ведомостью (Приложение №1). | 1 | ЕР |

  - Требования к исполнителю:

3.1. На все выполненные работы должны быть предоставлены акты ОТК.

  - Требования к выполняемым работам:

  - Материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются исполнителем.

  - Гарантийный срок на выполненные работы – 12 календарных месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

  - Сроки выполнения работ:

17.09.2012 по 30.09.2012г.

  - Порядок формирования цены:

в соответствии с проектом договора.

  - Место выполнения работ:

183017, г.Мурманск, ФГУП «Атомфлот»

  - Форма, сроки и порядок оплаты работ:

в соответствии с проектом договора.

Инженер 2к. УСП               _________________________                          И.А.Жилинская

Начальник УСП                  _________________________                           В.В.Маркелов

Приложение №1

к Техническому заданию

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

  - Тех. Место: КАМБУЗ, ПРОВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА, ПРАЧЕЧНАЯ КАМБУЗНЫЙ БЛОК (№ 3-30), МОЙКА (№ 3-13), РЫБЫ (№ 3-18), ОВОЩЕЙ (№ 3-20)

- СНЯТЬ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ДЕФЕКТНЫХ МЕСТАХ ПО УКАЗАНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА.

- ВОССТАНОВИТЬ ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ, ПОЛОЖИТЬ НОВОЕ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ - 40 КВ.М., ЗАДЕЛАТЬ ШВЫ.

- МАТЕРИАЛ - КАФЕЛЬНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА СВЕТЛОГО ЦВЕТА ОДОБРЕННАЯ РМРС.

- ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, ЛИЧНОМУ СОСТАВУ.

  - Тех. Место: КАМБУЗ, ПРОВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА, ПРАЧЕЧНАЯ БУФЕТ СТОЛОВОЙ И КАЮТ-КОМПАНИИ (№№ 4-29, 4-4)

- СНЯТЬ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ДЕФЕКТНЫХ МЕСТАХ ПО УКАЗАНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА.

- ВОССТАНОВИТЬ ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ, ПОЛОЖИТЬ НОВОЕ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ – 20,0 КВ.М., ЗАДЕЛАТЬ ШВЫ.

- МАТЕРИАЛ - КАФЕЛЬНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА СВЕТЛОГО ЦВЕТА ОДОБРЕННАЯ РМРС.

- ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, ЛИЧНОМУ СОСТАВУ.

  - Тех. Место: САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ КЛАДОВАЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (№ 4-45)

- СНЯТЬ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ДЕФЕКТНЫХ МЕСТАХ.

- ВОССТАНОВИТЬ ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ, ПОЛОЖИТЬ НОВОЕ КАФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ - 12 КВ.М., ЗАДЕЛАТЬ ШВЫ.

- МАТЕРИАЛ - КАФЕЛЬНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ОДОБРЕННАЯ РМРС.

- ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, ЛИЧНОМУ СОСТАВУ.