| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130) 7-45-00,факс (83130) 7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 139/14 от 19 марта 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт зданий ТП-33А, 52, 69, 77, 136, 157, 180, 183, 186, 289, 291» (Замена ворот и дверей)

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт зданий ТП-33А, 52, 69, 77, 136, 157, 180, 183, 186, 289, 291 (Замена ворот и дверей)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ворота и двери трансформаторных подстанций деревянные. Согласно ПУЭ, они подлежат замене на металлические. # ТП; # Характеристика полотнищ; # Размер*, l х h, мм. # ТП-33А; # ворота с жалюзийными решетками; # 1600х2310. # ворота с жалюзийными решетками; # 1600х2310. # ворота; # 1390х3240. # дверь; # 850х2340. # ТП-52; # ворота; # 1670х2410. # ворота; # 1510х2410. # ТП-69; # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ворота; # 1670х2410. # ТП-77; # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ворота; # 1520х3300. # дверь; # 1020х2360. # ТП-136; # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ворота; # 1520х3300. # дверь; # 1010х2360. # ТП-157; # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота; # 1520х3300. # дверь; # 1020х2410. # ТП-180; # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота; # 1510х2370. # дверь; # 1010х2370. # дверь; # 1010х2370. # ТП-183; # ворота; # 1510х2300. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ТП-186; # ворота; # 1550х2400. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 2200х2360. # дверь; # 1060х2410. # ТП-289; # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ТП-291; # ворота с жалюзийными решетками; # 1670х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 1870х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 1870х2360. # ворота с жалюзийными решетками; # 1870х2360. # дверь; # 1020х2410. *- размеры полотнищ дверей и ворот перед изготовлением уточнить по месту.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 1 244 673,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - приведение строительных конструкций зданий подстанций в удовлетворительное состояние.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

- Выполнение необходимых замеров дверных проемов; - Изготовление металлических дверей и ворот согласно замерам и типового проекта зданий подстанций. - Покрытие грунтом ГФ-021 и окраска за два раза эмалью ПФ-115 серого цвета. - Установка дверей и ворот на ТП. - Удаление дефектов в покраске, если таковые образуются после монтажа дверей. - Вывоз и утилизация демонтированных ворот и дверей после завершения работ.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# ТП-33А – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Железнодорожная (территория хлебозавода) # ТП-52 – Нижегородская обл., г.Саров, территория Очистных сооружений # ТП-69 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова, д.2 # ТП-77 – Нижегородская обл., г.Саров, Станция диагностики ГАИ # ТП-136 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Димитрова д.6 # ТП-157 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Музрукова д.22 # ТП-180 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Курчатова д.22 # ТП-183 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Московская, д.38, корп. 2 # ТП-186 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Московская, д. 29 # ТП-289 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Бессарабенко, д. 1 # ТП-291 – Нижегородская обл., г.Саров, ул. Силкина, д. 10А

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 30 мая 2014 года. Окончание: 31 августа 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ 31173-2003. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: - изготовление и установка металлических ворот и дверей; - каменные, бетонные, штукатурные, окрасочные работы. 9.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.3. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер-прораб – 1 чел.; - газоэлектросварщик – 1 чел.; - рабочий строительной специальности – 2 чел. 9.5. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.6. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества на выполненные работы – 3 года.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила устройства электроустановок.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев