
	
Приложение №6
К договору №_______от ________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	на вентиляцию и кондиционирование

	Основание: Технико-коммерческое предл.№264443 от 22.04.2014г. (подробная) от 23.04

	Сметная стоимость:
	5 239.834
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	3 883.100
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	661.333
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	25.030
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	230.065
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	
	этаж 2

	

	1.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	8.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	10.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	12.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	13.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	14.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	16.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	17.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	18.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	19.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	21.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	22.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	24.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	25.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	26.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	27.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	28.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	29.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	30.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	34.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	36.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	37.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	38.
	Ц08-03-482-14 

Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т, 1 шт.
	2
	157.27
	1.40
	315
	65
	3
	3.3
	6.6

	
	
	
	32.72
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	41.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	43.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	45.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	46.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	47.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 3

	

	49.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	56.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	58.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	60.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	61.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	62.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	64.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	65.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	66.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	67.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	69.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	70.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	72.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	73.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	74.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	75.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	76.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	77.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	78.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	82.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	84.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	85.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	86.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	88.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	90.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	91.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	92.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	93.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	94.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 4

	

	96.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	101.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	102.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	103.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	105.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	106.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	107.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	108.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	109.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	111.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	112.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	113.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	114.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	116.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	117.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	119.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	120.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	121.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	122.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	123.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	124.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	125.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	126.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	127.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	128.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	129.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	130.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	131.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	132.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	133.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	134.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	135.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	136.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	137.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	138.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	139.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	140.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	141.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	142.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 16

	

	143.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	144.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	145.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	146.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	147.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	148.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	149.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	150.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	151.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	152.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	153.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	154.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	155.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	156.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	157.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	158.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	159.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	160.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	161.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	162.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	163.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	164.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	165.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	166.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	167.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	168.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	169.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	170.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	171.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	172.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	173.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	174.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	175.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	176.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	177.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	178.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	179.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	180.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	181.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	182.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	183.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	184.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	185.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	186.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	187.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	188.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	189.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 17

	

	190.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	191.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	192.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	193.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	194.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	195.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	196.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	197.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	198.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	199.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	200.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	201.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	202.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	203.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	204.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	205.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	206.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	207.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	208.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	209.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	210.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	211.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	212.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	213.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	214.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	215.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	216.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	217.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	218.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	219.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	220.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	221.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	222.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	223.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	224.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	225.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	226.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	227.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	228.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	229.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	230.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	231.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	232.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	233.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	234.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	235.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	236.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 18

	

	237.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	238.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	239.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	240.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	241.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	242.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	243.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	244.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	245.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	246.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	247.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	248.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	249.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	250.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	251.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	252.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	253.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	254.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	255.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	256.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	257.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	258.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	259.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	260.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	261.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	262.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	

	263.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	264.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	265.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	266.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	267.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	268.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	269.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	270.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	271.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	272.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	273.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	274.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	275.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	276.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	277.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	278.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	279.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	280.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	281.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	282.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	283.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 20

	

	284.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	285.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	286.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	287.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	288.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	289.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	290.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	291.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	292.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	293.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	294.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	295.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	296.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	297.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	298.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	299.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	300.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	301.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	302.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	303.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	304.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	305.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	306.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	307.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	308.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	309.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	310.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	311.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	312.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	313.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	314.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	315.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	316.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	317.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	318.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	319.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	320.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	321.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	322.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	323.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	324.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	325.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	326.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	327.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	328.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	329.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	330.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	этаж 21

	

	331.
	Е20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.25
	2 674.23
	214.98
	669
	506
	54
	232
	57.9

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	3
	0.78
	0.2

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	332.
	С301-1787 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2
	25
	102.41
	
	2 560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	333.
	Е20-01-001-09 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.24
	2 460.14
	172.22
	590
	445
	41
	212
	50.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	2
	0.62
	0.15

	
	Объем: 10.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	334.
	С301-1793 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, м2
	14
	111.37
	
	1 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5+13.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	335.
	Е20-01-001-10 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	1.06
	2 153.78
	160.97
	2 283
	1 700
	171
	184
	195

	
	
	
	1 603.91
	7.70
	
	
	8
	0.57
	0.6

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	336.
	С301-1794 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	106
	104.33
	
	11 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35+35+36
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	337.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.078
	2 674.23
	214.98
	209
	158
	17
	232
	18.1

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	1
	0.78
	0.06

	

	338.
	С301-1786 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	7.8
	96.29
	
	751
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	339.
	Е20-01-001-09 

Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16
	2 460.14
	172.22
	394
	297
	28
	212
	33.9

	
	
	
	1 853.69
	8.31
	
	
	1
	0.62
	0.1

	

	340.
	С101-1707 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм, т
	0.129
	10 500.00
	
	1 355
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	341.
	Е20-01-001-01 

Прокладка гибких воздуховодов  диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.044
	2 674.23
	214.98
	118
	89
	9
	232
	10.2

	
	
	
	2 024.60
	10.53
	
	
	
	0.78
	0.03

	

	342.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.160мм., м
	4
	19.19
	
	77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =138,00/1,18/6,40*1,05

	

	343.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Гибкие воздуховоды д.200мм., м
	3
	21.13
	
	63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =152,00/1,18/6,40*1,05

	

	344.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	15
	25.72
	3.56
	386
	271
	53
	2.01
	30.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+3+7+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	345.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН200*100., 
	4
	225.66
	
	903
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1623,00/1,18/6,40*1,05

	

	346.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН150*150., 
	3
	228.02
	
	684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1640,00/1,18/6,40*1,05

	

	347.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	7
	308.38
	
	2 159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2218,00/1,18/6,40*1,05

	

	348.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздухораспределительные решетки АМН300*150., 
	1
	393.05
	
	393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2827,00/1,18/6,40*1,05

	

	349.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	8
	25.72
	3.56
	206
	145
	28
	2.01
	16.1

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	350.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вытяжные диффузоры VE160., 
	4
	59.37
	
	237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =427,00/1,18/6,40*1,05

	

	351.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Диффузоры  АПН300*300., 
	4
	115.40
	
	462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =830,00/1,18/6,40*1,05

	

	352.
	Ц12-01-105-01 

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	2.05
	1 673.63
	441.84
	3 431
	2 403
	906
	122
	250

	
	
	
	1 172.24
	27.95
	
	
	57
	2.27
	4.64

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	353.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.6,3мм., 
	52
	8.48
	
	441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =61,00/1,18/6,40*1,05

	

	354.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.9,52мм., 
	38
	14.74
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106,00/1,18/6,40*1,05

	

	355.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.12,7мм., 
	63
	19.05
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =137,00/1,18/6,40*1,05

	

	356.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.15,88мм., 
	25
	27.53
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =198,00/1,18/6,40*1,05

	

	357.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.19,05мм., 
	13
	35.87
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,00/1,18/6,40*1,05

	

	358.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.22,20мм., 
	1
	46.02
	
	46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331,00/1,18/6,40*1,05

	

	359.
	Данные фирмы. 

Труба медная холодильная д.28,58мм., 
	13
	75.08
	
	976
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =540,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Для вентустановки Компакт 3132

	

	360.
	Е20-02-018-01 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	0.43
	74.32
	1.31
	32
	30
	1
	7.94
	3.41

	
	
	
	69.36
	
	
	
	
	
	

	

	361.
	С301-0231 

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, м2
	0.43
	213.92
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	362.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	363.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	2
	804.46
	
	1 609
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	364.
	Е20-02-006-07 

Установка заслонок воздушных с электрическим  приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.
	2
	36.05
	3.18
	72
	46
	6
	2.54
	5.08

	
	
	
	22.77
	
	
	
	
	
	

	

	365.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан АВК 500*300К8, 
	2
	485.93
	
	972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3495,00/1,18/6,40*1,05

	

	366.
	Е20-03-001-02 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	2
	141.31
	21.27
	283
	212
	43
	12.4
	24.8

	
	
	
	105.94
	0.62
	
	
	1
	0.05
	0.09

	

	367.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1.предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	2
	7 963.87
	
	15 928
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57279.17/1.18/6.40*1.05

	

	368.
	Е20-02-005-01 

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм, 1 шт.
	20
	32.40
	2.57
	648
	302
	51
	1.68
	33.7

	
	
	
	15.10
	
	
	
	
	
	

	

	369.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Воздушный клапан  КВК 125 Р, 
	20
	83.42
	
	1 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =600,00/1,18/6,40*1,05

	

	370.
	Е20-02-002-01 

Установка диффузоров, 1 решетка
	14
	25.72
	3.56
	360
	253
	50
	2.01
	28.2

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	

	371.
	Данные фирмы. 

"Арктика".Диффузор ДПУ-К200., 
	14
	37.96
	
	531
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =273,00/1,18/6,40*1,05

	

	372.
	Е20-02-002-01 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	24
	25.72
	3.56
	617
	434
	85
	2.01
	48.4

	
	
	
	18.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	373.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АДН 200*200., 
	20
	81.20
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =584,00/1,18/6,40*1,05

	

	374.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Решетка АРН 500*250., 
	3
	178.66
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1285,00/1,18/6,40*1,05

	

	375.
	Данные фирмы. 

"Арктика".  Решетка АРН 800*500., 
	1
	547.11
	
	547
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3935,00/1,18/6,40*1,05

	

	376.
	Е20-02-016-08 

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм, 1 пластина
	6
	28.10
	6.51
	169
	78
	39
	1.46
	8.78

	
	
	
	12.96
	
	
	
	
	
	

	

	377.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1. предл.№264435 от 22.04.2014г., шт
	5
	804.46
	
	4 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5786,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	518 747
	59 641
	12 971
	
	6594

	
	
	
	
	
	
	
	584
	
	47

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	27 763
	19 289
	7 251
	
	2007

	
	
	
	
	
	
	
	456
	
	37.1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22, 70, 117, 164, 211, 258, 305, 352; %=95 - по стр. 38)
	
	
	
	15 806
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22, 70, 117, 164, 211, 258, 305, 352; %=65 - по стр. 38)
	
	
	
	11 850
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	55 419
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 840
	
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	10 840
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 840
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	480 144
	40 352
	5 720
	
	4588

	
	
	
	
	
	
	
	128
	
	9.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 114, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 203, 208, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 250, 255, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 297, 302, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 344, 349, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376)
	
	
	
	51 814
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 114, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 203, 208, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 250, 255, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 297, 302, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 344, 349, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376)
	
	
	
	33 598
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	565 556
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	631 815
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	67 620
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	45 448
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	280
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ОБОРУДОВАНИЕ

	

	
	этаж 2

	

	378.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	379.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	380.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	381.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	382.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	383.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	384.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	385.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	386.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	387.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	388.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	389.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	390.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	391.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	392.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	393.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	394.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	395.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 3

	

	396.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	397.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	398.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	399.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	400.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	401.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	402.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	403.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	404.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	405.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	406.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	407.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	408.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	409.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	410.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	411.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	412.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	413.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 4

	

	414.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	415.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	416.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	417.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	418.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	419.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	420.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	421.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	422.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	423.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	424.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	425.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	426.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	427.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	428.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	429.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	430.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	431.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 16

	

	432.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	433.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	434.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	435.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	436.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	437.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	438.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	439.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	440.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	441.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	442.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	443.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	444.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	445.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	446.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	447.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	448.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	449.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 17

	

	450.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	451.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A ., блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	452.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	453.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	454.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	455.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	456.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	457.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	458.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	459.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	460.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	461.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	462.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	463.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	464.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	465.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	466.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	467.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 18

	

	468.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	469.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	470.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	471.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	472.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	473.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	474.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	475.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	476.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	477.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	478.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	479.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	480.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	481.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	482.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	483.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	484.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	485.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 20

	

	486.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	487.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	488.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	489.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	490.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	491.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	492.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	493.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	494.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	495.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	496.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	497.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	498.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	499.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	500.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	501.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	502.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	503.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 21

	

	504.
	Е20-06-002-01 

Установка системы мультизонального кондиционирования, блок
	19
	910.27
	159.54
	17 295
	10 521
	3 031
	60.3
	1146

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	85
	0.33
	6.27

	
	Объем: 1+8+2+5+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	505.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Наружный блок PUHY-P350YJM-A, блок
	1
	135 567.49
	
	135 567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =539097,68/1,18/3,37

	

	506.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока), 
	3
	2 164.66
	
	6 494
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8608,00/1,18/3,37

	

	507.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi".  Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока), 
	15
	3 025.70
	
	45 386
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12032.00/1.18/3.37

	

	508.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E., блок
	8
	9 567.90
	
	76 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38047,72/1,18/3,37

	

	509.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E., блок
	2
	9 753.36
	
	19 507
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38785,23/1,18/3,37

	

	510.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E., блок
	5
	10 048.20
	
	50 241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39957,68/1,18/3,37

	

	511.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Внутренний блок настенного типа PKFY-P40VBV-E., блок
	3
	10 818.58
	
	32 456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =43021,16/1,18/3,37

	

	512.
	Ц11-03-001-01 

Монтаж пульта  масса до 5 кг, 1 шт.
	15
	8.21
	
	123
	107
	
	0.72
	10.8

	
	
	
	7.12
	
	
	
	
	
	

	

	513.
	Данные фирмы. 

"Mitsubishi". Пульт управления  проводной PAR-31MAA., шт
	15
	1 440.89
	
	21 613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5729,85/1.18/3.37

	

	514.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж оборудования  масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	18
	538.89
	62.48
	9 700
	4 150
	1 125
	25.1
	452

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	515.
	Данные фирмы. 

Помпа дренажная ЕЕ100., 
	18
	905.30
	
	16 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600,00/1,18/3,37

	

	516.
	Е20-06-002-01 

Установка вентиляционный установки  до 10 тыс.м3/час, 1 камера
	1
	910.27
	159.54
	910
	554
	160
	60.3
	60.3

	
	
	
	553.74
	4.46
	
	
	4
	0.33
	0.33

	

	517.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Вентиляционная установка Компакт 3132. предл.№264435 от 22.04.2014г., 
	1
	23 889.76
	
	23 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =95000.00/1.18/3.37

	

	518.
	Ц08-01-102-01 

Монтаж автоматики для вентиляционной установки, 1 шкаф
	1
	625.55
	290.34
	626
	194
	290
	20.1
	20.1

	
	
	
	193.82
	16.20
	
	
	16
	1.2
	1.2

	

	519.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132.  предл.№264452 от 22.04.2014г., 
	1
	37 669.62
	
	37 670
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =149797,00/1,18/3,37

	

	
	Для вентилятора IRE 50*30 С1

	

	520.
	Ц37-01-002-01 

Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т, 1 шт.
	20
	538.89
	62.48
	10 778
	4 611
	1 250
	25.1
	502

	
	
	
	230.57
	
	
	
	
	
	

	

	521.
	Данные фирмы. 

"Арктика". Увлажнитель KS30U-06H. .предл.№264443 от 22.04.2014г., 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	4 040 752
	161 096
	46 848
	
	17530

	
	
	
	
	
	
	
	840
	
	62.4

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	3 725 296
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 379-385, 387, 389, 391, 393, 395, 397-403, 405, 407, 409, 411, 413, 415-421, 423, 425, 427, 429, 431, 433-439, 441, 443, 445, 447, 449, 451-457, 459, 461, 463, 465, 467, 469-475, 477, 479, 481, 483, 485, 487-493, 495, 497, 499, 501, 503, 505-511, 513, 515, 517, 519, 521)
	
	
	
	111 759
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 379-385, 387, 389, 391, 393, 395, 397-403, 405, 407, 409, 411, 413, 415-421, 423, 425, 427, 429, 431, 433-439, 441, 443, 445, 447, 449, 451-457, 459, 461, 463, 465, 467, 469-475, 477, 479, 481, 483, 485, 487-493, 495, 497, 499, 501, 503, 505-511, 513, 515, 517, 519, 521)
	
	
	
	46 045
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	3 883 100
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	315 456
	161 096
	46 848
	
	17530

	
	
	
	
	
	
	
	840
	
	62.4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 378, 390, 396, 408, 414, 426, 432, 444, 450, 462, 468, 480, 486, 498, 504, 516; %=80 - по стр. 386, 388, 394, 404, 406, 412, 422, 424, 430, 440, 442, 448, 458, 460, 466, 476, 478, 484, 494, 496, 502, 512, 514, 520; %=95 - по стр. 392, 410, 428, 446, 464, 482, 500, 518)
	
	
	
	172 671
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 378, 390, 396, 408, 414, 426, 432, 444, 450, 462, 468, 480, 486, 498, 504, 516; %=60 - по стр. 386, 388, 394, 404, 406, 412, 422, 424, 430, 440, 442, 448, 458, 460, 466, 476, 478, 484, 494, 496, 502, 512, 514, 520; %=65 - по стр. 392, 410, 428, 446, 464, 482, 500, 518)
	
	
	
	117 787
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	605 914
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	4 489 014
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	172 671
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	117 787
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	1 050
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	этаж 2

	

	522.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	523.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	524.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	525.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	526.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	527.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 3

	

	528.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	529.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	530.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	531.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	532.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	533.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 4

	

	534.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	535.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	536.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	537.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	538.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	539.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 16

	

	540.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	541.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	542.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	543.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	544.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	545.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 17

	

	546.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	547.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	548.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	549.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	550.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	551.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 18

	

	552.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	553.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	554.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	555.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	556.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	557.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 20

	

	558.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	559.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	560.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	561.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	562.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	563.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	этаж 21

	

	564.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.5
	559.46
	33.95
	11 469
	988
	696
	4.86
	99.6

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63+25+13+1+13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	565.
	С104-0839 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм, м
	153
	7.84
	
	1 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 52+38+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	566.
	С104-0840 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм, м
	25
	8.71
	
	218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	567.
	С104-0841 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м
	13
	9.65
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	568.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	1
	11.22
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	569.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	13
	13.33
	
	173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	105 568
	7 904
	5 568
	
	797

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	105 568
	7 904
	5 568
	
	797

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	13 816
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564)
	
	
	
	7 904
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564)
	
	
	
	5 533
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	119 005
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	119 005
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 904
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 533
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	4 665 067
	228 641
	65 387
	
	24921

	
	
	
	
	
	
	
	1 424
	
	109

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	3 725 296
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 379-385, 387, 389, 391, 393, 395, 397-403, 405, 407, 409, 411, 413, 415-421, 423, 425, 427, 429, 431, 433-439, 441, 443, 445, 447, 449, 451-457, 459, 461, 463, 465, 467, 469-475, 477, 479, 481, 483, 485, 487-493, 495, 497, 499, 501, 503, 505-511, 513, 515, 517, 519, 521)
	
	
	
	111 759
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 379-385, 387, 389, 391, 393, 395, 397-403, 405, 407, 409, 411, 413, 415-421, 423, 425, 427, 429, 431, 433-439, 441, 443, 445, 447, 449, 451-457, 459, 461, 463, 465, 467, 469-475, 477, 479, 481, 483, 485, 487-493, 495, 497, 499, 501, 503, 505-511, 513, 515, 517, 519, 521)
	
	
	
	46 045
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	3 883 100
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	343 219
	180 385
	54 099
	
	19537

	
	
	
	
	
	
	
	1 296
	
	99.5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22, 70, 117, 164, 211, 258, 305, 352, 386, 388, 394, 404, 406, 412, 422, 424, 430, 440, 442, 448, 458, 460, 466, 476, 478, 484, 494, 496, 502, 512, 514, 520; %=95 - по стр. 38, 392, 410, 428, 446, 464, 482, 500, 518; %=128 - по стр. 378, 390, 396, 408, 414, 426, 432, 444, 450, 462, 468, 480, 486, 498, 504, 516)
	
	
	
	188 477
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22, 70, 117, 164, 211, 258, 305, 352, 386, 388, 394, 404, 406, 412, 422, 424, 430, 440, 442, 448, 458, 460, 466, 476, 478, 484, 494, 496, 502, 512, 514, 520; %=65 - по стр. 38, 392, 410, 428, 446, 464, 482, 500, 518; %=83 - по стр. 378, 390, 396, 408, 414, 426, 432, 444, 450, 462, 468, 480, 486, 498, 504, 516)
	
	
	
	129 637
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	661 333
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	116 408
	7 904
	5 568
	
	797

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	24 656
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564)
	
	
	
	7 904
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564)
	
	
	
	5 533
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	129 845
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	480 144
	40 352
	5 720
	
	4588

	
	
	
	
	
	
	
	128
	
	9.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 114, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 203, 208, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 250, 255, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 297, 302, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 344, 349, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376)
	
	
	
	51 814
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 114, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 203, 208, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 250, 255, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 297, 302, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 344, 349, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376)
	
	
	
	33 598
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	565 556
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	5 239 834
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	248 195
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	168 768
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	1 329
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

