## Лист 1
Приложение №1
к Договору №____________________________
от "_____" _____________20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | Номер ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25
1 | 197-4/13.263 | - | Система шарикоочистки с фильтрами предочистки конденсаторов ТПН | - | Расход охлаждающей воды через ФП 4600 м3/ч Расход охлаждающей воды через СШО 2300 м3/ч Рабочее давление 0.4 Мпа |  | 4 | - | III | А-96386 пм изм. 2 | 13.2 | R4.01960.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 1 |  | 1 | к-т | 7727932.72 |  |  |  | Машинное отделение | 2014-03-31 | В комплект поставки входит: - Фильтр предочистки PR-BW 800 1 шт; - Ситовое устройство DN600 - 2 шт; - Насос возврата шариков - 1 шт; - Шлюз загрузки шариков - 1 шт; - Мембаранный затвор DN80 - 4 шт; - Распределитель DN80 - 1 шт; - Шаровой кран 1/2'' - 1 шт; - Запорный кран DN200 - 1 шт; - Устройство ввода шариков - 2 шт; - Система измерения разности давления - 2 шт; - Шкаф управления - 2 шт.
2 | 197-4/13.264 | - | Система шарикоочистки с фильтрами предочистки конденсаторов ТПН | - | Расход охлаждающей воды через ФП 4600 м3/ч Расход охлаждающей воды через СШО 2300 м3/ч Рабочее давление 0.4 Мпа |  | 4 | - | III | А-96386 пм изм. 2 | 13.2 | R4.01960.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 |  | 1 | к-т | 7727932.72 |  |  |  | Машинное отделение | 2014-03-31 | В комплект поставки входит: - Фильтр предочистки PR-BW 800 1 шт; - Ситовое устройство DN600 - 2 шт; - Насос возврата шариков - 1 шт; - Шлюз загрузки шариков - 1 шт; - Мембаранный затвор DN80 - 4 шт; - Распределитель DN80 - 1 шт; - Шаровой кран 1/2'' - 1 шт; - Запорный кран DN200 - 1 шт; - Устройство ввода шариков - 2 шт; - Система измерения разности давления - 2 шт; - Шкаф управления - 2 шт.
3 | 197-4/13.262 | - | Система шарикоочистки с фильтрами предочистки конденсаторов турбины | - | Расход охлаждающей воды через СШО и ФП 33660 м3/ч Рабочее давление 0.4 Мпа |  | 4 | - | III | А-96386 пм изм. 2 | 13.1 | R4.01959.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 1 |  | 1 | к-т | 30485857.89 |  |  |  | Машинное отделение | 2014-12-31 | В комплект поставки входит: - Фильтр предочистки PR-BW 2000 6 шт; - Ситовое устройство DN2000 - 6 шт; - Насос возврата шариков - 6 шт; - Шлюз загрузки шариков - 6 шт; - Распределитель DN80 - 12 шт; - Шаровой кран 1/2'' - 24 шт; - Кран шаровый DN80 - 24 шт; - Запорный кран DN300 - 6 шт; - Устройство ввода шариков - 12 шт; - Система измерения разности давления - 12 шт; - Шкаф управления - 12 шт.
[15 empty] | 3 |  | 45941723.33
|  |  | Заказчик: | [14 empty] | Поставщик:
ОАО "ДЕЗ"
Генеральный директор
|  |  | _________________ В.И. Колесников | [14 empty] | _________________
|  |  | М.П. | [14 empty] | М.П.