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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Право заключения договора на поставку контрольных источников ионизирующего излучения и рабочих эталонов для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

   2. Срок поставки:

Дата начала поставки: с момента подписания договора
Дата окончания поставки: не позднее 30.10.2013

3. Адрес поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1А.

4. Объём и характеристики поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Радионуклидный закрытый источник Тi44  (50-100 кБк)
	шт.
	1

	2. 
	Радионуклидный закрытый источникRa226 типа С-41, либо Р-1
	шт.
	1

	3. 
	Радионуклидный закрытый источник нейтронного излучения Cf252 - НК252М11 (от 9 кБк, поток нейтронов 900 ч/с)
	шт.
	1

	4. 
	Радионуклидный закрытый источникTh232 (не более 100 кБк)
	шт.
	1

	5. 
	Радионуклидный закрытый насыпной источник (выполненный в геометрии Маринелли по ТУ - сосуд объемом 1 литр, закрытый крышкой диаметром 144 мм с цилиндрическим углублением в центре диаметром 78 мм, глубиной 55 мм) в составе: 
Ra226 (активность в пределах-1470Бк, 917Бк/кг);
Th232 (активность в пределах-1400Бк, 873 Бк/кг);
K40 (активность в пределах -1570Бк, 980 Бк/кг);
Cs137 (активность в пределах -785Бк, 490 Бк/кг)
	комплект
	1





    5.  Требования к техническим характеристикам товара: 

Контрольные источники ионизирующего излучения и рабочие эталоны с аттестацией по 2 разряду предназначены для настройки и калибровки радиометрической и спектрометрической аппаратуры. Качество изготовления контрольных источников ионизирующего излучения и рабочих эталонов должно исключать поступление содержащихся в них радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые они рассчитаны.

6.  Требования к качеству товара и гарантийным срокам:

Контрольные источники ионизирующего излучения и рабочие эталоны должны быть аттестованы и иметь паспорт с указанием основных технических характеристик и погрешности их определения, должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться опытным образцом, экспериментальной партией, должны отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гарантия на поставленный товар устанавливается изготовителем товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной. Расходы по возврату и замене товара, не соответствующего техническим характеристикам, производятся за счет Поставщика. 

   7. Порядок формирования цены:

Цена включает доставку товара, а также все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

8.  Условия оплаты: 

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки каждой партии товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета, счета-фактуры и товарной накладной. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
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