	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»                                             
Главный инженер ФГУП «ГХК»                                                        

           ____________А.А. Устинов
«____»_____________2013 г.                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

№ 33-06-07/          от  «   »       2013г.
   НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА 2013г. 
ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  ПО РЕМОНТУ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ НАПЛАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ

ЗДАНИЯ АТП № 312 СТОЯНКА А/М 

(над производственными помещениями)    
Лот №  3421/1170
2013 г.


Назначение объекта
Сведения о функциональном назначении объекта

 Целью реализации заказа является  устройство мягкой кровли наплавляемым материалом «Технониколь» здания  № 312 над стоянкой автотранспорта, в зоне которой расположен производственный участок ремонтной мастерской (шиномонтажный участок), который в настоящее время из-за протекания кровли находится в антисанитарном состоянии и эксплуатируется с нарушением правил охраны труда, промсанитарии и электробезопасности.   Произвести ремонт в рабочих помещениях участка не представляется  возможным, не выполнив предварительно ремонт кровли. 
Выполнить ремонт кровли для приведения в соответствие помещений шиномонтажного участка, согласно санитарным нормам и правилам, предписывают:

1. Акт проверки  Регионального управления  № 51 ФМБА России № 458 от 28.09.2009 г.

2. Акт «целевой проверки состояния охраны труда и обеспечения радиационной безопасности в АТП ФГУП «ГХК»»  № 01-01-29/4159 от 27.09.2010 года  (п.4.1).  
Поскольку выполнить ремонт над стоянкой в полном объеме не представляется возможным из-за недостаточности средств, (зона стоянки имеет площадь 3700м2, сметная стоимость ремонта кровли = 7 502 508,44 руб. с учетом НДС) предлагается выполнить ремонт кровли частично, а именно над производственными помещениями, где работают люди. Выполнение ремонта кровли над шиномонтажным участком, который входит в состав ремонтной мастерской АТП, обеспечит ведение бесперебойного рабочего процесса по ремонту подвижного состава АТП, а так же выполнение требований охраны труда, промышленной санитарии и правил пожарной безопасности на рабочих местах.
Требование к участнику закупочной процедуры
 Наличие Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:

    III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

13.     Устройство кровель.

13.2.  Устройство кровель из рулонных материалов.
 При выполнении ремонтных работ руководствоваться СП 31-101-97 (Проектирование и строительство кровель. Свод правил к ТСН КР-97 МО).

Состав работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
 (3 слоя)
	100 м2 покрытия
	0,5

	2
	Разборка цементной  стяжки толщиной 50 мм
	100 м2 
	0,5

	3
	Очистка оснований  от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002

	4
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного δ = 50мм на битумной мастике в 2 слоя 
	100 м2 
	0,5

	5
	Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50мм
	100 м2
	0,5

	6


	Устройство пароизоляции оклеечной  в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,5

	7
	Герметизация горизонтальных швов  пеной монтажной
	100 м шва
	0,04

	8
	Армирование цементной стяжки сеткой сварной из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	1 т
	0,07

	9
	Устройство наплавляемых кровель  в 2 слоя 
	100 м2 

кровли
	0,5

	10
	Стоимость рулонного материала "Техноэласт":

 ЭПП(4,0мм)- нижний слой
	м2
	50

	11
	Стоимость рулонного материала "Техноэласт":

 ЭКП(4,2мм)- верхний слой
	м2
	50

	12
	Устройство примыканий из наплавляемого материала к стенам и парапетам  h = 600мм 
	100м2
	0,05

	13
	Разборка и установка  карнизных свесов поясков, сандриков, желобов, отливов,из листовой стали 
	100 м2
	0,08

	14
	Установка аэраторов диаметром 100 мм со стоимостью
	шт
	1

	15
	Погрузка строительного мусора в а/транспорт 
	т
	0,2

	Раздел 2. Ремонт фасада

	11
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону площадью отд. уч. До 5м2, толщиной слоя 20мм штукатурной фасадной смесью «Геркулес»
	100м2
	0,02


Сроки выполнения ремонтных работ
	№

п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения  работ

	1
	Ремонт мягкой кровли наплавляемым материалом  здания АТП  № 312 стоянка а/м (над производственными помещениями)
	Начало: с момента заключения договора 

Окончание:         30.09.2013 г.


Главный механик ФГУП «ГХК»
Ю.В. Гамза
Директор АТП                                                                          Б.М. Дисман
Начальник БПТиЗ АТП
Г.Е. Жиленкова

Н.П. Короткова

75-91-34
