ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор


	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов и химической посуды 
(номенклатурная группа №1.59 - поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку химических реактивов и химической посуды 
(номенклатурная группа №1.59 - поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015

	                     УТВЕРЖДАЮ:

	     Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота:
_____________         (Дарбинян  О.Э.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата
Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству:
_____________           (Мантула  Н.В.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка химических реактивов и химической посуды (номенклатурная группа №1.59 - поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:                        
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Азотная кислота
	· концентрированная
	10
	Кг.

	2. 
	Азотная кислота
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	5
	Кг.

	3. 
	Акридиновый желтый
	· 
	0,01
	Кг.

	4. 
	Аммиак водный 
	· ЧДА

· Фасовка по 1кг.
	51
	Кг.

	5. 
	Аммоний азотнокислый
	· ЧДА

· Фасовка по 0,5 кг.
	1,5
	Кг.

	6. 
	Аммоний молибденовокислый 4 водный
	· ХЧ

· Фасовка по 0,1 кг.
	0,2
	Кг.

	7. 
	Аммоний надсернокислый (персульфат)
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	8. 
	Аммоний сернокислый
	· ХЧ
	0,05
	Кг.

	9. 
	Аммоний уксуснокислый
	· 
	0,2
	Кг.

	10. 
	Аммоний хлористый 
	· ХЧ

· Фасовка 0,5 кг и 0,1 кг.
	0,6
	Кг.

	11. 
	Антимонилтартрат калия
	· ХЧ
	0,05
	Кг.

	12. 
	Антимонилтартрат калия
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	13. 
	Аскорбиновая кислота
	· Имп.
	0,1
	Кг.

	14. 
	Аскорбиновая кислота
	· Фармокопейная
	0,2
	Кг.

	15. 
	Ацетон
	· 
	10
	Кг.

	16. 
	Бромкрезоловый зеленый индикатор
	· ЧДА
	0,005
	Кг.

	17. 
	Винная кислота
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	18. 
	Висмут азотнокислый 5/в
	· ЧДА
	0,2
	Кг.

	19. 
	Гексан ВЖХ сорт 1
	· ОСЧ

· Фасовка по 1л.
	6
	Л.

	20. 
	Гидразин - гидрат
	· ЧДА
	3
	Кг.

	21. 
	Гидроксиламингидрохлорид
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	22. 
	Глюкоза
	· Имп.
	0,5
	Кг.

	23. 
	Глицерин 
	· ЧДА
	2
	Кг.

	24. 
	Дефенилкарбазон
	· Фасовка по 0,05 кг.
	0,15
	Кг.

	25. 
	Диметилглиоксим
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	26. 
	Диэтилдитиокарбамат натрия 3/в
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	27. 
	Железо хлорное (III) б/водн.
	· ЧДА

· Фасовка 0,1 кг и 0,5 кг.
	0,6
	Кг.

	28. 
	Иттрий хлористый 6/в
	· ХЧ
	0,2
	Кг.

	29. 
	Йодид калия
	· 10шт в упаковке
	250
	Упак.

	30. 
	Калий азотнокислый
	· ХЧ
	0,05
	Кг.

	31. 
	Калий гидроокись
	· 
	0,5
	Кг.

	32. 
	Калий едкий
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	33. 
	Калий железисто-синеродистый 3/в
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	34. 
	Калий йодистый 
	· Фасовка по 0,5 кг.
	1,5
	Кг.

	35. 
	Калий йодистый 
	· Хч

· Фасовка по 0,1 кг.
	0,2
	Кг.

	36. 
	Калий марганцевокислый
	· ЧДА

· Фасовка по 0,1 кг.
	1,6
	Кг.

	37. 
	Калий сернокислый
	· 
	0,5
	Кг.

	38. 
	Калий углекислый
	· ЧДА
	0,2
	Кг.

	39. 
	Калий фосфорнокислый 
	· 1 замещенный
	0,5
	Кг.

	40. 
	Калий фосфорнокислый 
	· 2 замещенный 3 водный

· ХЧ

· Фасовка по 0,2 кг.
	0,4
	Кг.

	41. 
	Калий хлористый
	· ХЧ
	1
	Кг.

	42. 
	Калий хлористый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	43. 
	Кальций азотнокислый
	· 
	0,5
	Кг.

	44. 
	Кальций гидрид
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	45. 
	Кальций хлористый 
	· Обезв. 95% в гранулах

· ХЧ

· Фасовка по 1 кг.
	2
	Кг.

	46. 
	Кальций хлористый 
	· б/в в гранулах

· ЧДА
	3
	Кг.

	47. 
	Кальций хлористый 2/в
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	48. 
	Квасцы алюмокалиевые 12/в
	· ХЧ
	1
	Кг.

	49. 
	Квасцы железоаммонийные
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	50. 
	Кислота сульфаМиновая 
	· ХЧ

· Фасовка 0,5 кг и 0,1 кг.
	0,6
	Кг.

	51. 
	Кислота сульфанНиловая
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	52. 
	Кислота ортофосфорная H3 PO4
	· Концентрация 85%
	150
	Л.

	53. 
	Кобальт двухлористый 6/в
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	54. 
	Крахмал
	· 
	0,2
	Кг.

	55. 
	Крахмал
	· Растворимый

· ЧДА
	0,1
	Кг.

	56. 
	Магний сернокислый 7 водный
	· ХЧ

· Фасовка по 0,25 кг.
	0,5
	Кг.

	57. 
	Марганец сернокислый (2) 5 водный
	· Ч
	0,5
	Кг.

	58. 
	Марганец хлористый 4 водный
	· 
	0,5
	Кг.

	59. 
	Медь 
	· Сернокислая

· ЧДА
	0,5
	Кг.

	60. 
	Медь 
	· Однохлористая

· Ч
	0,5
	Кг.

	61. 
	Метиленовый голубой
	· ЧДА

· Фасовка по 0,05 кг.
	0,4
	Кг.

	62. 
	Мочевина (карбамид)
	· 
	0,5
	Кг.

	63. 
	Натрий азотистокислый
	· 
	0,5
	Кг.

	64. 
	Натрий азотнокислый
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	65. 
	Натрий азотнокислый
	· ХЧ
	2
	Кг.

	66. 
	Натрий едкий в микрогранулах 99,00% 
	· ХЧ

· Фасовка по 0,5 кг.
	1,5
	Кг.

	67. 
	Натрий едкий
	· 
	20
	Кг.

	68. 
	Натрий салициловокислый 
	· Ч
	0,1
	Кг.

	69. 
	Натрий сернистокислый
	· б/водный (сульфит)

· ЧДА
	0,5
	Кг.

	70. 
	Натрий сернистокислый
	· ЧДА
	0,2
	Кг.

	71. 
	Натрий серноватистокислый 5 водный
	· ЧДА

· Фасовка по 0,1 кг.

· ГОСТ: 27068
	0,2
	Кг.

	72. 
	Натрий сульфосалициловый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	73. 
	Натрий углекислый 
	· ХЧ
	2
	Кг.

	74. 
	Натрий углекислый б/водный
	· Ч
	1
	Кг.

	75. 
	Натрий углекислый кислый
	· Ч

· Фасовка по 0,5 кг.
	1,5
	Кг.

	76. 
	Натрий углекислый кислый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	77. 
	Натрий фосфорнокислый 
	· Однозамещенный 
	1
	Кг.

	78. 
	Натрий фосфорнокислый 
	· 2замещенный 12 вод.

· ХЧ

· Фасовка по 0,1 кг.
	0,2
	Кг.

	79. 
	Нафтиламин – 1 99,50%
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	80. 
	Орто-фенатролин 1/в
	· ЧДА
	0,2
	Кг.

	81. 
	ПАН индикатор
	· Ч
	0,01
	Кг.

	82. 
	Перекись водорода
	· ЧДА
	2
	Кг.

	83. 
	Перекись водорода
	· ХЧ
	1
	Кг.

	84. 
	Пирокатехиновый фиолетовый индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	85. 
	Реактив Несслеоа
	· Имп.

· Фасовка по 1л.
	3
	Л.

	86. 
	Ртуть (11) азотнокислая 1- водная
	· ЧДА
	0,25
	Кг.

	87. 
	Ртуть (11) азотнокислая 1- водная
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	88. 
	Серебро азотнокислое 
	· ХЧ

· Фасовка по 0,05кг
	0,2
	Кг.

	89. 
	Серебро сернокислое 
	· ХЧ
	0,05
	Кг.

	90. 
	Серная кислота
	· ХЧ
	3,6
	Кг.

	91. 
	Силикагель-индикатор KC-Trockenperlen марка «orange chameleon» (или эквивалент)
	· Фасовка по 1 кг.
	5
	Кг.

	92. 
	Соляная кислота
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	93. 
	Спирт изопропиловый 
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	94. 
	Стандарт титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для рН-метрии
	· От 1,65 pH до 12,43 pH
	30
	Набор

	95. 
	Стандарт-титр 0,1н азотная кислота
	· 
	2
	Упак.

	96. 
	Стандарт-титр 0,1н йод
	· Упаковка 5 ампул.
	5
	Упак.

	97. 
	Стандарт-титр 0,1н калий бромистый
	· 
	1
	Упак.

	98. 
	Стандарт-титр 0,1н калий йодистый
	· 
	2
	Упак.

	99. 
	Стандарт-титр 0,1н калий йодноватистокислый
	· 
	3
	Упак.

	100. 
	Стандарт-титр 0,1н магний сернокислый
	· Упаковка 10 ампул.
	2
	Упак.

	101. 
	Стандарт-титр 0,1н натрий гидроокись
	· Упаковка 10 ампул.
	3
	Упак.

	102. 
	Стандарт-титр 0,1н натрий серноватистокислый 
	· Упаковка 10 ампул.
	2
	Упак.

	103. 
	Стандарт-титр 0,1н натрий хлористый
	· 
	4
	Упак.

	104. 
	Стандарт-титр 0,1н сульфат меди
	· 
	1
	Упак.

	105. 
	Стандарт-титр 0,1н соляная кислота
	· 
	1
	Упак.

	106. 
	Стронций хлористый б/в
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	107. 
	Сульфосалициловая кислота
	· ХЧ или ЧДА

· Фасовка по 0,05кг.
	0,2
	Кг.

	108. 
	Триэтаноламин
	· Ч

· Фасовка 30 кг. и 0,5 кг.
	30,5
	Кг.

	109. 
	Трилон Б
	· 
	300
	Кг.

	110. 
	Углерод четыреххлористый
	· ХЧ
	1,6
	Кг.

	111. 
	Уксусная кислота ледяная
	· ХЧ
	1
	Кг.

	112. 
	Фенолфталеин 
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	113. 
	Хлороформ (стабилизированный 9-5)
	· (стабилизированный 9-5)

· ОСЧ

· Фасовка 1,5 кг.
	1,5
	Кг.

	114. 
	Хлороформ (стабилизированный 9-5)
	· ХЧ
	1,5
	Кг.

	115. 
	Этилацетат
	· 
	2
	Кг.

	116. 
	Кислота лимонная
	· 
	25
	Кг.

	117. 
	Кальций хлористый б/в в гранулах
	· технический
	3
	Кг.

	118. 
	Поглотитель химический известковый в зерне ХП-И
	· технический
	0,5
	Кг.

	119. 
	СПАВ (анионные) натрий додецилсульфат
	· ГОСТ 8748-2006

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	10
	Ампул

	120. 
	Нефтепродукты в гексане
	· ГОСТ 7950-2001

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	5
	Ампул

	121. 
	Ионы аммония в воде
	· ГОСТ 7747-99

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	5
	Ампул

	122. 
	НитрАт-ионы в воде
	· ГОСТ 7820-2000

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	5
	Ампул

	123. 
	НитрИт-ионы в воде
	· ГОСТ 7753-2000

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	5
	Ампул

	124. 
	Фосфат-ионы в воде
	· ГОСТ 7748-99

· содержание вещества - 1,0 г/дм3
	5
	Ампул

	125. 
	Мутность (формазионная суспензия)
	· ГОСТ 7271-96

· содержание вещества - 4000 ЕМФ
	5
	Ампул

	126. 
	ГСО сод-я нефтепродуктов водорастворимой матрице
	· ГОСТ 8827-2006

· содержание вещества - 0,100 мг
	5
	Ампул

	127. 
	ГСО 7853-2000 стандартный образец 

цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала)
	· 
	5
	Ампул

	128. 
	ГСО 8048-98 химическое и биологическое потребление кислорода в сточных водах
	· 
	5
	Ампул

	129. 
	ГСО сод-я нефтепродуктов водорастворимой матрице
	· ГОСТ 8827-2006

· содержание вещества - 0,050 мг
	5
	Ампул

	130. 
	Жесткость общая воды 10,0 ºЖ в воде (№7373-97)
	· 
	5
	Ампул

	131. 
	Жесткость общая воды 100,0 ºЖ в воде (№7680-99)
	· 
	5
	Ампул

	132. 
	Нефтепродукты в четыреххлористом углероде (№7822-00)
	· 
	5
	Ампул

	133. 
	Ионы железа (III) 1,0 мг/см3 в серной кислоте (№7450-98)
	· 
	10
	Ампул

	134. 
	Ионы меди 1,0 мг/см3 в серной кислоте (№7444-98)
	· 
	5
	Ампул

	135. 
	Жир технический
	· 
	15
	Кг.

	136. 
	груша резиновая 
	· малая 5 мл
	10
	Шт.

	137. 
	Воронка делительная
	· ВД-1

· 50 мл.
	5
	Шт.

	138. 
	Воронка делительная
	· ВД-2-50ХС
	10
	Шт.

	139. 
	Воронка делительная
	· ВД-2-100ХС
	10
	Шт.

	140. 
	Пипетка 
	· 10 мл
	5
	Шт.

	141. 
	Пипетка 
	· 2-1-2-5
	5
	Шт.

	142. 
	Пипетка 
	· 2-1-2-10
	5
	Шт.

	143. 
	Пипетка 
	· С делением на полный слив 1
	5
	Шт.

	144. 
	Пипетка 
	· С делением на полный слив 2
	5
	Шт.

	145. 
	Пипетка 
	· Мора 2-2-25
	5
	Шт.

	146. 
	Пипетка 
	· Мора 2-2-50
	5
	Шт.

	147. 
	Пипетка 
	· С одной меткой Мора 2-2-15
	10
	Шт.

	148. 
	Пипетка 
	· Мора 2-2-100

· С одной меткой, с расширением
	15
	Шт.

	149. 
	Пипетка 
	· Мора 2-2-50 с одной меткой с расширением
	4
	Шт.

	150. 
	Колба мерная
	· 2-1000-2
	5
	Шт.

	151. 
	Колба мерная
	· 2-2000-2
	5
	Шт.

	152. 
	Колба мерная
	· 2-1000 пм с пробкой
	5
	Шт.

	153. 
	Мензурка
	· 100 М
	10
	Шт.

	154. 
	Мензурка
	· 500
	5
	Шт.

	155. 
	Бюретка
	· 1-1-2-25-0,5 с краном
	3
	Шт.

	156. 
	Бюретка
	· стеклянная
· 1-2-2-25-0,1 с боковым краном

· ГОСТ: 29228-91
	10
	Шт.

	157. 
	Бюретка
	· стеклянная
· 1-1-2-10-0,05 с прямым краном
· ГОСТ: 29228-91
	4
	Шт.

	158. 
	Бюретка
	· Стеклянная

· 1-1-2-25-0,1 с прямым краном

· ГОСТ: 29228-91
	5
	Шт.

	159. 
	Склянки кислородные
	· БПК-150-24/29-12/12
	16
	Шт.

	160. 
	Склянки кислородные
	· БПК-250-29/32-14/23
	10
	Шт.

	161. 
	Стакан
	· В-1-50 ТСМ
	20
	Шт.

	162. 
	Стакан
	· В-1-100 ТСМ
	20
	Шт.

	163. 
	Стаканчик для взвешивания 
	· 40*65 мм; 34/12

· Стекло
	13
	Шт.

	164. 
	Склянки для реактивов
	· из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 500 мл
	5
	Шт.

	165. 
	Склянки для реактивов
	· из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 250 мл
	10
	Шт.

	166. 
	Склянки для реактивов
	· из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 125 мл
	5
	Шт.

	167. 
	Склянки для реактивов
	· из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 60мл
	5
	Шт.

	168. 
	Склянки для реактивов
	· из светлого стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 250 мл
	10
	Шт.

	169. 
	Склянки для реактивов
	· из светлого стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 500 мл
	5
	Шт.

	170. 
	Склянки для реактивов
	· из светлого стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 125 мл
	5
	Шт.

	171. 
	Склянки для реактивов
	· из светлого стекла с широкой горловиной и притертой пробкой
· V 60мл
	5
	Шт.

	172. 
	Фильтр белая, синяя лента
	· D=9,0 см
	5
	Упак.

	173. 
	Фильтр белая, синяя лента
	· D=12,5 см
	5
	Упак.

	174. 
	Фильтр белая, синяя лента
	· D=15,0 см
	5
	Упак.

	175. 
	Пластиковая канистра
	· V = 1л.
	20
	Шт.

	176. 
	Промывалка пласт.
	· 500 мл.
	3
	Шт.

	177. 
	Бумага индикаторная с pH шкалой 
	· От 0 до 14 pH
· Полоски в тубе
	2
	Тубы

	178. 
	Термометр ртутный ТЛ-4 №2 0-55С
	· ГОСТ: 12997 и 14254

· должен быть внесен в государственный реестр средств измерения.
	2
	Шт.

	179. 
	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный ЭСКЛ-08М
	· Свидетельство о поверке (с подписью поверителя и указанием методики и поверки).

· Паспорт.

· Электрод должен быть внесен в федеральный реестр средств измерения.
	2
	Шт.

	180. 
	Электрод лабораторный ph-измерительный комбинированный эск-10603/7 к80.7 стеклянный
	· Свидетельство о поверке (с подписью поверителя и указанием методики поверки)

· Паспорт

· Электрод должен быть внесен в федеральный реестр средств измерения.
	1
	Шт.

	181. 
	Губка для мытья химической посуды
	· 
	20
	Шт.

	182. 
	Ершик для мытья пробирок
	· 
	5
	Шт.

	183. 
	Стекло часовое стеклянное
	· D = 50мм
	10
	Шт.

	184. 
	Стекло часовое стеклянное
	· D = 70мм
	10
	Шт.

	185. 
	Воронка с длинным носом Vitlab (или эквивалент)
	· D = 72мм

· L = 208мм

· Диам. на выходе 5мм

· Пластиковая РР. 
	2
	Шт.

	186. 
	Воронка со спиральной бороздкой Vitlab (или эквивалент)
	· D = 100мм

· L = 198мм

· Диам. на выходе 7мм

· пластиковая PMP
	2
	Шт.

	187. 
	Промывалка широкогорлая без надписи Vitlab (или эквивалент)
	· GL 45

· 500 мл

· пластиковая PP

· с распред. трубкой PP
	10
	Шт.

	188. 
	Капельница Vitlab (или эквивалент)
	· GL 18

· 50 мл

· пластиковая PE-LD
	20
	Шт.

	189. 
	Штатив для пипеток Vitlab (или эквивалент)
	· пластиковый PP

· с 94 отверстиями
	1
	Шт.

	190. 
	Бутылка узкогорлая круглая Vitlab (или эквивалент)
	· 100 мл

· пластиковая PE-LD

· с завинчивающейся крышкой PE-LD
	15
	Шт.

	191. 
	Бутылка узкогорлая круглая Vitlab (или эквивалент)
	· 1000 мл

· пластиковая PE-LD

· с завинчивающейся крышкой PE-LD
	20
	Шт.

	192. 
	Бутылка широкогорлая Vitlab (или эквивалент)
	· 1000 мл

· пластиковая PE-LD

· с завинчивающейся крышкой PE-LD
	50
	Шт.

	193. 
	Бюретка Vitlab (или эквивалент)
	· боросиликатное стекло
· 25 мл

· Класс В

· кран бюретки - TPX® (PMP)

· прокладка EPDM
	5
	Шт.

	194. 
	Фосфат-ионы 1,0 мг/см3 в воде (№7748-99)
	· 
	5
	Ампул

	195. 
	Хлорид-ионы 1,0 мг/см3 в воде (№7616-99)
	· 
	10
	Ампул

	196. 
	Хлорид-ионы 10,0 мг/см3 в воде (№7617-99)
	· 
	5
	Ампул

	197. 
	Ионы аммония 1,0 мг/см3 в воде (№7747-99)
	· 
	5
	Ампул

	198. 
	Сухой остаток 10 мг/см3 в воде (№7747-99)
	· 
	5
	Ампул

	199. 
	СТ Серебро азотнокислое 0,1 Н
	· 
	3
	Ампул

	200. 
	СТ Натрия гидроокись 0,1 Н
	· 
	1
	Упак.

	201. 
	СТ Натрий хлористый 0,1 Н
	· 
	1
	Упак.

	202. 
	Азотная кислота
	· ХЧ
	2,8
	Кг.

	203. 
	Аммиак водный
	· ЧДА
	1,8
	Кг.

	204. 
	Аммоний хлористый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	205. 
	Аммоний уксуснокислый
	· pa-acs
	0,5
	Кг.

	206. 
	Барий хлористый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	207. 
	Борная кислота
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	208. 
	Бромфеноловый синий индикатор
	· ЧДА
	0,025
	Кг.

	209. 
	Водорода перекись
	· ХЧ
	1
	Кг.

	210. 
	Гидроксиламингидрохлорид
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	211. 
	Диметилглиоксим
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	212. 
	Диэтилдитиокарбамат натрия 3/в
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	213. 
	Железо хлорное (III) 6/в
	· ЧДА
	0,2
	Кг.

	214. 
	Калий двухромовокислый
	· ХЧ
	0,2
	Кг.

	215. 
	Калий йодистый
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	216. 
	Калий сурьмяно-виннокислый
	· Ч
	0,1
	Кг.

	217. 
	Калий фосфорнокислый 1/зам
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	218. 
	Калий хромовокислый
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	219. 
	Калий углекислый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	220. 
	Калий-натрий виннокислый
	· ХЧ
	0,2
	Кг.

	221. 
	Кальций хлористый б/в в гранулах
	· ЧДА
	2
	Кг.

	222. 
	Кальций хлористый 2/в
	· ХЧ
	1
	Кг.

	223. 
	Квасцы железоаммонийные 12/в
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	224. 
	Кобальт двухлористый 6/в
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	225. 
	Лимонная кислота
	· ХЧ
	0,2
	Кг.

	226. 
	Маннит-D (-)
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	227. 
	Медь однохлористая
	· Ч
	0,5
	Кг.

	228. 
	Метиловый оранжевый индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	229. 
	Метиловый красный водорастворимый индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	230. 
	Натрий едкий
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	231. 
	Натрий сернистокислый б/в
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	232. 
	Натрий сульфосалициловый
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	233. 
	Натрий тетраборнокислый 10/в
	· ХЧ
	0,5
	Кг.

	234. 
	Натрий углекислый
	· ХЧ
	2
	Кг.

	235. 
	Натрий уксуснокислый 3/в
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	236. 
	Натрий хлористый
	· ХЧ
	2
	Кг.

	237. 
	Несслера реактив
	· ЧДА
	1
	Кг.

	238. 
	Никель сернокислый (II) 7/в
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	239. 
	Ртуть (II) азотнокислая 1/в
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	240. 
	Соляная кислота
	· ХЧ
	1,2
	Кг.

	241. 
	Сульфаминовая кислота
	· ХЧ
	0,1
	Кг.

	242. 
	Тимоловый синий водорастворимый индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	243. 
	Триэтаноламин
	· Ч
	0,5
	Кг.

	244. 
	Углерод 4-х хлористый
	· ХЧ
	1,6
	Кг.

	245. 
	Уксусная кислота ледяная
	· ХЧ
	1
	Кг.

	246. 
	Хлороформ
	· ХЧ
	1,5
	Кг.

	247. 
	Хромовый темно-синий индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	248. 
	Эриохром черный Т индикатор
	· ЧДА
	0,01
	Кг.

	249. 
	Кальций хлористый б/в в гранулах
	· Технический
	3
	Кг.

	250. 
	Поглотитель химический известковый в зерне марка ХП-И
	· Технический
	0,5
	Кг.

	251. 
	Бумага индикаторная с рН шкалой
	· (0…14 рН)
· полоски в тубе
	2
	Тубы

	252. 
	Чашка выпарная плоскодонная с носиком «Schott Duran» (или эквивалент)
	· ISO 3585
· 90.0 мл

· Диаметр: 95мм

· Высота: 55мм
	4
	Шт.

	Срок годности по каждому пункту на момент поставки не менее 80% с даты изготовления


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2015 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Позиции: с 1 по 193 до 30.06.2015г.
Позиции: с 194 по 252 с 01.07.2015г. до 31.12.2015г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


