федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДИТИ НИЯУ МИФИ

__________ И.А. Саган

«____»_______ 2015 г.

# Документация об открытом аукционе
в электронной форме 
на право заключения договора на поставку оборудования для

# учебных нужд Димитровградского инженерно-технического института –

# филиала НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)

Номер открытого аукциона

в электронной форме: 234-ДИТИ

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                            И.А. Саган

«___»___________2015 г.

Россия, г. Димитровград

ул. Куйбышева, д. 294

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 11 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 11 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 15 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 17 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 20 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 22 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 23 |
| 3 | Техническое задание |  | 29 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 58 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 59 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 61 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 63 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 68 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 72 |
| 5 | Проект договора |  | 73 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается;

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах Единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

### 1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами Единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

# 2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: Российская Федерация, 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 тел: 8-84235-4-63-84, E-mail: ZNSaldayeva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 июня 2015 г. № 10, размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: - быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для учебных нужд Димитровградского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ) |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара: РФ, 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ). |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора по 15 декабря 2015 года. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 5 269 789 рублей 33 копейки |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 31.10.2015г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 19.11.2015г.; 17:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 20.11.2015г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 23.11.2015г.; 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 24.11.2015г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные сред- ства в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 263 489 рублей 46 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Ульяновской области (ДИТИ НИЯУ МИФИ, л/с 31686У88290), ИНН: 7724068140 КПП: 732943001 р/счет: 40501810073082000001, Отделение Ульяновск, БИК: 047308001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку поставку оборудования для учебных нужд Димитровградского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Не установлено |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

# 3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка оборудования для учебных нужд Димитровградского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ).

- Наименование и перечень видов поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка учебного оборудования для ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование предназначено для проведения занятий студентов в учебных аудиториях и лабораториях ДИТИ НИЯУ МИФИ. |  |  |
| 1.1 | Ноутбук Hewlett-Packard (M9S67EA) Производитель:Hewlett-Packard Co. | Ноутбук Hewlett-Packard предназначен для внедрения современных программ и инновационных технологий. Параметры: Процессор - Базовая тактовая частота не ниже 2,2 GHz, - максимальная тактовая частота не ниже 2,7 GHz, - объем кеш-памяти последнего уровня не менее 3 Мб, - число ядер/потоков не менее 2/4, - максимальное энергопотребление не более 15 Вт Оперативная память - Минимальный объем - 4Gb, - возможность расширения до 8Gb - Тип памяти Не хуже DDR3 1600Мhz Видеоконтроллер - Дискретный. - Объем памяти не менее 2 ГБ; - Поддержка внешнего видеовыхода VGA, HDMI Накопители информации - Жёсткий диск SATA. - Минимальная ёмкость – 500 Gb, - скорость вращения не ниже 5400 об/мин; Привод DVD-supermulti; Устройство чтения-записи карт памяти SD Дополнительно - Встроенная камера с разрешением не менее 720p - Интегрированный в базовую систему ввода-вывода функционал хранения и выработки криптографических ключей для обеспечени доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ. Средства коммуникации - Сетевая карта встроенная - 10/100/1000 Мбит - Встроенный модуль беспроводной связи Wireless 802.11 b/g/n - Bluetooth версии не ниже 4.0 Разъёмы внешних устройств - Не менее 2 портов USB 2.0 и 1 порта USB 3.0 - Не менее одного порта локальной сети (RJ45) - Не менее одного порта внешнего монитора (VGA) - Один комбинированный аудиопорт - Не менее одного порта HDMI - Слот для замка безопасности Устройства ввода - Указатель Touchpad с функцией распознавания нескольких касаний - Русифицированная клавиатура c выделенным цифровым блоком - Звуковая подсистема Наличие интегрированной звуковой системы - Встроенные динамики - 2шт; - Встроенный стереомикрофон - 1шт; Экран - Разрешение не менее 1366x768, LED, матовый - Размер - не менее 15,6" Источник питания Аккумулятор - 4 cell Li-Ion, емкостью не ниже 41 Вт/ч Габариты Размеры не более 38.43 x 25.46 x 2.43 см Вес не более 2.25 кг Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 битная версия с возможностью апргейда до Microsoft Windows 8.1 Professional 64 битная версия | шт. | 19 |
| 1.2. | Рабочая станция тип 1 в составе: 2.1. Системный блок: (SpecBild) HP Z230 SFF Workstation Xeon E3-1246v3 16GB (2x8GB) Quadro K620 2GB 500GB 7200 Производитель:Hewlett-Packard Co. 2.2 Монитор: (G7D44AA#ABB) HP EliteDisplay E241e 24" IPS Monitor (250cd/m2, 1000:1, 8ms, 178°/178°, VGA, DVI, DisplayPort, USB 2.0 Hub, 1920x1200, LED backlight,EPEAT gold) Производитель:Hewlett-Packard Co. | 2.1 Системный блок: (SpecBild) HP Z230 SFF Workstation Xeon E3-1246v3 16GB (2x8GB) Quadro K620 2GB 500GB 7200 Процессор: - базовая частота функционирования не ниже 3,50 ГГц - Максимальная частота функционирования не ниже 3,90 ГГц - Объем кэш-памяти последнего уровня не менее 8 Мб - кол-во ядер/потоков не менее 4/8 - тепловыделение не более 84Вт - поддержка ЕСС памяти Память: - тип памяти не ниже DDR3 SDRAM - частота функционирования не менее 1600 МГц - объем памяти не менее 16 Гб, реализован не более, чем 2 планками - Слоты для памяти - не менее 4 слотов DIMM, возможность расширения до 32Гб Жесткий диск: - объем не менее 500 ГБ - скорость вращения шпинделя не менее 7200 об./мин - интерфейс не ниже SATA III 6,0 Гб/с Поддержка контроллером RAID 0, 1; Корпус: - Внутренние дисковые отсеки - не менее одного 3,5" и одного 2.5”; - Внешние дисковые отсеки - не менее одного отсека 5,25" половинной высоты; - Не менее одного совместно используемого (может использоваться как для внешних устройств, так и для жесткого диска) отсека 3,5" - Возможность установки двух жестких дисков Форм-фактор – Small Form Factor Размеры корпуса – не более 38.5х10х34 см Вес - не более 8 кг Возможность безвинтового доступа к внутренним элементам АРМ, возможность безинструментальной замены компонентов Возможность работы как в горизонтальном, так и вертикальном положении Возможность установки официально совместимого электронного датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса. Сообщение о факте появляется на экране пользователя при следующей после вскрытия загрузке стационарного АРМ. Возможность установки официально совместимого электронного блокирующего устройства, предотвращающего несанкционированный доступ к внутренним компонентам системного блока стационарного автоматизированного рабочего места. Устройство блокирует в закрытом состоянии крышку системного блока стационарного автоматизированного рабочего места. Управление устройством – блокировка, разблокировка - производится из BIOS данного стационарного АРМ. Устройство должно сохранять свое состояние при отключении электроэнергии от стационарного АРМ. Видеоадаптер: - дискретный - Объем памяти не менее 2 Гб - Тип памяти не хуже DDR3, разрядность шины не хуже 128 Бит - Пропускная способность памяти не менее 29 ГБ/с - Видеовыходы: не менее 1 DL-DVI и 1 DisplayPort Порты: - не менее 6 внешних портов USB 2.0 (из них не менее 2х на передней панели) - Не менее 3 внутренних портов USB 2.0 и одного внутреннего порта USB 3.0 - Не менее 4 портов USB 3.0 (из них не менее 2х на передней панели) - не менее 1 последовательного порта - не менее 3 разъемов DisplayPort - не менее 1 PS/2 для клавиатуры - не менее 1 PS/2 для мыши - не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек. - Наличие аудиовхода и выхода на передней панели - Возможность вывода дополнительного eSATA, СОМ и LPT порта с материнской платы (недопустимо использование PCI карт расширения) - Наличие слота для замка безопасности Слоты расширения: - не менее 1 слота PCIe x1 - не менее 1 слота PCIe x1 (коннектор x4) - не менее 1 слота PCIe x4 (коннектор x16) - не менее 1 слота PCIe x16 Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet Блок питания: не более 240 Вт с коррекцией фактора мощности, энергоэффективность не менее 92% Необходимо наличие в составе системного блока стандартного микропроцессора с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированого доступа и использования вредоносных программ. Оптический привод – не хуже DVDRW, встроенный. Клавиатура, мышь – входит в комплект, тип подключения USB - Клавиатура – полноразмерная, русифицированная, не менее 104 клавиш: Мышь – оптическая, разрешение не менее 800dpi; Операционная система – без ОС. Гарантийные условия - 3 года обслуживания оборудования с выездом инженера на место эксплуатации. Услуга по ремонту должна быть оказана сервисным центром, авторизованным со стороны производителя оборудования. Сервисный центр должен заказать необходимую запчасть не позднее следующего рабочего дня если необходимо, если запчасть есть на месте, направить инженера на место эксплуатации не позднее следующего рабочего дня. Официально подтвержденная производителем возможность работы в режиме 24/7 2.2 Монитор: (G7D44AA#ABB) HP EliteDisplay E241e 24" IPS Monitor (250cd/m2, 1000:1, 8ms, 178°/178°, VGA, DVI, DisplayPort, USB 2.0 Hub, 1920x1200, LED backlight,EPEAT gold) - Монитор с диагональю не менее 24 дюймов; - формат 16:10; - Разрешение не ниже 1920 x 1200; - тип подсветки – LED; - яркость монитора не менее 250кд/см2; - контрастность не менее 1000:1; - динамическая контрастность не менее 5,000,000:1; - время отклика не более 8мс; - углы обзора не менее 178 градусов по горизонтали и 178 по вертикали. - Видеовходы, не менее: VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 с поддержкой HDCP; - USB порты: не менее 2, версия не ниже USB 2.0. - Энергопотребление: типовое не более 35 Вт, максимальное не более 40 Вт. - Возможность поворота в портретный режим: необходимо наличие; - Диапазон наклона по вертикали: от -5° до + 30°; - Диапазон вращения: от -180° до + 180°; - Регулировка по высоте: не менее 15 см. - Вес с подставкой не более 6.6 кг - Размеры с подставкой не более 56 x 28 x 52 см | шт. | 14 |
| 1.3. | Управляемый коммутатор Hewlett-Packard (2530-24G) Производитель: Hewlett-Packard Co. | Управляемый коммутатор Hewlett-Packard предназначен для модернизации существующей опорной сети передачи данных. Параметры: (2530-24G) - Количество медных портов не менее 24 порта RJ-45 - Скорость на медных портах не менее 1 Гбит/с - Количество оптических портов не менее 4 - Форм фактор оптических портов SFP - Процессор с тактовой частотой не менее 800 МГц - флеш-память Не менее 128 Мбайт - Емкость буфера пакетов Не менее 1,5 Мбайт с динамическим распределением - Оперативная память не менее 256 Мбайт - Тип оперативной памяти DIMM DDR3 Время задержки: - На скорости 100 Мбит, не более задержка 7,4 мкс - На скорости 1000 Мбит, не более задержка 2,3 мкс Прочее: - Пропускная способность не менее 40 млн пакетов/с - Производительность коммутации не менее 50 Гб/с - Возможность стекирования виртуально не менее 16 коммутаторов - Поддержка технологии IntelligentManagementCenter –должна быть (должна быть совместимость с ранее установленным оборудованием) - Наличие: интерфейс командной строки, веб-браузер, меню настройки, консольное управление (последовательный интерфейс rs-232c или Micro USB) - Минимальный размер не более 4,3 x 25,4 x 4,45 см Должна быть возможность приобретения пакета сервисных услуг от производителя оборудования. | шт. | 6 |
| 1.4. | Коммутатор SmartSwitch (FS750T2EU) Производитель: NETGEAR, Inc. | Коммутатор типа SmartSwitch предназначен для использования в обеспечении образовательного процесса. Параметры: NETGEAR [R] 48x 10/100, with 2x 10/100/1000 Ports and 2xSFP slots Корпус Металл Буфер не менее 128 Кб Размеры не более (ширина x высота x глубина) 440 x43 x205 мм Вес не более 3.0 кг Должна быть гарантированная производителем совместимость с оптическими модулями AGM731F, AGM732F, AGM733. Комплект поставки: - Резиновые ножки, - кабель питания, - крепеж для установки в стойку, - CD-диск Индикаторы Power; для каждого порта: Link, Activity, Speed Установка в стойку 19" Возможна, крепеж в комплекте Должна быть Поддержка управления Веб-интерфейса, SNMP (SimpleNetworkManagementProtocol) Порты RJ-45 не менее 48 портов Скорость на медных портах не менее 100 Мбит/сек Оптические порты не менее 2шт. Скорость оптических портов не менее 1000 Мбит/сек Гигабитные порты, разделяемые с SFP не менее2 шт. Скорость разделяемых портов 10/100/1000 Мбит/сек Форм фактор оптических портов- SFP Охлаждение Безвентиляторная система Блок питания Встроенный Потребление энергии не более 21 Вт Должно быть поддержка функции -зеркалирование портов Соответствиестандартам 802.1d (SpanningTreeProtocol), 802.3x (FlowControl) Поддержка VPN-протоколов L2TP MAC AddressTable не менее 8000 адресов Port TrunkingПоддерживается, IEEE 802.3ad QoSПоддерживается, IEEE 802.1p Class of Service (CoS); Port-based QoS VLAN Поддерживается, IEEE 802.1Q; 64 статических групп, 50 групп на базе портов MTBF не менее 59.8 тыс. часов (~ 6.8 года) | шт. | 2 |
| 1.5. | Сетевое хранилище NAS-сервер, оптивированный для масштабного хранения данных и шифрования (DiskStation DS2415+) Производитель: Synology Inc | Сетевое хранилище предназначено для повышения надежности и безотказности хранения данных и работы кластера. DiskStation DS2415+ имеет следующие характеристики: Процессор: - модели процессора Intel Atom C2538 - Частота ЦП Четыре ядра 2.4 GHz Плавающая точка: Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) Память: - Системная память 2 GB DDR3 - Предустановленный модуль памяти 2 GB X 1 - Общее количество слотов для памяти 2 - Возможность расширения памяти до 6 GB (2 GB + 4 GB) Кол-во жестких: - Отсек(и) для дисков 12 - Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения 24 Тип совместимого диска - 3,5-ДЮЙМОВЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA III / SATA II - 2.5" SATA III / SATA II HDD - 2,5-ДЮЙМОВЫЙ SSD-ДИСК SATA III / SATA II Максимальная внутренняя емкость 96 TB (8 TB HDD X 12) (Емкость зависит от типов RAID) (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) Диск с возможностью замены в горячем режиме Внешние порты: - Порт USB 3.0 4 - Порт расширения 1 - Файловая система - Внутренние диски EXT4 Внешние диски: - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ Внешний вид: - Размер (высота х ширина х глубина) 270 mm X 300 mm X 340 mm - Вес 9.24 кг Прочее: - Порт RJ-45 1GbE LAN 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) - Функция Wake on LAN/WAN - Системный вентилятор 120 mm X 120 mm X 2 pcs Режим скорости вентилятора: - Режим охлаждения - Тихий режим Простая замена системного вентилятора Поддержка беспроводной связи (аппаратный ключ) Автозапуск после сбоя питания Уровень шума* 27.1 дБ(A) Включение/выключение питания по расписанию Блок питания/адаптер 500W Входное напряжение переменного тока 100В – 240В перем. тока Частота 50/60 Hz, Одна фаза Потребление энергии* 73.44 Вт (доступ) 37.13 Вт (гибернация жесткого диска) Британская термическая единица - 250.59 BTU/hr (доступ) - 126.70 BTU/hr (гибернация жесткого диска) Температура окружающей среды: - Рабочая температура 5°C – 35°C (40°F – 95°F) - Температура хранения -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) - Относительная влажность 5% – 95% относ. влажности Сертификация: - FCC Class B - CE Class B - BSMI Class B Гарантия (в годах) 3 Примечания: Потребление энергии измеряется при полной загрузке с жестким(и) диском (-ами) Western Digital WD10EFRX объемом 1 ТБ. Уровень шума в тестируемой среде: Полностью загруженный жесткий диск(и) Seagate ST31000520AS объемом 1 ТБ в режиме простоя; два микрофона G.R.A.S. типа 40AE, каждый расположен на расстоянии 1 метра от NAS-сервера Synology спереди и сзади; фоновый шум: 16,49-17,51 дБ(A); температура: 24,25-25,75˚C; влажность: 58,2-61,8% | шт. | 1 |
| 1.6. | Лабораторный стенд «Автоматизация электроэнергетических ситем» исполнение стендовое компьютерное. (АЯС-КС) Производитель: НПП «Учтех-Профи» | ## Лабораторный стенд «Автоматизация электроэнергетических систем» исполнение стендовое компьютерное. (АЯС-КС) Назначение: Лабораторный стенд «Автоматизация электроэнергетических систем» предназначен для проведения лабораторных и практических работ по курсам: «Автоматизация электроэнергетических систем», «Релейная защита» в высших и средних специальных учебных заведениях, профессионально-технических училищах, учебных центрах повышения квалификации и т.п. Стенд позволяет исследовать принципы действия, методы расчета уставок и проверки селективности действия устройств релейной защиты и автоматики, применяемых в электроэнергетических системах. Для этого, стенд содержит физические модели электроэнергетического оборудования, а именно, модели линий электропередач, силовых трансформаторов и выключателей, измерительные приборы, а также, информационно-управляющий комплекс на базе персонального компьютера, включающий датчики тока и напряжения, устройство ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, и реализующий функции типовых устройств релейной защиты и автоматики, таких как, токовая отсечка, максимальная токовая защита, дифференциальная защита, автоматическое повторное включение, автоматическое включение резерва и т.д. Общие технические требования: - Электропитание от трехфазной сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 380В, частотой 50 Гц. - Стенд должен иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм и не более 450х200 мм с возможностью установки модулей в произвольном порядке. - Лицевые панели всех модулей должны быть окрашены порошковой полимерной краской. - На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов. - Стенд должен быть укомплектован специализированными лабораторными столами, включающими металлический каркас для крепления модулей, каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской. - Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека. - Стенд должен предусматривать использование только встроенных приборов для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам. Использование программного обеспечения Delta-Profi или эквивалентного, которое должно иметь следующие функции: - осциллографирование периодических сигналов с частотой выборки сигналов до 200 кГц; - регистрация изменения мгновенных сигналов во времени с частотой выборки сигналов до 200 кГц и длительностью не менее 5 мин; - автоматизация проведения экспериментов; - автоматическое снятие функциональных зависимостей; - отображение интерактивных функциональных схем выполнения экспериментов (мнемосхем) с индикацией сигналов и управлением системой; - реализация функций устройств релейной защиты и автоматики; - реализация режима передачи сигналов 2IO-Link; - измерение показателей качества электрической энергии; - исследование характеристик реле (реле-томограф); - моделирование электроэнергетических объектов управления в реальном времени. Стенд должен обеспечивать возможность подключения защитного заземления. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и сервисной документацией на русском языке. Состав стенда: - Модуль питания стенда 1 шт. - Модуль трехфазной сети 1 шт. - Модуль измерителя мощности 1 шт. - Модуль измерительный 1 шт. - Модуль однофазных трансформаторов 2 шт. - Модуль линии электропередач 3 шт. - Модуль выключателя 4 шт. - Модуль «Активная нагрузка» 2 шт. - Модуль ввода-вывода с платой ввода-вывода 1 шт. - Персональный компьютер 1 шт. - Программное обеспечение (компакт-диск) 1 шт. - Лабораторный стол 2 шт. - Компьютерный стол 1 шт. - Комплект соединительных проводов и силовых кабелей 1 шт. - Техническое описание стенда 1 шт. - Методические указания к выполнению лабораторных работ 1 шт. Технические характеристики стенда: - Электропитание от трехфазной сети с линейным напряжением.……380 В - Частота питающего напряжения …………….50 Гц - Потребляемая мощность, не более …………450 ВА - Габаритные размеры …………...2400х1350х650 мм - Масса, не более .....……………………………190 кг - Диапазон рабочих температур …….…..+10…35С - Влажность ………………………..………. до 80% Краткое техническое описание элементов: - Модуль питания стенда Модуль предназначен для обеспечения питания стенда от трехфазной четырех проводной сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 380В, защиты стенда от токов короткого замыкания, подачи силовых и низковольтных напряжений питания на другие модули стенда. Модуль должен содержать: - трехфазный автоматический выключатель QF1 c номинальным напряжением не менее 380В и номинальным током не менее 10А; - вторичный источник напряжения питания низковольтных цепей модулей с номинальным входным напряжением не менее 220В, номинальным входным током не менее 1 А, вторичными выходными напряжениями: +5В, +12В, -12В с максимально допустимыми токами нагрузки не менее 3А на выходе +5В, не менее 2А на выходе +12В и не менее 0,3А на выходе -12В. На лицевой части модуля должна быть предусмотрена светодиодная индикация подачи трехфазного силового напряжения, а также низковольтных напряжений питания +5В, +12В и –12В. Модуль должен обеспечивать контроль и подачу низковольтных напряжений с лицевой панели (должны быть выведены соответствующие клеммы напряжений и общего провода). На тыльной стороне модуля должны быть расположены: - разъем для подключения модуля к трехфазной четырех проводной сети; - разъемы для подачи трехфазного напряжения питания 3х220/380B на другие модули стенда, количество разъемов не менее 3; - разъемы для подачи однофазного напряжения питания ~220B на другие модули стенда, количество разъемов не менее 3; - разъемы для подачи низковольтного напряжения питания +5В, +12В, -12В на другие модули стенда, количество разъемов не менее 8. Автоматический выключатель QF1 должен отключать питание всех разъемов. - Модуль трехфазной сети Модуль предназначен для имитации шин практически бесконечной мощности. На лицевой панели модуля должны быть расположены выходные клеммы напряжений фаз А, В и С трехфазной сети, напряжение на которые должно подаваться через трехфазный контактор с двухканальным ручным, дистанционным и автоматическим управлением. Переключение ручного/автоматического режима управления должно осуществляться тумблером, расположенным на лицевой панели модуля. Дистанционное/автоматическое управление должно осуществляться через универсальный разъем, расположенный на лицевой панели модуля. Модуль должен содержать трехфазный контактор с номинальным напряжением не менее 380В и номинальным током не менее 9А. Модуль должен обеспечивать длительное питание нагрузки с током не более 1А, и кратковременные режимы работы с током, не превышающим 3А. - Модуль измерителя мощности Модуль предназначен для измерения фазных токов, фазных напряжений, линейных напряжений, активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе в отдельности в трехфазных цепях переменного тока. Модуль должен содержать универсальный трехфазный измерительный прибор с цифровой индикацией измеряемых величин. Основные технические характеристики модуля: Параметр: Диапазон измерения, Погрешность, не менее: не более: Напряжение, В ------------------32…640--------------------0,15% Ток, А------------------------------0,05…5---------------------0,15% Частота, Гц-----------------------40...400---------------------±0,2 % Активная мощность, Вт--------------------------------------±0,3 % Коэффициент мощности-------------------------------------±0,3 % Полная мощность, ВА----------------------------------------±0,3 % Реактивная мощность, Вар ----------------------------------±0,3 % - Модуль измерительный Модуль предназначен для измерения не менее 2 значений переменного напряжения и не менее 2 значений переменного тока. Для этого, модуль должен содержать два вольтметра переменного тока с диапазоном измерений напряжения не менее 0..500В и классом точности не хуже 2,5; а также два амперметра с диапазоном измерений не менее 0..1А и классом точности не хуже 1,5. 5. Модуль однофазных трансформаторов Модуль предназначен для получения трехфазного симметричного напряжения с различными номинальными значениями. Для этого, модуль должен содержать 3 однофазных трансформатора с номинальным напряжением первичной обмотки 380В, номинальным напряжением вторичной обмотки 220В, наличием отпайки на стороне вторичной обмотки на напряжение 127В. Модуль должен допускать соединение трансформаторов в трехфазную трансформаторную группу с различными группами соединения обмоток. Номинальная мощность каждого трансформатора должна быть не менее 100 ВА. ## 6. Модуль линии электропередач Модуль предназначен для моделирования линии электропередачи с П-образной схемой замещения. Модуль должен обеспечивать дискретное изменение индуктивного сопротивления электропередачи со значениями не менее 0,14/0,28/0,42Гн, и дискретное изменение поперечной емкостной составляющей в начале и конце электропередачи со значениями не менее 0/0,5/1мкф. Номинальное линейное напряжение электропередачи 220В, номинальный длительно допустимый ток не менее 0,8А. 7. Модуль выключателя Модуль предназначен для ручной, дистанционной и автоматической коммутации трехфазных силовых цепей. Модуль должен содержать трехфазный контактор с номинальным током, не менее 1А, номинальным напряжением, не менее 220В. Управление выключателем должно осуществляется по двухканальной схеме с двух кнопок: «Включить» и «Отключить», расположенных на лицевой панели модуля, а также через универсальный разъем автоматического управления от модуля ввода-вывода. Модуль должен обеспечивать светодиодную индикацию текущего состояния выключателя, а также передачу дискретного сигнала состояния в персональный компьютер через разъем автоматического управления. - Модуль «Активная нагрузка» Модуль предназначен для моделирования трехфазной активной нагрузки потребителя. Модуль должен обеспечивать дискретное изменение мощности нагрузки не менее чем на 11 положений. Номинальное напряжение нагрузки 220В. Диапазон изменения сопротивления нагрузки, не менее: 2..4 кОм. Значения сопротивления фазы для определенных положений переключателя должно соответствовать: - Положение переключателя, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Сопротивление, кОм, 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 9. Модуль ввода-вывода с платой ввода-вывода Модуль ввода-вывода предназначен для ввода и вывода аналоговых и дискретных сигналов в персональный компьютер типа IBM через датчики тока и напряжения и плату аналогового ввода/вывода с целью осциллографирования, регистрации, обработки и отображения аналоговых сигналов в режиме реального времени. Модуль должен обеспечивать измерение постоянных и переменных сигналов тока и напряжения. Модуль должен содержать 3 силовых входа по току, 3 силовых входа по напряжению, 2 низковольтных аналоговых входа, 2 канала аналогового управления, 6 каналов дискретного управления. Диапазон входных сигналов по току не менее 0…2А, диапазон входных сигналов по напряжению не менее 0..500В, диапазон низковольтных входных сигналов не менее -10..10В. Каналы аналогового и дискретного управления должны быть выполнены в виде унифицированных разъемов, расположенных на лицевой панели модуля. Модуль ввода-вывода должен содержать 3 датчика напряжения на основе эффекта Холла и 3 датчика тока также на эффекте Холла. Датчики модуля ввода-вывода позволяют получить маломощные напряжения, пропорциональные значениям входных силовых токов и напряжений. Датчики должны обеспечивать потенциальное разделение силовых цепей и цепей управления. Датчики модуля ввода-вывода должны работать на постоянном и переменном токе. Электрическая прочность изоляции датчиков, не менее 2,5 кВ. Основные характеристики датчиков должны соответствовать следующим показателям: Датчик Диапазон входных сигналов, не менее Диапазон выходных сигналов, не менее, В Частотный диапазон работы, не менее, Гц ДН ±0…500 В ±0…5 0…50 ДТ ±0…2 А ±0…5 0…50 Модуль ввода-вывода должен содержать плату ввода/вывода, которая обеспечивает ввод/вывод и обработку аналоговой и цифровой информации в персональных компьютерах. Подключение платы к персональному компьютеру должно осуществляется с помощью кабеля USB. Технические характеристики платы приведены ниже: АЦП: Количество каналов, не менее 8 - Разрядность, не менее 12 бит - Время преобразования, не более 10 мкс Максимальная частота преобразования АЦП (на 1 канал), не менее: - в режиме ввода 8 сигналов 25 кГц - в режиме ввода 4 сигналов 50 кГц - в режиме ввода 2 сигналов 100 кГц Диапазон входных сигналов ±10 В ЦАП: - Количество каналов, не менее 2 - Разрядность, не менее 12 бит - Максимальная частота преобразования (на 1 канал), не менее 25 кГц - Время установления, не более 8 мкс - Выходной диапазон, не менее ±10 В ШИМ: - Количество каналов, не менее 6 - Разрядность, не менее 10 бит - Максимальная частота преобразования (на 1 канал), не менее 25 кГц - Выходной диапазон, не менее 0..5 В Цифровые входы и выходы: - Входной порт, не менее 8 бит КМОП, серия НСТ - Выходной порт, не менее 16 бит КМОП, серия НСТ - Напряжение низкого уровня мин 0 В, макс 0,4 В - Напряжение высокого уровня мин 2,4 В, макс 5,0 В - Выходной ток низкого уровня (макс), не менее 6 мА - Программное обеспечение Должно включать следующие элементы: предустановленная лицензионная операционная система MS Windows 7 Home Basic или выше. Возможности операционной системы: поддержка разрешения экрана свыше 1024x768 точек, возможность изменять параметры настройки системы и межсетевого экрана, повышенная безопасность – шифрование файлов и управление доступом к файлам; русская версия; срок использования – срок действия исключительного права на программы для ЭВМ; - драйвер устройства ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов; - программное обеспечение DeltaProfi (или эквивалент) для управления стендом и проведения лабораторных работ, обеспечивающее следующие функции: осциллографирование периодических сигналов с частотой выборки сигналов до 200 кГц; регистрация изменения мгновенных сигналов во времени с частотой выборки сигналов до 200 кГц и длительностью не менее 5 мин; автоматизация проведения экспериментов; автоматическое снятие функциональных зависимостей; отображение интерактивных функциональных схем выполнения экспериментов (мнемосхем) с индикацией сигналов и управлением системой; реализация функций устройств релейной защиты и автоматики; реализация режима передачи сигналов 2IO-Link; измерение показателей качества электрической энергии; исследование характеристик реле (реле-томограф); моделирование электроэнергетических объектов управления в реальном времени. ## 11. Комплект кабелей и соединительных проводов # Количество и тип соединительных проводов, жгутов и кабелей представлено в таблице: Силовые соединительные провода: - Соединительный провод с защищенными контактами 40 шт. Длина, не менее 0,5 м - Соединительный провод с защищенными контактами 30 шт. Длина, не менее 1 м Силовые кабели: Кабель подачи трехфазного напряжения питания стенда 1 шт. - Количество проводников, не менее: 4 шт. - Номинальный ток, не менее: 16А. - Номинальное напряжение, не менее 380В. - Длина, не менее: 3 м. Соединительный кабель подачи трехфазного напряжения питания модулей стенда 2 шт. - Количество проводников, не менее: 4 шт. - Номинальный ток, не менее: 16А. - Номинальное напряжение, не менее 380В. - Длина, не менее: 1 м. Соединительный кабель подачи однофазного напряжения питания модулей стенда 4 шт. - Количество проводников, не менее: 3 шт. - Номинальный ток, не менее: 16А. - Номинальное напряжение, не менее 220В. - Длина, не менее: 1,8 м. Удлинитель с розетками на 220В 1 шт. - Количество проводников, не менее: 3 шт. - Номинальный ток, не менее: 16А. - Номинальное напряжение, не менее 220В. - Длина, не менее: 1,8 м. Стандартные кабели: - Соединительный кабель подачи низковольтного напряжения питания модулей стенда 12 шт. - Количество проводников, не менее: 4 шт. - Длина, не менее: 1,8 м. - Информационный кабель для подключения к персональному компьютеру 1 шт. - Длина, не менее: 1,8 м. - Интерфейс передачи данных: последовательный. - Пропускная способность, не менее: 480 Мбит/с. - Методические указания к выполнению лабораторных работ Должны содержать описание и схемы лабораторных испытаний, последовательность действий при выполнении испытаний, расчетные формулы, таблицы, рекомендации по обработке результатов. Минимальный перечень лабораторных работ, выполнение которых должно обеспечиваться на лабораторном стенде: Релейная защита в электроэнергетических системах: - Токовая отсечка - Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению - Максимальная токовая защита с ограниченно-зависимой выдержкой времени - Защита от однофазных коротких замыканий на землю - Продольная дифференциальная защита ЛЭП - Дифференциальная защита трансформатора - Дифференциальная защита шин Автоматизация электроэнергетических систем: - Автоматическое повторное включение линии электропередачи - Автоматическое повторное включение шин - Автоматическое включение резерва питающего присоединения - Автоматическое включение резерва секционного выключателя 13. Техническое описание стенда Должно содержать основные технические характеристики стенда в целом и его составных элементов, порядок подключения и работы со стендом. | шт | 1 |
| 1.7. | Комплекс спортивного оборудования с тренажерами в составе: 1. Площадка для занятий Workout (Воркаут) Парковая SP 6-1шт. 2. Скамья уличная (фанера-металл)-1шт. 3. Элемент полосы препятствий «Лабиринт» SP- 3.1.75- 1шт. 4. Элемент полосы препятствий «Забор с наклонной доской» SP-3.1.76- 1шт. 5. Элемент полосы препятствий «Разрушенный мост» SP-3.1.77-1шт. 6. Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница»-1шт. 7. Элемент полосы препятствий «Стенка с двумя проломами» SP -3.1.79-1шт. 8. Тренажер напольный универсальный «Эпицентр»-1шт. | Комплекс спортивного оборудования с тренажерами предназначен для создания уличной физкультурно-оздоровительной площадки и реализации основных образовательных программ. Площадка для занятий Workout (Воркаут) Парковая SP 6 Площадка включает в себя комплекс тренажеров для занятия силовыми упражнениями. Количество тренажеров в составе площадки: 25. В составе площадки: 1.Тройная разновысокая перекладина – 1 шт. Перекладины для подтягивания и отжимания, расположены на высоте 290 мм, 890 мм,1290 мм (+- 15 мм) от поверхности основания. Длина каждой перекладины 1200 мм. Высота столбов, соответственно, 490 мм, 990 мм, 1490 мм (+- 15 мм). Габаритные размеры: ДхШхВ: 4000х160х1490 мм. Цельносварная конструкция. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 2.Силовой комплекс - 1 шт. Состоит из рукохода «змейка», шведской стенки, четырех классических турников и одного турника с классическим и параллельным узким хватом. Комплекс состоит из семи вертикальных опорных столбов, изготовленных из металлических труб высотой 2550 мм. Длина перекладин для подтягивания – 1200 мм. Расстояние между перекладинами шведской стенки - 290 мм (+- 5 мм). Рукоход-змейка, длиной 1700 мм расположен в комплексе на высоте 2100мм и зафиксирован металлическими хомутами к двум вертикальным столбам. Шаг перекладин рукохода - 290 мм. Габаритные размеры комплекса: ДхШхВ: 4000х1600х2550 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 3.Комплекс с двухуровневым рукоходом и шестью турниками – 1 шт. Комплекс состоит из десяти опорных столбов. Высота каждого столба 2590мм. В комплексе - шесть перекладин для подтягивания длиной 1200 мм. Горизонтальные перекладины фиксируются при помощи металлических хомутов. Рукоход состоит из двух секций длиной 1800 мм. Конструкция рукохода фиксируются на высоте 2400 мм и 2250мм. Шаг перекладин рукохода 320 мм. Габаритные размеры комплекса: ДхШхВ: 6000х1500х2590 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 4.Параллельные брусья металлические гнутые – 2 к-кта. Брусья выполнены из круглой металлической трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм, расположены параллельно и симметрично изогнуты под углом 90 градусов. Расстояние между внутренними поверхностями поручней 520 мм. Длина рабочей поверхности поручней 1800 мм. Высота брусьев от поверхности – 1100 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 5.Брусья двойные разновысотные – 1 к-кт. Состоят из шести опорных столбов Жерди брусьев изготовлены из круглой металлической трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Общая длина рабочей поверхности жердей - до 3000 мм. Жерди брусьев закреплены при помощи сварки на высоте 1100 мм и 1400 мм от поверхности земли. Цельносварная конструкция. На высоте 250 мм от поверхности брусья с каждой стороны снаряда соединены между собой металлической стяжкой посредством сварки. Габаритные размеры ДхШхВ: 3200х700х1600 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 6.Лавка с упорами для упражнений в стиле воркаут – 1 шт. Представляет собой металлическую конструкцию длиной рабочей поверхности 2300 мм. шириной 600 мм., высотой 600 мм. Конструкция включает в себя четыре полукольца с расстоянием между собой 500 мм и 600 мм, выполненные из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Основание лавки изготовлено из трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Габаритные размеры лавки ДхШхВ: 2400х600х600 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 7.Лавочка силовая – 3 шт. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм. Платформа прикреплена к опорам при помощи надежных болтовых соединений. Габаритные размеры лавки ДхШхВ: 1600х800х450 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 8.Треугольный комплекс турников – 1шт. Состоит из трех вертикальных опорных столбов высотой 2590 мм. Горизонтальные перекладины фиксируются при помощи сварки на высоте 2390мм, 2200 мм, 2000 мм. Длина перекладины 1200 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 1600х1600х2590 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. 9.Брусья гнутые двойные параллельные – 1 к-кт. Три жерди брусьев выполнены из круглой металлической трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм, расположены параллельно и симметрично изогнуты под углом 90 градусов. Расстояние между внутренними поверхностями поручней 520 мм. Длина рабочей поверхности поручней 1800 мм. Высота брусьев от поверхности – 1100 мм. На высоте 250 мм от поверхности брусья с каждой стороны снаряда соединены между собой металлической стяжкой посредством сварки. Длина закладных – 400 мм. 10.Столбы 1 к-кт. высотой 1990 мм. для выполнения упражнений воркаут. Диаметр столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Расстояние между столбами устанавливается от 650 мм – 800 мм в соответствии с требованиями заказчика. Высота столбов после бетонирования – не менее 1500 мм. 11.Турники с лавочкой для пресса. – 1 шт. Комплекс состоит из 6-ти вертикальных столбов, изготовленных из металлических труб, высотой 2400 мм и 400 мм и двух перекладин для подтягивания, расположенных на высоте 2200 мм и 2000 мм от поверхности основания. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Крепление перекладин для подтягивания, осуществляется при помощи металлических хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Скамья для пресса фиксируется к столбам высотой 400мм, на высоте 200мм от поверхности основания при помощи надежного болтового соединения. Платформа скамьи для пресса изготовлена из брусков сосновой породы сечением не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины. Габаритные размеры ДхШхВ: 4250х1650х2600 мм. 12.Комплекс «Трехсторонний турник» - 1 шт. состоит из четырех вертикальных опорных столбов, изготовленных из металлических труб, высотой 2590 мм. Горизонтальные перекладины фиксируются при помощи металлических хомутов на высоте 2400 мм, 2200 мм, 2000 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Крепление перекладин для подтягивания, осуществляется при помощи металлических хомутов. Длина перекладин 1200 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 2500х2500х2590 мм. 13. Брусья параллельные под уклоном – 1 к-кт. Выполнены из круглой металлической трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм, расположены под уклоном 15%. Расстояние между внутренними поверхностями поручней по 510 мм. Рабочая поверхность поручней 1800мм. Высота поручней 1500 мм от поверхности основания. Габаритные размеры ДхШхВ: 1800х600х1500. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. 14. Лавочка силовая с дополнительной перекладиной – 2 шт. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм. Платформа прикреплена к опорам при помощи надежных болтовых соединений. Габаритные размеры лавки ДхШхВ: 1600х800х990 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 300 мм. 15.Рукоход одинарный – 1 шт. Состоит из четырех опорных вертикальных столбов. Высота каждого столба 2590 мм. Сверхопорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Рукоход состоит из одной секции длиной 1800 мм. Конструкция рукохода фиксируются на высоте 2400мм. Шаг перекладин рукохода 330 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 400 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 2050х1600х2590 16.Лавочка для пресса с упором для ног – 2 шт. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм. Платформа прикреплена к опорам при помощи надежных болтовых соединений. Габаритные размеры лавки ДхШхВ: 1600х1300х450 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – 300 мм. Упор для ног выполнен из трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Закладные для упора для ног – не менее 400 мм. 17.Комплекс с двумя лавочками для пресса и вертикальным рукоходом – 1 шт. Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой 2590 мм – 2 шт., 300 мм – 6 шт. В комплексе к столбам высотой 2590 мм при помощи сварки крепится шведская стенка с шагом перекладин 340 мм, шириной 1200 мм, высотой 2000 мм. Две лавки для упражнений на пресс с разным углом наклона, которые фиксируются к опорным столбам. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм. Платформа прикреплена к опорам при помощи надежных болтовых соединений. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Длина закладных – 400 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 2850х3200х2590 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. 18.Комплекс с удлиненным турником и двумя лавочками для пресса – 1 к-кт. Состоит из восьми вертикальных столбов, изготовленных из металлических труб, высотой 2590 мм – 2 шт, 1500 мм – 1 шт, 1000 мм – 1 шт и одна перекладина для подтягивания, расположенная на высоте 2200 мм от поверхности основания. Крепление перекладин для подтягивания, осуществляется при помощи металлических хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Скамья для пресса фиксируется под уклоном, на высоте 200 мм от поверхности основания надежным болтовым креплением. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Длина закладных – 400 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 2850х4400х2590 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. 19.Комплекс с двумя классическими турниками и скамьей для пресса – 1 к-кт. Состоит из шести вертикальных столбов, изготовленных из металлических труб высотой 2590 мм - 4 шт, 500 мм - 2 шт. и двух перекладин для подтягивания, расположенных на высоте 2200 мм и 2000 мм от поверхности основания. Крепление перекладин для подтягивания, осуществляется при помощи металлических хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Скамья для пресса фиксируется под уклоном, на высоте 200 мм от поверхности основания надежным болтовым креплением. Горизонтальная часть лавки (платформа) изготовлена из 10 сосновых брусков не менее 40х40 мм, обработанных антисептическими средствами для защиты древесины, и рамы из профильных труб сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. ДхШхВ платформы: 1600х500х450 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Длина закладных – 400 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 2400х3600х2590 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. 20.Шведская стенка и две разновысокие перекладины – 1 к-кт. Состоит из четырех вертикальных столбов и двух горизонтальных перекладин. Перекладины для подтягивания и отжимания, расположены на высоте 900 мм, 1500 мм от поверхности основания. Крепеж перекладин, осуществляется при помощи металлических хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Высота столбов от 500 мм до 2600 мм. В комплексе к столбам высотой 2600 мм при помощи хомутов крепится шведская стенка с шагом перекладин 340 мм, шириной 1200 мм, высотой 2200 мм. Диаметр опорных столбов – 108 мм. Толщина металла – 3,5 мм. Сверху опорные столбы закрыты пластиковыми заглушками внутренними с ребрами и плоской шляпкой с внешним диаметром сечения 108 мм и толщиной стенки трубы 2.9-5.0 мм. Поверхность шляпки заглушки типа "шагрень". Заглушка при монтаже дополнительно усилена специальным клеем. Длина закладных – 400 мм. Габаритные размеры ДхШхВ: 5450х160х2600 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Монтаж производится силами поставщика на заранее подготовленную силами поставщика ровную грунтовую площадку. Диаметр перекладин тренажеров – 34 мм с толщиной стенок – 3 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 мм. Металлические части всех тренажеров площадки покрыты порошковой эмалью в электростатическом поле с последующим обжигом в печи. Скамья уличная (фанера-металл) Уличная скамья с металлической основой. Сиденье и спинка выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм. Габаритные размеры скамьи ДхШхВ: 2000х350х570 мм. Элемент полосы препятствий «Лабиринт» SP- 3.1.75 Представляет собой металлическую конструкцию из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Глубина бетонирования – не менее 0,5 м. Длина закладных – не менее 300 мм. Габаритные размеры конструкции ДхШхВ: 5900х2000х1150 мм. Элемент полосы препятствий «Забор с наклонной доской» SP-3.1.76 Материалы: металл, дерево Изделие должно состоять из: - рама – 1 шт. - лестница – 1 шт. Рама изделия состоит из восьми балок, восьми стоек и шестнадцати соединяющих балки и стойки металлических элементов, состоящих из металлического уголка размерами 40*40*4 мм. Размеры рамы: (+-20мм) 2970*220*2590 мм. Рама состоит из передней и задней частей, соединенных между собой стяжками. Передняя и задняя части рамы состоят из двух частей каждая. Части передней и задней частей крепятся между собой стыками вертикальных балок посредством болтового соединения. Размеры одной части по вертикали не менее 1405 мм, по горизонтали не менее 1905 мм. Рама обшивается четырьмя широкими стенками размерами 1500*2000 мм (+-20мм), двумя боковыми стенками размерами 220*2000 мм (+-20мм), одной верхней стенкой размерами 220*2970 мм (+-20мм), выполненными из влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной 15 мм. К раме крепится лестница под углом 42 градуса к горизонтальной поверхности. Длина лестницы 3020 мм (+-10мм), ширина не более 300 мм(+-10мм). Лестница состоит из двух балок (правой и левой) длиной 3010 мм, двух стоек (правой и левой) длиной 1325 мм и двух стоек (правой и левой) длиной 360 мм, выполняющих роль вертикальных опор лестницы. Кроме этого, балки лестницы соединены двумя стяжками длиной 290 мм. Все детали выполнены из металлического уголка размерами 50*50*5 мм. Сверху рама лестницы крепится к раме забора посредством стяжки длиной 400мм, выполненной из металлического уголка размерами 70*70*5 мм. Рама лестницы обшивается листами из влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной 15 мм. На лестнице через каждые 30мм закреплены бруски, выполненные из влагостойкой ламинированной фанерой ФСФ толщиной 30 мм (всего 9 штук). Монтаж лестничного перехода осуществляется бетонированием на глубину не менее 300 мм. Стенки и лестница изготовлены из влагостойкой ламинированной фанерой ФСФ коричневого цвета. Габаритные размеры элемента полосы препятствий ДхШхВ: +-20мм: 2900х3000х2000 мм. Элемент полосы препятствий «Разрушенный мост» SP-3.1.77 Размеры (мм), +-20мм: 5200х2000х1816 Материалы: Металл, дерево Элементы: лестница 3 шт., стойка 5 шт., брус 160 мм х 160 мм длиной 2000 мм 1 шт., брус 160 мм х 160 мм длиной 1000 мм 2 шт., брус 160 мм х 160 мм длиной 2800 мм 2 шт. Брусья выполнены их хвойного бруса. Стойки изготовлены из металлической профильной трубы квадратного сечения 80*80*3 мм. Первая часть разрушенного моста состоит из двух стоек и присоединенного к ним на высоте 2000 мм посредством металлических скоб и пластин бруса длиной 2000 мм. На расстоянии 800 мм располагают вторую часть разрушенного моста. Она состоит из двух стоек, присоединенного к ним на высоте 2000 мм посредством металлических скоб и пластин бруса длиной 2000мм, а также лестницы и присоединенного к ней на высоте 2800 мм посредством металлических скоб и пластин бруса длиной 1000 мм. Лестница с прикрепленным брусом расположена в одной плоскости с первой частью разрушенного моста и является её продолжением, часть с брусом длиной 2800 крепится к ней под углом 135 градусов. В зеркальном отображении ко второй части разрушенного моста на расстоянии 800 мм расположена третья часть разрушенного моста, которая состоит из двух лестниц и одной стойки, к которым крепятся два бруса деревянных длиной 2800 мм и 1000 мм соответственно. Угол между бревнами составляет 135 градусов. На каждой лестнице расположено по три ступени, выполненных из металлической трубы размером не менее 25*2,8 мм. Ширина лестниц составляет 600 мм, ступени крепятся на расстоянии 4625 мм от уровня грунта. Металлические элементы окрашены порошковой полимерной краской методом запекания. Порошковая эмаль имеет очень высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Брус изготовлен из древесины хвойных пород с обработкой антисептиком 160х160 мм. Окрашен в три слоя эмалью. Монтаж проводится бетонированием на глубину не менее 800 мм. Габаритные размеры (мм), +-20мм: 8500х2500х2000 Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница» Элементы: стенка боковая правая 1 шт., стенка боковая левая 1 шт., лестница 1 шт., связь вертикальная 1 шт. Каркас боковой стенки изготовлен из четырех стоек высотой 1244мм, 1644 мм, 1944 мм и 2244 мм последовательно, выполненных из металлической профильной трубы квадратного сечения 80*80*3 мм. Расстояние между стойками должно составлять не менее 1200 мм. Первая и вторая стойки, а также третья и четвертая стойка соединены стяжками длиной 1120 мм, выполненными из металлической профильной трубы квадратного сечения 80*80*3 мм, к которым крепятся брусья длиной 1080+-10мм, выполненные из бруса соснового размерами 160*160 мм. Между второй и третьей стойками брус длиной 1080 мм крепится к трубам квадратного сечения 80*80*3 мм длиной 180 мм, прикрепленным к каждой стойке. Расстояние между балками каркасов боковых стенок должно составлять 1400 мм по осям профильных труб. Каркасы боковин соединены между собой брусьями длиной 2000+-10 мм, выполненными из бруса соснового размерами 160*160мм. Лестница состоит из каркасов правого и левого длиной 2300 мм, выполненных из металлического уголка размерами 70*70*5 мм. Расстояние между каркасами 600 мм. К лестнице крепятся четыре ступеньки на расстоянии 460мм между ними, начиная от верха лестницы, изготовленные из металлической трубы диаметром 33,5 мм. Лестница крепится к бревну четвертой самой высокой части разрушенной лестницы с краю под углом не более 39 градусов к бревну. Связь вертикальная крепится между четвертыми самыми высокими стойками каркасов боковых стенок, усиливает жесткость конструкции, представляет собой крестообразную конструкцию, выполненную из металлического уголка размерами не менее 40*40*5 мм. Одна часть крестовины имеет длину 1375 мм, две части – длину 635 мм, прикреплены в середине в виде креста прямоугольным отрезком листовой стали размерами 210*80 мм. Окрашены порошковой полимерной краской методом запекания. Порошковая эмаль имеет очень высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Брус изготовлен из древесины хвойных пород с обработкой антисептиком 160х160 мм. Окрашен в три слоя эмалью. Монтаж проводится бетонированием стоек на глубину не менее 600 мм. Элемент полосы препятствий «Стенка с двумя проломами» SP -3.1.79 Материалы: Металл, дерево Состоит из рамы, обшитой со всех сторон влагостойкой ламинированной фанерой ФСФ толщиной 15 мм коричневого цвета. Рама должна состоять из стоек, балок и стяжек, изготовленных из металлического уголка размерами 40*40*4 мм и представлять собой каркас в виде параллелепипеда размерами 2570*370*1140. Снизу к каркасу крепятся опоры в количестве 8 штук, изготовленные из металлического уголка размерами 40*40*4 мм, соединенные снизу стяжками длиной 380 мм, выполненными из листовой стали Ст3. Обшивка рамы состоит из двух стенок передних размерами 2600*1155 мм (+-20мм), двух стенок боковых размерами 370*1155 мм (+-20мм), одной стенки верхней размерами 370*2570 мм (+-20мм), двух планок размерами 370*530 мм (+-20мм), двух планок размерами 370*600 мм (+-20мм), двух планок размерами 370*400 мм (+-20мм), двух планок размерами 370*1030 мм (+-20мм). Планками обшиваются два отверстия в стене размерами 1000*400*400 мм и 500*400*600 мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 300 мм от левого края Стены, примыкает к грунту. Второе отверстие расположено на расстоянии 400 мм от первого отверстия, нижний край этого отверстия расположен на 50 мм ниже верхнего края первого отверстия. Металлические части окрашены порошковой полимерной краской методом запекания. Порошковая эмаль имеет очень высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Монтаж проводится бетонированием опор на глубину не менее 500 мм. Габаритные размеры, +-20мм: 2600х400х1100 Тренажер напольный универсальный «Эпицентр» Представляет собой напольный тренажер для пресса, с турником и брусьями для отжимания и дополнительными функциональными возможностями. Укомплектован колесиками для передвижения (2 пары колес). Тренажер предназначен для выполнения подтягиваний широким, узким, прямым, обратным и узким параллельным хватом. На турнике установлено анкерное крепление для боксерского мешка. Упоры для отжиманий, являющиеся частью конструкции – 2 пары. Тренажер укомплектован приставной скамьей для пресса , которая может использоваться совместно со спинкой от брусьев для горизонтального жима лежа. В комплекте с тренажером – 6 крюков для фиксирования штанги. Штанга в комплект не входит. Несущие профильные трубы сечением 50х50 мм с толщиной металла – 2 мм. Габаритные размеры тренажера ДхШхВ: 1800х590х1800 мм. Металлические части тренажера покрыты порошковой эмалью в электростатическом поле с последующим обжигом в печи. | шт | 1 |

- Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей  составляет 5 269 789 рублей 33 копейки.

- Место поставки товара: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград,  ул. Куйбышева,  д.  294  (ДИТИ НИЯУ МИФИ).

- Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора по 15 декабря 2015г.

- Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках предоставления субсидий 2014 года из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на приобретение основных средств свыше 3 тысяч рублей.

- Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- Требования к качеству товара.

  - Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

  - Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Требования к безопасности товара:

  - Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

  - В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара.

  - Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

  - Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- Требования по комплектности товара.

  - Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

  - В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

  - Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

- Порядок сдачи и приемки товара.

  - Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- Требования к условиям эксплуатации товара.

  - Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

  - Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

  - При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

  - Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

  - В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- Требования по сроку гарантии качества.

  - Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

  - Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

  - Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

  - Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

  - В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Авторские права.

  - В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

| Руководитель ДИТИ НИЯУ МИФИ _________________И.А. Саган |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО Ведущий инженер ОМТСДГЗ _________________З.Н. Салдаева |  |  |  |  |

# 4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

## Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

## Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Димитровградского инженерно-технологического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ДИТИ НИЯУ МИФИ), не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.5 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

## Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# 5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Димитровград | «____»_____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 22.06.2015 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполнения сопутствующих работ.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара определено в графике поставки товара (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2.Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы (монтаж, наладка оборудования) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора не установлено.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ульяновской области.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2015 г.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2015 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15 декабря 2015г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании актав случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Юридический адрес: Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31 Место нахождения: 433511,Ульяновская обл., Димитровград г., Куйбышева ул., д.294 Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Юридический адрес: Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31 Место нахождения: 433511,Ульяновская обл., Димитровград г., Куйбышева ул., д.294 Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
| Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал фе-дерального государственного автоном-ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-ния «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Юридический адрес: Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31 Место нахождения: 433511,Ульяновская обл., Димитровград г., Куйбышева ул., д.294 |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к договору
от____________№_____

Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантий качества: |  |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика: |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к договору
от____________№_____

График поставки товара, выполнения сопутствующих работ
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позициясогласноспецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки