ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ № 491-1661/283-изм

о внесении изменений в документацию по запросу о проведении открытого запроса цен в электронной форме на выполнение работ для нужд ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Раздел 8 «Техническая часть» Документации о проведении открытого запроса цен – читать в следующей редакции.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по регламентному обслуживанию кондиционеров в корпусах института
Работы по обслуживанию систем кондиционирования проводятся на основании заявок Заказчика.

Типы кондиционеров:

- Моноблоки;

- Настенные;

- Напольно-потолочные;

- Кассетные;

- Канальные;

- Колонные.
Перечень обязательных работ:

1. Чистка воздушных фильтров внутренних блоков.

2. Чистка дренажной системы.

3. Диагностика систем по производительности и температуре.

4. Проверка давления хладагента в магистралях.

5. Дозаправка кондиционера хладагентом.
Общее количество обслуживаемых кондиционеров по площадкам: 571 шт.

1. пл. Новослободская. г. Москва, ул. Сущевская, д.22.

Всего: 330 кондиционеров.
Из них:
 320 шт. обслуживаются 2 раза в год (производство, офисы)
- Первое обслуживание должно быть закончено не позднее 30 июня 2013 г.

- Второе обслуживание должно быть закончено не позднее 30 сентября 2013 г.

 10 шт. обслуживаются 4 раза в год (АТС, серверные, выделенные участки)
- Первое обслуживание должно быть закончено не позднее 30 марта 2013 г.

- Второе обслуживание должно быть закончено не позднее 30 июня 2013 г.

- Третье обслуживание должно быть закончено не позднее 30 сентября 2013 г.

- Четвертое обслуживание должно быть закончено не позднее 30 декабря 2013 г.

2. пл. Царицыно г. Москва, ул. Луганская, д. 9.

Всего: 210 кондиционеров

Из них:
210 кондиционеров, обслуживаются 2 раза в год (производство, офисы)
- Первое обслуживание должно быть закончено не позднее 30 июня 2013 г.

- Второе обслуживание должно быть закончено не позднее 30 сентября 2013 г.
3. пл. Москворечье г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5.

Всего: 31 кондиционер

Из них:
 31 кондиционер, обслуживаются 2 раза в год (производство, офисы)
- Первое обслуживание должно быть закончено не позднее 30 июня 2013 г.

- Второе обслуживание должно быть закончено не позднее 30 сентября 2013 г.

Перечень типов кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию.
г. Москва, ул. Сущевская, д. 22

	Общее количество кондиционеров
	Тип кондиционера

	
	потолочный
	настенный
	кассетный
	колонный (напольный)
	оконный

	330
	44
	207
	22
	23
	34


г. Москва, ул. Луганская, д. 9
	Общее количество кондиционеров
	Тип кондиционера

	
	потолочный
	настенный
	кассетный
	колонный (напольный)
	оконный

	210
	1
	183
	5
	2
	19


г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5
	Общее количество кондиционеров
	Тип кондиционера

	
	потолочный
	настенный
	кассетный
	колонный (напольный)
	оконный

	31
	1
	30
	-
	-
	-


В рамках заключенного Договора фирма-победитель обязуется в случае необходимости без дополнительной оплаты провести диагностику неисправных кондиционеров и выдать письменное заключение.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА»





ВНИИА








PAGE  
2

_1069490136.unknown

