# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению, установке, ремонту и обслуживанию изделий для торговых точек Компании «Евросеть», расположенных в г. Благовещенск:

- Рольставни (роллетные системы) и рулонные ворота;

Наименование предмета тендера: «Выполнение работ по установке, ремонту и техническому обслуживанию рольставен (роллетных систем) (далее по тексту – «работы»/«конструкции») для торговых точек Компании «Евросеть» (далее по тексту – «ТТ»), расположенных в г. Благовещенск.

# Раздел 1. Общие требования.

- Качество работ и используемых материалов: Исполнитель предоставляет гарантию качества и безопасности на выполненные работы, которая составляет 1 (один) год с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия на установленные новые конструкции и оборудование 2 года.

- Место и условия оказания услуг: Торговые объекты, расположенные в г. Благовещенск.  Доставка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по предмету тендера, осуществляется Исполнителем по адресу, указанному Заказчиком в пределах указанных выше регионах. Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские и иные работы (услуги) осуществляются силами и за счёт Исполнителя.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Формой оплаты является безналичный расчёт. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта, счёт-фактуры, Сервисного Акта и Акта выполненных работ, предоставленные Исполнителем с отметкой представителя Заказчика от торговой точки. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем платёжных документов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

- Порядок формирования цены Договора: Общая стоимость Договора состоит из общей стоимости выполненных работ в рамках Договора, которая включает в себя стоимость используемых материалов и иных издержек и затрат Исполнителя (в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей), связанных с исполнением Договора.

Стоимость работ и материалов определяется в Протоколах согласования расценок, является фиксированной и не подлежит изменению в период всего срока действия Договора (1 год).

В отношении импортной продукции все риски, связанные с изменением курса валют, произошедшего в период действия настоящего Договора, несёт Исполнитель.

ВАЖНО: Не допускается изменение номенклатуры и количества позиций при заполнении Протоколов согласования расценок по установке, ремонту и техническому обслуживанию рольставен (защитных роллет).

- Отсутствие в реестре недобросовестных Подрядчиков.

Раздел 2: Основные требования к Исполнителю, являющиеся предметом тендера.

- Персонал Исполнителя: Персонал Исполнителя, допущенный к проведению работ, должен иметь соответствующий профилю деятельности навык и опыт работы, а так же, соответствовать нормативным требованиям по состоянию здоровья. При оказании услуг по Договору, весь задействованный персонал Исполнителя обязан иметь гражданство РФ, оформленные трудовые отношения с Исполнителем (трудовые договора с оформлением трудовой книжки; договора гражданско-правового характера) во исполнение обязательств в части ответственности по Договору, в том числе в части материальной ответственности - избежание краж и т.п.

Персонал Исполнителя должен обеспечиваться спецодеждой. Спецодежда должна быть чистой, выглаженной, спокойных цветовых тонов с нанесённой символикой, отражающей информацию о принадлежности данного сотрудника к предприятию Исполнителя. Кроме того, каждый сотрудник Исполнителя, должен иметь нагрудный информационный знак (бейдж), содержащий название организации Исполнителя, наименование должности и имени сотрудника.

- Качество и безопасность выполняемых работ и используемых материалов: Исполнитель гарантирует, что качество конструкций, комплектующих изделий, оборудования и систем, а так же строительных материалов, применяемых им для выполнения работ, соответствуют государственным стандартам и техническим условиям и подтверждаются соответствующими документами. На момент выполнения работ продукция должна иметь действующий сертификат соответствия. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает «Поставщика» от ответственности за использование продукции ненадлежащего качества.

- Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика: Заказчик в течение срока действия Договора, вправе проверять ход и качество оказания услуг, а также давать Исполнителю указания, относительно результатов оказываемых услуг. Указания Заказчика обязательны для Исполнителя. Заказчик оставляет за собой право по результатам работы добавлять или снимать с обслуживания ТТ c уведомлением Исполнителя за 3 календарных дня до вступления корректировок в силу. Заказчик оставляет за собой право на выбор Исполнителя на оказание услуг и заключение Договоров по тендерной цене. Заказчик оставляет за собой право передавать на обслуживание от 100 до 500 объектов одному Исполнителю.

- Проведение работ по установке/замене конструкций, ремонту и ТО, а так же сроки выполнения работ и их максимальной продолжительности (периода): Выполнение работ по заявкам (заявка – это срочное, разовое выполнение работ по требованию Заказчика) осуществляется в течение срока действия Договора (1 год) в период 2014-2015. Исполнитель обязан в выходные и праздничные дни предоставлять аварийную бригаду (не менее 2-х человек) для выполнения срочных заявок. При установке/замене и ремонте конструкций персонал Исполнителя обязан иметь при себе весь необходимый инструмент, материалы и оборудование для проведения данных видов работ. Выполнение работ по заявкам осуществляется по следующей схеме и включает в себя:

# РОЛЬСТАВНИ:

# Установка/замена конструкций (общие работы):

- получение заявки от Заказчика по электронной почте или письменный заказ нарочно;

- выезд на замер (не более 1-го календарного дня с момента получения заявки – замена);

- предоставление предварительного сметного расчёта и Сервисного Акта (срок - не более 1-го рабочего дня, после выезда на замер);

- производство конструкции (не более 6-ти календарных дней с момента получения согласования Заказчика предварительной сметы);

- доставка конструкции, сопутствующих материалов и инструментов на ТТ (осуществляется силами Исполнителя);

- разгрузка и перемещение конструкции, сопутствующих материалов и инструментов от а/м до ТТ (осуществляется силами Исполнителя).

- монтаж конструкции с момента доставки её на ТТ (не более 1-го календарного дня);

- уборка мусора после проведения работ (в день монтажа);

- вывоз демонтированных элементов (в день монтажа).

При установке конструкции:

- фотофиксация до проведения работ;

- подготовка к работе, включающая в себя демонтаж элементов фасада или иных элементов здания/павильона, препятствующих монтажу конструкции.

- монтаж конструкции с соблюдением всех правил и норм Техники безопасности, как персонала Исполнителя, так и окружающих.

- монтаж элементов фасада или иных элементов здания/павильона, демонтированных при подготовке.

- уборка мусора после проведения работ;

- фотофиксация после выполнения работ;

- подписание представителем Заказчика на ТТ Акта приёма-передачи и выполненных работ.

При замене конструкции:

- фотофиксация до проведения работ;

- демонтаж старой/неисправной конструкции.

- монтаж новой конструкции с соблюдением всех правил и норм Техники безопасности, как персонала Исполнителя, так и окружающих.

- вывоз демонтированной конструкции (осуществляется силами Исполнителя).

- уборка мусора после проведения работ;

- фотофиксация после выполнения работ;

- после установки/замены – демонстрация работоспособности конструкции и краткий инструктаж по эксплуатации представителю ТТ Заказчика с подписью в Акте.

- подписание представителем Заказчика на ТТ Акта приёма-передачи и выполненных работ.

Действия Исполнителя при установке/замене рольставней (Таблица № 1).

# Ремонт

При ремонте конструкций персонал Исполнителя обязан иметь при себе весь необходимый инструмент для проведения данных видов работ и основные запасные части. Ремонт конструкций осуществляется по следующей схеме и включает в себя:

- получение заявки от Заказчика по электронной почте или письменный заказ нарочно;

- выезд на ТТ: в аварийном случае (не более 1-го календарного дня), по текущей заявке (не более 2-х календарных дней);

- диагностика и выявление неисправности конструкции;

- по согласованию со Старшим инженером, проведение работ по восстановлению работоспособности конструкции (в момент выезда);

- уборка мусора после проведения работ (в момент выезда);

- фотофиксация всех этапов ремонтных работ;

- вывоз демонтированных элементов (в момент выезда).

Действия Исполнителя при аварийном/текущем ремонте рольставней (Таблица № 2).

Техническое обслуживание (ТО)

ТО проводится в течение срока действия Договора с целью увеличения срока эксплуатации конструкций, ранее установленных на ТТ.

В ТО конструкций входят следующие работы:

- выезд на ТТ;

- выполнение работ;

- фотофиксация каждого элемента конструкции при ТО («До» и «После»);

- подписание представителем Заказчика на ТТ Акта приёма-передачи и выполненных работ.

ТО проводится в двух случаях: 1. По план-графику ТО, утверждённому Заказчиком. 2. По заявке на ТО, полученной от Заказчика.

План-график ТО

- Заказчик назначает период проведения ТО.

- Исполнитель составляет график проведения на своё усмотрение с адресной привязкой объезда ТТ.

- Заказчик согласовывает план-график с внесением своих замечаний/корректировок (если таковые имеются).

- Исполнитель приступает к ТО, согласно план-графику.

Заявка на ТО

- Заказчик направляет Исполнителю заявку на ТО определённой ТТ;

- Исполнитель выполняет заявку в течение 2-х календарных дней.

Сроки выполнения при установке/замене, аварийном/текущем ремонте и ТО рольставней (Таблица № 3).

6. 	Процедура и перечень документов, передаваемых Заказчику:

Передача документов по восстановлению/замене конструкции осуществляется в следующем порядке: Исполнитель при выезде на ТТ по заявке, заполняет Сервисный Акт, в котором фиксируется тип и количество конструкций, выявленные неисправности, причина возникновения и предложения по восстановлению/замене конструкции; подписывает его у Представителя Заказчика ТТ. Фотографирует конструкцию и выявленные неисправности. В случае ремонтных работ, согласовывает со Старшим Инженером стоимость проведения ремонтных работ, составляет смету и не позднее следующего дня после составления Сервисного Акта, направляет два документа и фотоотчёт на электронную почту Заказчику. После получения согласования сметы Заказчиком, Исполнитель проводит работы. Исполнитель фотографирует результат работ и заполняет Акт приёма-передачи и выполненных работ, подписывает его у Представителя Заказчика ТТ и не позднее следующего дня после проведения работ, направляет копии документов и фото на электронную почту Заказчику.

Исполнитель каждые 2 (две) недели предоставляет Заказчику полный пакет оригинальных документов по выполненным работам:

- Сервисный Акт

- Акт приёма-передачи и выполненных работ

- Счёт

- Счёт-фактура

- КС-2

- КС-3

- Доп. соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора.

Таблица № 1

| Действия Исполнителя по установке/замене конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие после получения заявки от Заказчика/Этапы | 1-й день | 2-й день | Этап согласования сметы Заказчиком | 3-й день | 4-й день |
| Выезд на ТТ | + |  |  |  |  |
| Заполнение Сервисного Акта | + |  |  |  |  |
| Фотографирование до выполнения работ | + |  |  |  |  |
| Составление сметного расчёта |  | + |  |  |  |
| Предоставление Сервисного Акта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Предоставление сметного расчёта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Проведение работ по восстановлению/замене |  |  |  | + |  |
| Предоставление Акта приёма-передачи Заказчику по эл. почте |  |  |  |  | + |
| Предоставление фотоотчёта |  |  |  |  | + |

Таблица № 2

| Действия Исполнителя при ремонте конструкции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действие после получения заявки от Заказчика/Этапы | 1-й день | 2-й день |
| Выезд на ТТ | + |  |
| Заполнение Сервисного Акта | + |  |
| Фотографирование до выполнения работ | + |  |
| Согласование стоимости ремонта со Ст. Инженером Заказчика | + |  |
| Проведение работ по ремонту конструкции | + |  |
| Составление сметного расчёта |  | + |
| Предоставление Сервисного Акта Заказчику по эл. почте |  | + |
| Предоставление сметного расчёта Заказчику по эл. почте |  | + |
| Предоставление Акта приёма-передачи Заказчику по эл. почте |  | + |
| Предоставление фотоотчёта |  | + |

Таблица № 3

| Сроки выполнения при установке/замене, аварийном/текущем ремонте и ТО рольставней |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие после получения заявки от Заказчика | Срок выполнения (кал. дни/не более) |  |  |  |
|  | Установка/ замена | Ремонт (аварийный случай) | Ремонт (текущая заявка) | ТО по заявке |
| Выезд на ТТ | 1 | 1 | 2 | По графику |
| Предоставление сметного расчёта | 1 | Согласование с отв. сотрудником Заказчика по телефону | Согласование с отв. сотрудником Заказчика по телефону | - |
| Производство конструкции | 5 | - | - | - |
| Выполнение работ | 1 | В день выезда | В день выезда | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 1 | 2 | 1 |