## Лист 1
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измер. | Кол-во | Ед.цена руб. вкл. НДС 18% | Стоимость, руб., вкл. НДС 18% | Рассматривающий сметчик
1 | Внешнее освещение хозгородка |  |  |  |  | Киселёв
1 | Раздел---ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | Киселёв
1,1 | ЩО-1 |  |  |  |  | Киселёв
1,2 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C25 | шт | 1 | 1280 | 1280 | Киселёв
1,3 | Миниконтактор B7-40-00 12A (400В AC3) катушка 230В АС | шт | 2 | 1612 | 3224 | Киселёв
1,4 | Доп. контакт CA6-11E боковой установки для миниконтактров В6, В7 | шт | 2 | 368 | 736 | Киселёв
1,5 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 | шт | 7 | 1455 | 10185 | Киселёв
1,6 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 | шт | 1 | 392 | 392 | Киселёв
1,7 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C20 AC30 | шт | 6 | 4425 | 26550 | Киселёв
1,8 | Вспомог.Сигнал.контакт к. S2C-S/H6R | шт | 30 | 569 | 17070 | Киселёв
1,9 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,10 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 1 | 11.7 | 11.7 | Киселёв
1,11 | Клемма M10/10 винт 10мм.кв. | шт | 3 | 92.2 | 276.6 | Киселёв
1,12 | Клемма M10/10.N винт 10мм.кв. | шт | 1 | 100 | 100 | Киселёв
1,13 | Клемма M10/10.P винт 10мм.кв. Земля | шт | 1 | 275 | 275 | Киселёв
1,14 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,15 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 10 | 11.7 | 117 | Киселёв
1,16 | Клемма M4/6 винт 4мм.кв. | шт | 10 | 46.3 | 463 | Киселёв
1,17 | Клемма M4/6.N винт 4мм.кв., синяя | шт | 10 | 59.7 | 597 | Киселёв
1,18 | Клемма M4/6.P винт 4мм.кв. Земля | шт | 10 | 143 | 1430 | Киселёв
1,19 | Кабель-канал перфорир. 40х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 465 | 930 | Киселёв
1,20 | Кабель-канал перфорир. 60х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 586 | 1172 | Киселёв
1,21 | 3ф.шина к. 12мод.80А PS3/12/16 | шт | 1 | 703 | 703 | Киселёв
1,22 | Рамка со вставкой из резины для ввода электрических кабелей для щитов типа KB UV-1 | шт | 2 | 1125 | 2250 | Киселёв
1,23 | Карман для документов А4 | шт | 1 | 150 | 150 | Киселёв
1,24 | DIN-рейка 2000мм | шт | 1 | 868 | 868 | Киселёв
1,25 | Шина 'Ноль-Земля' | шт | 1 | 600 | 600 | Киселёв
1,26 | Корпус электрошкафа IP54 800х550х210 KB 2/5 | шт | 1 | 17150 | 17150 | Киселёв
1,27 | Монтажная плата в шкаф типа KB 2/5 MP 2/5 | шт | 1 | 3420 | 3420 | Киселёв
1,28 | Мелкие комплектующие (изолента, наконечники, стяжки, бирки) и сборка | комп. | 1 | 30500 | 30500 | Киселёв
1,29 | Монтаж и обвязка распределительного щита | комп. | 1 | 7500 | 7500 | Киселёв
1,30 | ЩО-2 |  |  |  |  | Киселёв
1,31 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C25 | шт | 1 | 1280 | 1280 | Киселёв
1,32 | Миниконтактор B7-40-00 12A (400В AC3) катушка 230В АС | шт | 2 | 1612 | 3224 | Киселёв
1,33 | Доп. контакт CA6-11E боковой установки для миниконтактров В6, В7 | шт | 2 | 368 | 736 | Киселёв
1,34 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 | шт | 7 | 1455 | 10185 | Киселёв
1,35 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 | шт | 1 | 392 | 392 | Киселёв
1,36 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C20 AC30 | шт | 6 | 4425 | 26550 | Киселёв
1,37 | Вспомог.Сигнал.контакт к. S2C-S/H6R | шт | 30 | 569 | 17070 | Киселёв
1,38 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,39 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 1 | 11.7 | 11.7 | Киселёв
1,40 | Клемма M10/10 винт 10мм.кв. | шт | 3 | 92.2 | 276.6 | Киселёв
1,41 | Клемма M10/10.N винт 10мм.кв. | шт | 1 | 100 | 100 | Киселёв
1,42 | Клемма M10/10.P винт 10мм.кв. Земля | шт | 1 | 275 | 275 | Киселёв
1,43 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,44 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 10 | 11.7 | 117 | Киселёв
1,45 | Клемма M4/6 винт 4мм.кв. | шт | 10 | 46.3 | 463 | Киселёв
1,46 | Клемма M4/6.N винт 4мм.кв., синяя | шт | 10 | 59.7 | 597 | Киселёв
1,47 | Клемма M4/6.P винт 4мм.кв. Земля | шт | 10 | 143 | 1430 | Киселёв
1,48 | Кабель-канал перфорир. 40х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 465 | 930 | Киселёв
1,49 | Кабель-канал перфорир. 60х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 586 | 1172 | Киселёв
1,50 | 3ф.шина к. 12мод.80А PS3/12/16 | шт | 1 | 703 | 703 | Киселёв
1,51 | Рамка со вставкой из резины для ввода электрических кабелей для щитов типа KB UV-1 | шт | 2 | 1125 | 2250 | Киселёв
1,52 | Карман для документов А4 | шт | 1 | 150 | 150 | Киселёв
1,53 | DIN-рейка 2000мм | шт | 1 | 868 | 868 | Киселёв
1,54 | Шина 'Ноль-Земля' | шт | 1 | 600 | 600 | Киселёв
1,55 | Корпус электрошкафа IP54 800х550х210 KB 2/5 | шт | 1 | 17150 | 17150 | Киселёв
1,56 | Монтажная плата в шкаф типа KB 2/5 MP 2/5 | шт | 1 | 3420 | 3420 | Киселёв
1,57 | Мелкие комплектующие (изолента, наконечники, стяжки, бирки) и сборка | комп. | 1 | 30500 | 30500 | Киселёв
1,58 | Монтаж и обвязка распределительного щита | комп. | 1 | 7500 | 7500 | Киселёв
1,59 | ЩО-3 |  |  |  |  | Киселёв
1,60 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C25 | шт | 1 | 1280 | 1280 | Киселёв
1,61 | Миниконтактор B7-40-00 12A (400В AC3) катушка 230В АС | шт | 2 | 1612 | 3224 | Киселёв
1,62 | Доп. контакт CA6-11E боковой установки для миниконтактров В6, В7 | шт | 2 | 368 | 736 | Киселёв
1,63 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 | шт | 7 | 1455 | 10185 | Киселёв
1,64 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 | шт | 1 | 392 | 392 | Киселёв
1,65 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C20 AC30 | шт | 6 | 4425 | 26550 | Киселёв
1,66 | Вспомог.Сигнал.контакт к. S2C-S/H6R | шт | 30 | 569 | 17070 | Киселёв
1,67 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,68 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 1 | 11.7 | 11.7 | Киселёв
1,69 | Клемма M10/10 винт 10мм.кв. | шт | 3 | 92.2 | 276.6 | Киселёв
1,70 | Клемма M10/10.N винт 10мм.кв. | шт | 1 | 100 | 100 | Киселёв
1,71 | Клемма M10/10.P винт 10мм.кв. Земля | шт | 1 | 275 | 275 | Киселёв
1,72 | Фиксатор BAM2 Торц. для рейки DIN3 | шт | 2 | 42.6 | 85.2 | Киселёв
1,73 | Изолятор FEM6 Торц. для MA2,5-M10 серый | шт | 10 | 11.7 | 117 | Киселёв
1,74 | Клемма M4/6 винт 4мм.кв. | шт | 10 | 46.3 | 463 | Киселёв
1,75 | Клемма M4/6.N винт 4мм.кв., синяя | шт | 10 | 59.7 | 597 | Киселёв
1,76 | Клемма M4/6.P винт 4мм.кв. Земля | шт | 10 | 143 | 1430 | Киселёв
1,77 | Кабель-канал перфорир. 40х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 465 | 930 | Киселёв
1,78 | Кабель-канал перфорир. 60х60мм ШхВ 4/6 | шт | 2 | 586 | 1172 | Киселёв
1,79 | 3ф.шина к. 12мод.80А PS3/12/16 | шт | 1 | 703 | 703 | Киселёв
1,80 | Рамка со вставкой из резины для ввода электрических кабелей для щитов типа KB UV-1 | шт | 2 | 1125 | 2250 | Киселёв
1,81 | Карман для документов А4 | шт | 1 | 150 | 150 | Киселёв
1,82 | DIN-рейка 2000мм | шт | 1 | 868 | 868 | Киселёв
1,83 | Шина 'Ноль-Земля' | шт | 1 | 600 | 600 | Киселёв
1,84 | Корпус электрошкафа IP54 800х550х210 KB 2/5 | шт | 1 | 17150 | 17150 | Киселёв
1,85 | Монтажная плата в шкаф типа KB 2/5 MP 2/5 | шт | 1 | 3420 | 3420 | Киселёв
1,86 | Мелкие комплектующие (изолента, наконечники, стяжки, бирки) и сборка | комп. | 1 | 30500 | 30500 | Киселёв
1,87 | Монтаж и обвязка распределительного щита | комп. | 1 | 7500 | 7500 | Киселёв
1,88 | Монтаж: Светильник высотой 360 мм мощностью 11 Вт, цвет корпуса - алюминий серый (cod. 14) MINICOLUMN/45*H36 POI+6LED WW 11W-GREY/S.4145W.14 | шт | 59 | 1200 | 70800 | Киселёв
1,89 | Монтаж: Светильник высотой 800 мм мощностью 11 Вт, цвет корпуса - алюминий серый (cod. 14) MINICOLUMN/45*POI+6LED WW 11W-GREY/S.4146W.14 | шт | 18 | 1200 | 21600 | Киселёв
1,90 | Поставка: Лампа Е27 LED арт.4008321965240 (25Вт) OSRAM PARATHOM CL P 25 FR Warm White | шт | 100 | 760 | 76000 | Киселёв
1,92 | Поставка: Патрон керамический E27 (контакты медь, гильза медь) TDM Electric SQ0319-0002 | шт | 100 | 24 | 2400 | Киселёв
1,94 | Монтаж: Светильник 3 IKES 4 3LEDх2W C/АLIM GRIGIO арт. 85429W50 | шт | 9 | 2500 | 22500 | Киселёв
1,95 | Поставка: Крепление для установки в грунт арт. 89371 | шт | 11 | 100 | 1100 | Киселёв
1,97 | Поставка: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 5х2,5 для светильников | м | 2557 | 118 | 301726 | Киселёв
1,98 | Монтаж: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 5х2,5 для светильников | м | 2557 | 100 | 255700 | Киселёв
1,99 | Поставка: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 3х2,5 для розеток | м | 806 | 82.1 | 66172.6 | Киселёв
1,100 | Монтаж: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 3х2,5 для розеток | м | 806 | 60 | 48360 | Киселёв
1,101 | Поставка: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 5х4 для питания щитов освещения | м | 893 | 152 | 135736 | Киселёв
1,102 | Монтаж: Кабель бронированый ВБбШвнг(A)-ls 5х4 для питания щитов освещения | м | 893 | 110 | 98230 | Киселёв
1,103 | Поставка: Кабель нераспространяющий горение ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 534 | 36 | 19224 | Киселёв
1,104 | Монтаж: Кабель нераспространяющий горение ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 534 | 60 | 32040 | Киселёв
1,105 | Поставка: Распаечные коробки Plexo Legrand | шт | 130 | 340 | 44200 | Киселёв
1,106 | Монтаж: Распаечные коробки Plexo Legrand | шт | 130 | 450 | 58500 | Киселёв
1,107 | Поставка: Розетка IP55 Plexo Legrand | шт | 11 | 300 | 3300 | Киселёв
1,108 | Монтаж: Розетка IP55 Plexo Legrand | шт | 11 | 300 | 3300 | Киселёв
1,109 | Поставка: Труба ПВХ армированная Ø32мм – внутренний диаметр (ДКС) | м | 650 | 108 | 70200 | Киселёв
1,110 | Монтаж: Труба ПВХ армированная Ø32мм – внутренний диаметр (ДКС) | м | 650 | 130 | 84500 | Киселёв
1,111 | ПНР | компл | 1 | 110000 | 110000 | Киселёв
1,112 | Светильник высотой 360 мм мощностью 11 Вт, цвет корпуса - алюминий серый (cod. 14) MINICOLUMN/45*H36 POI+6LED WW 11W-GREY Simes S.4145W.14 | шт | 59 | 35802 | 2112318 | Киселёв
1,113 | Светильник высотой 800 мм мощностью 11 Вт, цвет корпуса - алюминий серый (cod. 14) MINICOLUMN/45*POI+6LED WW 11W-GREY Simes S.4146W.14 | шт | 18 | 40020 | 720360 | Киселёв
1,114 | Закладная деталь для монтажа в грунт MINICOLUMN ACCESSORY FLANGE Simes S.4172 | шт | 77 | 2510 | 193270 | Киселёв
1,115 | Светильник поворотный высотой 170мм, диаметр основания 86мм, мощность 8Вт. Gardner1 8W 3000K 180-300V CRI 80 i-LED 97272SL | шт | 9 | 21791 | 196119 | Киселёв
1,116 | Крепление колышек для установки в грунт Accessory Suggested i-LED 89371SL | шт | 11 | 483 | 5313 | Киселёв
| Итого по разделу |  |  |  | 5137330.7 | Киселёв
2 | Раздел---Диспетчеризация наружного освещения |  |  |  |  | Киселёв
2.1 | Шкаф управления ЩД-НО4 |  |  |  |  | Киселёв
2.2 | Выкл. нагр. 1Р 10А В, 15005 | шт. | 1 | 375 | 375 | Киселёв
2.3 | Авт. выкл. 1Р 6А С, A9K24106 | шт. | 2 | 248 | 496 | Киселёв
2.4 | Авт. выкл. C60N 1Р 1А С, 24399 | шт. | 2 | 375 | 750 | Киселёв
2.5 | Трансформатор 230-400В 1х24В 250ВА, ABL6TS25B | шт. | 1 | 7786 | 7786 | Киселёв
2.6 | Сигн. Лампа 22мм 230В белая, XB7EV07MP | шт. | 1 | 150 | 150 | Киселёв
2.7 | Держатель шильдика для органов управления, ZBZ33 | шт. | 1 | 38 | 38 | Киселёв
2.8 | Плпстина для маркировки чистая, ZBY5102 | шт. | 1 | 37 | 37 | Киселёв
2.9 | 2х контактное реле, 40.52.8.024 | шт. | 90 | 260 | 23400 | Киселёв
2.10 | Колодка для 2х контактного реле, 95.75 | шт. | 90 | 255 | 22950 | Киселёв
2.11 | Контроллер FX16. 6 AI, 8DI, 9 relay DO, 4 0-10V AO, N2 коммуникационный модуль, LP-FX16D01-000C | шт. | 2 | 122000 | 244000 | Киселёв
2.12 | Коммуникационный расширительный модуль, LP-XT91D00-000C | шт. | 5 | 29600 | 148000 | Киселёв
2.13 | Модуль расширения 8DI, LP-XP91D05-000C | шт. | 10 | 18600 | 186000 | Киселёв
2.14 | Внешний дисплей для контроллеров серии FX, LP-DIS60P20-0C | шт. | 2 | 48852 | 97704 | Киселёв
2.15 | Корпус электрошкафа IP54 1900х800х250, KB 3/12 | шт. | 1 | 37500 | 37500 | Киселёв
2.16 | Монтажная плата в шкаф типа KB 3/12, MP 3/12 | шт. | 1 | 9504 | 9504 | Киселёв
2.17 | Расходные материалы (короб перф, стяжки, провод эл., наконечник, маркировка) | шт. | 1 | 4500 | 4500 | Киселёв
2.18 | Сборка, монтаж, обвязка | шт. | 1 | 82000 | 82000 | Киселёв
2.181 | Поставка: Провод кввгэнг-ls 19х1 | м.п. | 2100 | 126 | 264600 | Киселёв
2.182 | Монтаж: Провод кввгэнг-ls 19х1 | м.п. | 2100 | 77 | 161700 | Киселёв
2.183 | Поставка: Гофра д16 | м.п. | 2080 | 11 | 22880 | Киселёв
2.184 | Монтаж:Гофра д16 | м.п. | 2080 | 115 | 239200 | Киселёв
2.19 | Итого по системе | шт. |  |  | 1553570 | Киселёв
2.20 | Шеф-монтажные работы по оборудованию АСУЗ: контроль выполнения подключения полевого оборудования к шкафу АСУ и подключения контроллеров и модулей расширения входов/выходов в шкафу управления (визуально по маркировке на соответствие таблице подключений) | шт. | 2 | 30000 | 60000 | Киселёв
2.21 | Работы по разработке прикладного программного обеспечения АСУЗ: конфигурирование модулей входов/выходов контроллеров, формирование списка логических переменных, соответствующих сигнализационным сообщениям, формирование списка вспомогательных (промежуточных) логических переменных, конфигурирование схем управления и индикации, проверка и отладка разработанного программного обеспечения | шт. | 2 | 110000 | 220000 | Киселёв
2.22 | Пуско-наладочные работы на объекте Заказчика: проверка смонтированного оборудования АСУЗ на соответствие рабочей документации, контроль за выполнением подключения сигнальных кабелей межшкафных соединений АСУ, загрузка программного обеспечения в контроллер, проверка состояния системы визуально по индикаторам состояния, системным экаранам и системным сигнализационным сообщениям, устранение неисправностей возникших на этапе испытаний, автономная проверка | шт. | 2 | 60000 | 120000 | Киселёв
2.23 | Итого по системе: |  |  |  | 400000 | Киселёв
2.24 | Итого по разделу |  |  |  | 1953570 | Киселёв
3 | Раздел---Общестроительные работы для прокладки кабеля |  |  |  |  | Вакуленко
3.0.1 | Выем газона, подготовка площадки и складирование | м2 | 2502 | 150 | 375300 | Вакуленко
3.1 | Планировка поверхности вручную | м2 | 2502 | 50 | 125100 | Вакуленко
3.2 | Разработка грунта вручную | м3 | 500 | 900 | 450000 | Вакуленко
3.3 | Покупка и доставка трубы асбестоцементной ф200 на место изготовления фундаментов | м | 115 | 380 | 43700 | Вакуленко
3.3.1 | Монтаж а/ц трубы | шт | 86 | 200 | 17200 | Вакуленко
3.4 | Заливка а/ц трубы ф200 бетоном Б25 | м3 | 35.41 | 7500 | 265575 | Вакуленко
3.4.1 | Укрытие дорожек п/э пленкой (включая стоимость пленки) | м2 | 2700 | 45 | 121500 | Вакуленко
3.5 | Транспортировка изготов. фунд. на место монтажа (вес 45кг) и его монтаж | шт | 77 | 700 | 53900 | Вакуленко
3.6 | Засыпка и утрамбовка песком (включая стоимость песка) | м3 | 189.75 | 1400 | 265650 | Вакуленко
3.7 | Обратная засыпка существующего грунта вручную | м3 | 385.25 | 350 | 134837.5 | Вакуленко
3.8 | Монтаж предупредительной ленты (Лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 300ммх100м полиэтилен ) | м | 2500 | 20 | 50000 | Вакуленко
3.9 | Погрузка земли в машину | м3 | 289.75 | 75 | 21731.25 | Вакуленко
3.10 | Вывоз земли на свалку на 45 км | м3 | 289.75 | 375.8707 | 108908.5498 | Вакуленко
3.11 | Утилизация земли | м3 | 289.75 | 200 | 57950 | Вакуленко
3.12 | Сверление бетона алмазными коронками ф200 | шт | 1 | 6200 | 6200 | Вакуленко
3.13 | Устройство извлеченного газона с доп. Подсевом | м2 | 2502 | 120 | 300240 | Вакуленко
3.14 | Разборка покрытия из камня | м2 | 4 | 450 | 1800 | Вакуленко
3.15 | Устройство покрытия из камня | м2 | 4 | 1500 | 6000 | Вакуленко
| Итого по разделу |  |  |  | 2405592.2998 | Вакуленко
4 | Раздел---Проектные работы |  |  |  |  | Киселёв
4.1 | Разработка РД системы освещения территории хозгородка | к-кт | 1 | 200000 | 200000 | Киселёв
4.2 | Разработка РД системы диспетчеризации и автоматизации терр.хозгородка | к-кт | 1 | 220000 | 220000 | Киселёв
| Итого по разделу |  |  |  | 420000 | Киселёв
| Всего |  |  |  | 9916492.9998 | Киселёв