Требования заказчика на строительный проект:

архитектурно-технический надзор

АТН реконструкции  системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек

версия 01.01.01

(далее – ТРЗ)

Содержание

1.	Пояснительная записка	1

1.1.	Наименование строительного проекта	1

1.2.	Проект реализуется:	1

1.3.	Полное наименование Объекта(-ов)	1

1.3.1.	Рабочее наименование объекта	1

1.3.2.	Наименование объекта(-ов) недвижимого имущества	1

1.3.3.	Внешние земельные участки	1

1.4.	Объект А.  Кабельные линии 0,4 кВ	1

1.4.1.	Назначение объекта	1

1.4.1.1.	Основное функциональное назначение	1

1.4.1.2.	Краткое описание объекта и прилегающей территории	1

1.4.1.3.	Необходимость организации подъездов, выездов, парковочных мест	2

1.4.1.4.	Вид работ	2

1.4.2.	Технико-экономические показатели проектируемого объекта	2

1.4.3.	Необходимость работ по демонтажу	2

1.4.4.	Информация по правам собственности на земли, попадающие в пятно посадки Объекта	2

1.4.4.1.	Информация по правам собственности на ЗУ	2

1.4.4.2.	Информация об объекте недвижимости	2

1.5.  Информация о федеральных объектах, попадающих в пятно посадки Объекта и подлежащих списанию	3

1.6	Оценка стоимости проекта	3

1.7	Оценка сроков реализации проекта	3

1.7.1	Общая продолжительность проекта	3

1.8	Фрагмент генерального плана (Схема посадки)	3

1.9	Поэтажные планы (Схемы планировки)	3

1.9.1	Не требуется	3

1.10	Задание на подготовку ПУД по планируемому к реализации проекту: АТН реконструкции системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек	3

1.11	Задание на подготовку ИРД по планируемому к реализации проекту: АТН реконструкции системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек	3

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Объект инженерно-технического обеспечения

АТН реконструкции  системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек

Вид работ: проектирование и строительство

- Пояснительная записка

  - Наименование строительного проекта

АТН реконструкции  системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек

  - Проект реализуется:

Проектирование и строительство.

  - Полное наименование Объекта(-ов)

    - Рабочее наименование объекта

Внешнее электроснабжение объекта Хоз городок базы "Огонёк"

    - Наименование объекта(-ов) недвижимого имущества

- Кабельные линии 0,4 кВ;

- Кабельные линии 0,2 кВ;

    - Внешние земельные участки

Разработка не требуется.

  - Объект А.  Кабельные линии 0,4 кВ

    - Назначение объекта

      - Основное функциональное назначение

Обеспечение электроснабжения освещения дорожек и площадок Хоз городка базы «Огонёк»

      - Краткое описание объекта и прилегающей территории

Электроснабжение освещения Хозгородка.

Прокладка кабеля для электроснабжения осветительного оборудования, монтаж светильников, щитов освещения, диспетчеризация наружного освещения, подключение оборудования в соответствии с ТУ  КОО «КВАНТИКО ЛИМИТЕД». Объект расположен на территории хозяйственного городка базы «Огонёк».

      - Необходимость организации подъездов, выездов, парковочных мест

Нет специальных требований

      - Вид работ

Проектирование и строительство.

    - Технико-экономические показатели проектируемого объекта

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S участка для проектирования, всего: - кадастровый номер | га | 3,34 |
| 2 | S участка застройки, всего: | кв.м. | 3500 |
| 3 | S реконструируемых твердых покрытий | кв.м. | 3500 |
| 4 | Щит освещения | Компл. | 4 |
| 5 | Диспетчеризация наружного освещения |  |  |
| 6 | Длина прокладываемых инженерных сетей: - электрические кабели | м | 2587 |
| 7 | Труба ПВХ армированная Ø32мм – внутренний диаметр (ДКС) | м | 850 |
| 8 | Светильник MINICOLUMN/45*H36 POI+6LED WW 11W-GREY/S.4145W.14 | шт. | 59 |
| 9 | Светильник MINICOLUMN/45*POI+6LED WW 11W-GREY/S.4146W.14 | шт. | 18 |
| 10 | Светильник 3 IKES 4 3LEDх2W C/АLIM GRIGIO арт. 85429W50 | шт. | 9 |

    - Необходимость работ по демонтажу

Демонтаж конструкций

Разработка не требуется

Демонтаж оборудования

Разработка не требуется

Демонтаж зданий, строений

Разработка не требуется

Демонтаж инженерных сетей

При необходимости выполнить перенос сетей согласно ТУ их владельцев.

    - Информация по правам собственности на земли, попадающие в пятно посадки Объекта

      - Информация по правам собственности на ЗУ

      - Информация об объекте недвижимости

Не требуется

1.5.  Информация о федеральных объектах, попадающих в пятно посадки Объекта и подлежащих списанию

Федеральные объекты, попадающие в пятно посадки Объекта и подлежащие списанию, отсутствуют

  - Оценка стоимости проекта

    - Общая стоимость  10 957 585,28 руб

    - Стоимость проектирования  420 000,00 руб

    - Стоимость проведения строительных работ  8 131 992,98 руб

    - Прочие расходы 2 405 592,22 руб

  - Оценка сроков реализации проекта

    - Общая продолжительность проекта

8 месяцев

  - Фрагмент генерального плана (Схема посадки)

    - Схема посадки (фрагмент территориального плана). Территория Аэротрополис. Система наружного освещения Хозяйственного  городка  б/о Огонек. М 1:2000. Версия 01.01.01

  - Поэтажные планы (Схемы планировки)

    - Не требуется

  - Задание на подготовку ПУД по планируемому к реализации проекту: АТН реконструкции системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек

Задач ПУД нет. Возможно, они будут определены нетиповой ФС, описывающей действия в этом проекте.

  - Задание на подготовку ИРД по планируемому к реализации проекту: АТН реконструкции системы наружного освещения хозяйственного городка б/о Огонек

По проекту осуществляется Архитектурно-технический надзор. ИРД не требуется.