ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку трансформаторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка трансформаторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон». Закупка оборудования осуществляется без указания слов «или аналог (или эквивалент)» на основании п.12.2.2б) ЕОСЗ, в соответствии с тем, что закупаемое оборудование будет использоваться во взаимодействии с оборудованием, уже используемым Заказчиком, несовместимым с оборудованием других товарных знаков.
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Трансформатор   Eaton (серия Powerware) 9355-TRAP-15kVA

артикул 1024817
	Выходной трансформатор гальванической развязки на 15 кВА.

Для ранее установленного на объекте источника бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah артикул 1024241 (СТРОГО БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТА)

	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	2
	Модуль   Eaton 9355-TC-15kVA-3 (серия Powerware) параллельной работы

артикул 1023818
	Для ранее установленного на объекте источника бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah артикул 1024241 (СТРОГО БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТА 
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	3
	Батарейный модуль 9X55-BAT5-64х7Ач (артикул 1022561)
	Для ранее установленного на объекте источника бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah артикул 1024241 (СТРОГО БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТА 
	не менее 24 месяцев
	9
	шт.

	4
	Карта РЕЛЕЙНАЯ Eaton  Xslot relay (AS/400) card (p/n 1018460)
	Для ранее установленного на объекте источника бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah артикул 1024241 (СТРОГО БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТА 
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 50 дней с даты подписания договора.
   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________ 

                                                                                                                                                              подпись
      ФИО







