## Лист1
Приложение №1 к Договору № _______ от _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 13.ИСУП.5831763 | 10KUE10AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Раствор борной кислоты; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00024 |  | 10KUE-PAA0001 | 10UKC-MCA0033 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R007, отметка: 0,000 | 2019-10-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
2 | 13.ИСУП.5831764 | 10KUE20AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Раствор борной кислоты; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00024 |  | 10KUE-PAA0001 | 10UKC-MCA0033 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R007, отметка: 0,000 | 2019-10-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
3 | 13.ИСУП.5833717 | 10KUA12AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Теплоноситель 1 контура; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00068 |  | 10KUA-PAA0001 | 10UKC-MCA0032 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R029, отметка: +12,000 | 2019-07-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
4 | 13.ИСУП.5833718 | 10KUA36AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Теплоноситель 1 контура; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00068 |  | 10KUA-PAA0001 | 10UKC-MCA0032 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R029, отметка: +12,000 | 2019-07-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
5 | 13.ИСУП.5833719 | 10KUA46AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Теплоноситель 1 контура; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00068 |  | 10KUA-PAA0001 | 10UKC-MCA0032 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R029, отметка: +12,000 | 2019-07-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
6 | 13.ИСУП.5833720 | 10KUA26AT001 | Камера отбора проб | - | tmax=95 C; Раб. среда:Теплоноситель 1 контура; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00068 |  | 10KUA-PAA0001 | 10UKC-MCA0032 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R029, отметка: +12,000 | 2019-07-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.