Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт приборов

производства компаний TJA и UNICAM и Thermo Jarrell Ash Corporation

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. оказание  сервисных услуг по техническому обслуживанию,  ремонту и диагностике аналитического оборудования XSeries 2 ICP, IRIS Advantage, Atomcomp 2000, Solaar 969.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.ремонт и техническое обслуживание приборов, выезд специалиста к месту нахождения оборудования.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1.выполнять ремонт и техническое обслуживание и настройка  приборов согласно паспортных данных.

3.2.выполнять техническое облуживание на территории заказчика,

3.3.при выполнении услуг руководствоваться требованиями, инструкциями завода-изготовителя и правилами техники безопасности,

3.4.использовать при оказании услуг запасные части и расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем,

3.5.ознакомить заказчика с требованиями по техническому обслуживанию приборов, разработанными и рекомендованными производителями,

3.6.соблюдать правила, изложенные в Руководстве или Инструкции завода-изготовителя прилагаемые к технике,

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Компания выполняет ремонт и сервисное обслуживание приборов с одновременной заменой вышедших из строя запасных частей самостоятельного приобретения по результатам предыдущего ТО и данного момента.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1.ежегодно, в случае аварийной ситуации – в кратчайшие сроки

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан  производить техническое обслуживание на месте нахождения оборудования: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», ЦНИЛ

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество сервисных услуг должны соответствовать действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Обеспечить выполнение требований охраны труда, радиационной, электрической безопасности при проведении работ на территории заказчика

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа аналитического оборудования (приборов).

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Оборудование постгарантийного обслуживания.

| Начальник ЦНИЛ СОГЛАСОВАНО: и.о.Директора ДАПФ | А.А.Морозов С.А.Иванов |
| --- | --- |