2

Спецификация на системы: задействования, регистрации, управления вентилями.
К Договору № ________ от «___»___________2012 г.

	
	
	


	№ п/п
	Наименование
(обозначение)
	Количество,

шт.
	Цена 

(с НДС), руб.
	Стоимость (с НДС), руб

	1.
	Пульт задействования 2-х изделий, питания и настройки датчиков высокого давления (ПИК-3М-01)
	1
	
	

	2.
	Блок автоматики (БА-02)
	1
	
	

	3.
	Блок измерительный (БИ-03)
	1
	
	

	4.
	Источник питания цифровой лабораторный типа Gwinstek GPR-3520HD
	1
	
	

	5.
	Измерительная карта типа Е14-140-М
	2
	
	

	6.
	Осциллограф цифровой (4 канальный) с интерфейсом RS‑232 типа Tektronix Digital Phosphor Oscilloscope TDS 3014 С
	2
	
	

	7.
	TDS3GV- коммутационный модуль (интрефейс) GPIB, VGA, RS-232 для TDS3XXX серии
	1
	
	

	8.
	Мультиметр типа Gwinstek GDM-8246 Digital
	1
	
	

	9.
	CP-114IS-DB9, PCI адаптер 4xRS-232/RS-485 c гальванической изоляцией и защитой выходов
	2
	
	

	10.
	Резистор настройки схемы (R=2,62 Ом)
	1
	
	

	11.
	Закоротка для настройки схемы по току
	1
	
	

	12.
	Промышленный компьютер Р4 типа Industrial computer 510
	1
	
	

	13.
	Операционная система Windows 7 Pro, русифицированная
	1
	
	

	14.
	Бесперебойный источник питания типа UPS EATON EX1000
	1
	
	

	15.
	Фильтр сетевой на 6 розеток
	2
	
	

	16.
	Принтер лазерный типа HP LJ 1220 (со сканнером)
	1
	
	

	17.
	Комплект полной коммутации всей системы (жгуты, вне бокса, жгуты в боксе, жгуты и соединительные кабели между ПИК-3М-01, БА-02, БИ-03, TDS3014С, ПК)
	1 комплект
	
	

	18.
	Специальное программное обеспечение пульта управления на 2-х CD дисках и 1 флеш-карта
	1 комплект
	
	

	19.
	Паспорт-формуляр на комплекс (комплектующие)
	1
	
	

	20
	Техническое описание программного обеспечения
	1
	
	

	21
	Инструкция - руководство по эксплуатации комплекса
	1
	
	

	22
	Методика тарировки датчиков высокого давления и обработки результатов испытаний
	1
	
	


Срок поставки продукции – _________________________
	от Покупателя:
	от Поставщика:

	Технический директор- первый 

заместитель генерального директора
________________________ Г.Ш. Баторшин
"___"__________2012 г.
	________________________.

«     »_______________2012 г.

	             МП
	             МП


