2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

 

	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «Концерн

Росэнергоатом» НТЦ АТР


_______________В.К. Вуколов

«____»_______________2014 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по теме: «Разработка базовых технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС, в части разработки проекта документа и его доработки по результатам рассмотрения и согласования»
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: «Разработка базовых технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС, в части разработки проекта документа и его доработки по результатам рассмотрения и согласования»

1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка базовых технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС, в части разработки проекта документа и его доработки по результатам рассмотрения и согласования.
2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1 Работа выполняется с целью разработки технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС для своевременного добывания достоверных инженерных и радиационных сведений об обстановке на объектах выполнения аварийно-спасательных работ и маршрутах движения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эти сведения необходимы для принятия обоснованных решений при организации выполнения задач инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. 

2.2 Заказчиком работы является: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)»
3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

3.1 Общие требования

3.1.1 В ходе работ по тематике должно быть выполнено:

· проведение работ по сбору и анализу исходных данных для разработки проектов технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС.

· разработка проектов технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС
· доработка по результатам рассмотрения и согласования с ДТОРиМ ОАО «Концерн Росэнергоатом» технологических процессов по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС.

· составление отчета о выполнении работ по тематике.
3.1.2 Документ «Базовые технологические процессы по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» должен содержать следующие разделы:

· введение;

· перечень ситуаций, требующих проведения инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· перечень добываемой информации при выполнении инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· общие требования по организации работ;

· технические средства, применяемые для инженерной и радиационной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· порядок производства работ по проведению инженерной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· порядок производства работ по проведению радиационной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· требования безопасности при выполнении работ.
3.1.3
 Раздел «Введение» должен содержать следующие сведения:

· назначение документа;
· основание для разработки документа;

· область применения документа;
· исходные данные.
3.1.4
 Раздел «Перечень ситуаций, требующих проведения инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» должен содержать:

· перечень и описание ситуаций, требующих проведения инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· перечень мест на территории и в сооружениях АЭС, где возможно проведение инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС.

3.1.5 
Раздел «Перечень добываемой информации при выполнении инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» должен содержать:

· перечень информации добываемой в результате проведения инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС для каждой из рассмотренных выше ситуаций;

· качественные и количественные показатели/характеристики предоставляемой информации по результатам разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· анализ применения добытой информации для дальнейших действий.
3.1.6 
Раздел «Общие требования по организации работ» должен содержать:

· организационную схема проведения работ (описания функций руководящего состава и исполнителей работ, схема передачи информации, ответственность участников работ и т.д.);
· количественный и квалификационный состав бригад, выполняющих инженерную и радиационную разведку на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· требования по обеспечения персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты и техническими средствами;

· качество предоставления вводной информации по объекту разведки и маршруту следования к нему.
3.1.7 
Раздел «Технические средства, применяемые для инженерной и радиационной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» должен содержать:

· перечень технических средств, применяемых для инженерной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· перечень технических средств, применяемых для радиационной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС; 
· характеристики технических средств и требования к их применению;
· использование штатных технических средств, состоящих на вооружении атомных станций.

3.1.8 
Разделы «Порядок производства работ по проведению инженерной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» и «Порядок производства работ по проведению радиационной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС» должны содержать:

· подготовительный этап проведения работ;
· процесс проведения работ по инженерной и радиационной разведке на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;

· окончание работ  по инженерной и радиационной разведке на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС.
3.1.9 
Раздел «Требования безопасности при выполнении работ» должен содержать:

· перечень требований по охране труда, радиационной и пожарной безопасности для обеспечения выполнения работ по разведке на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· действия персонала в критических ситуациях;

· требования по подготовке персонала.

3.1.10
Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующей документации:

· данные по техническим характеристикам оборудования радиационного контроля, находящегося на вооружении отделов радиационного контроля АЭС; 

· характеристики технических средств, состоящих на вооружении АЭС, применение которых возможно для проведения инженерной разведки на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС;
· проектная документация зданий и сооружений АЭС, касательно тематике выполняемой работы;
· основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2007 (ОПЭ АС);
· правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Минтопэнерго РФ, 1997 г. (РД 34.03.201-97);
· нормы радиационной безопасности. (НРБ-99/2009);
· основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. (ОСПОРБ-99/2010);
· правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. (РД 34.03.204).
3.2 Требования к качеству выполняемой работы

3.2.1 Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2 Разработанный документ должен соответствовать действующим правилам и нормам в атомной энергетике. 
3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

3.3.1 Требования к гарантийным обязательствам не предъявляются.

3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

3.5 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

3.5.1 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

3.6.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

3.7.1 В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием; указывают сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении запроса предложений, перечень документации, представляемой по окончании работ и т.д.

3.7.2 Исполнитель должен подробно описать особенности и последовательность порядка выполнения работ, а также описание собственных наработок по данному направлению и применяемых методов.

3.8 Специальные требования

3.8.1 Специальные требования не предъявляются.
4 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Описание конечного результата выполнения работы

4.1.1 В результате выполнения работы должен быть разработан следующий документ:

· «Базовые технологические процессы по проведению инженерной и радиационной разведок на высотных отметках и на кровлях зданий и сооружений АЭС».

4.2 Требования по приемке работы

4.2.1 Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему техническому заданию.

4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

4.3.1 Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

4.3.2 Оформление результатов выполнения работы осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.3.3 По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику копии окончательных версий документов на бумажных носителях информации (в двух экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в форматах DOC и TIFF или PDF (в двух экземплярах).

4.3.4  Материалы документов, разработанных в результате выполнения работ по настоящему техническому заданию, должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации в двух экземплярах.

	Заместитель директора по производству филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
НТЦ АТР

	    ____________________ В.Г. Рябцев


«____»_______________ 2014 г.

2014

