[image: image1.emf]                      Общество с ограниченной ответственностью                                                         УТВЕРЖДАЮ                                                                          
                          (ООО «Энергосервисная компания»)                                                                 И. о. директора
                           [image: image2.png]


                        ООО «Энергосервисная компания»          
                 Юридический адрес: Автодорога  ул., 11, стр. 117                          
                            г. Северск Томской обл., 636000                                       ____________ А.А. Третьяков
                           Почтовый адрес: Курчатова ул., 1

                            г. Северск Томской обл., 636039

                   Факс: (3823) 54-46-62; Тел. (3823) 54-43-40,

                            E-mail: Energo-servis@sibmail.com
                      ОКПО 90301337, ОГРН 1117024000499,

                           ИНН/КПП 7024034594/702401001

                 _________________ № _________________

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка  реле
Северск 

2014
Техническое задание 

на поставку  реле
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка  реле 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее 2013 года не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	34 2530 реле времени; 34 2510 реле управления промежуточные; 32 22431 реле слаботочные электромагнитные


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Реле типа МКУ-48 - слаботочное  электромагнитное с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами, предназначено для  коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц. Реле промежуточное предназначено для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 380В частотой 50Гц и постоянного тока до 220В. Реле времени типа РВ предназначены для использования в схемах релейной защиты на постоянном токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Эксплуатация при температуре окружающей среды от -40°С до +55°С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Приложение 1

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Приложение 1

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не требуется

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На оборудовании должна быть нанесена маркировка

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Тара и упаковка должны быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно п.2.5 раздела 2, п.4.1 раздела 4 проекта договора

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Совместно с оборудованием поставляется комплект документов, включающий в себя: руководство (инструкцию) по эксплуатации, сертификат соответствия (декларация о единообразии)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование может транспортироваться любыми видами транспорта.

Погрузка и размещение оборудования в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующим на транспорте.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства на поставленное оборудование предоставляются на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно обеспечивать безопасное функционирование во всех требуемых режимах работы (подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте), а также обеспечивать безопасность обслуживающего персонала.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Оборудование должно быть изготовлено согласно нормативной документации производителя


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	     - Количество поставляемого оборудования указано в Приложении 1
     - Срок поставки оборудования не более 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на оборудование должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1 – Основные параметры, технико-экономические и эксплуатационные показатели, требования к количеству оборудования
	6


И. о. главного инженера                                                                                                А.Г. Станкевич
Инженер по организации эксплуатации и ремонту                                                    В. И. Арбузов
Экономист по закупочной деятельности                                                                     К.В. Синявская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	№ п/п
	Наименование 

товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Реле МКУ 48-С К РА4.501.112 

(или эквивалент)
	Реле слаботочное электромагнитное МКУ 48-С К исполнение РА4.501.112 в кожухе условия эксплуатации ±50°С 220В
РАО.450.002 ТУ
	Шт.
	8

	2
	Реле МКУ-48 РА4.509.124
(или эквивалент)
	Реле слаботочное электромагнитное МКУ-48 исполнение РА4.509.124 контакты 2з2з 24В 50Гц
РАО.450.002 ТУ
	Шт.
	76

	3
	Реле МКУ-48 РА4.509.143 4з 220В

(или эквивалент)
	Реле слаботочное электромагнитное МКУ-48 исполнение РА4.509.143 контакты 4з 220В постоянный ток
РАО.450.002 ТУ
	Шт.
	18

	4
	Реле РПУ-2 220В ТУ 16-523.483-78

(или эквивалент)
	Реле промежуточное универсальное РПУ-2 220В 

ТУ 16-523.483-78
	Шт.
	3

	5
	Реле промежуточное РП-21М-004-УХЛ4 Б 220В 50Гц

(или эквивалент)
	Реле промежуточное РП-21М-004-УХЛ4 Б 220В 50Гц

ТУ 16-523.593-80
	Шт.
	9

	6
	Реле времени РВ-144 УХЛ4 24В переднее присоединение (или эквивалент)
	Реле времени РВ-144 УХЛ4 24В переднее присоединение
ТУ 16-523.158-79
	Шт.
	9


