ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

ламп.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка ламп.

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д.
	Производитель

(Заполняется участником процедуры)

	1
	ЛАМПА  TLD 36W/54-765  G13
	шт
	1025,000
	Длина - 1200мм 
Мощность - 36Вт

Тип-Люминесцентная

Цоколь:
G13

Колба:
T8 (26 мм)

Мощность, Вт: не менее 36

Напряжение, В:103

Ток, А: 0.44

Класс энергоэффективности: не ниже B

Цветность:Холодный дневной свет

Цветовая температура: в диапозане:

6200-65000 K

Индекс цветопередачи, Ra8: 72

Световой поток, лм: не менее 2500

Срок службы, часов: не менее 13000
	

	2
	ЛАМПА NAKAI S-MINI T2 11W E14 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
	шт
	30,000
	Люминесцентная, энергосберегающая 

Тип цоколя E14 

Мощность лампы (потребляемая) 11 Вт 

Цветовая температура 3300 K 

Эквивалентная мощность 55 Вт 

Яркость 660 LM 
	

	3
	ЛАМПА NAKAI S-MINI T2 11W E27 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
	шт
	30,000
	 Люминесцентная, энергосберегающая 

Тип цоколя E27 

Мощность лампы (потребляемая) 11 Вт 

Цветовая температура 3300 K 

Эквивалентная мощность 55 Вт 

Яркость 660 LM 

Максимальный диаметр лампы 42 мм 

Длина лампы 94 мм

	

	4
	ЛАМПА OSRAM-95ВТ Е-27
	шт
	4000,000
	Диаметр, мм - 61 
Напряжение питающей сети, В - 220 
Мощность – не менее 95Вт 
Световой поток, lm – не менее 1203 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
	

	6
	ЛАМПА R63 60W Е27 (OSRAM) ЗЕРК.
	шт
	100,000
	Диаметр, мм - 63 
Длина - 105мм 
Мощность – не менее 60Вт 
Световой поток, lm – не менее 1000 
напряжение питания, В - 220 
цоколь - Е27 
срок службы -  не менее 1000ч
	

	7
	ЛАМПА R80 75W Е27 (OSRAM) ЗЕРК.
	шт
	100,000
	Номинальная мощность, Вт 75 

Номинальное напряжение, В 230 

Тип цоколя E27 

Диаметр, мм 80
	

	8
	ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ КГ-220-1000-5
	шт
	100,000
	Номинальное напряжения: 220 В
Номинальная мощность: 1000 Вт
Световой поток: 22000 лм
Средняя продолжительность горения: 2000 ч
Длина: 189 мм
Диаметр: 12 мм
Тип цоколя: R7S
	

	9
	ЛАМПА ДРВ- 100 PHILIPS ML 220B Е27
	шт
	20,000
	Мощность (Вт): 100  

Напряжение, В: 235  

Тип цоколя: E27  

Диаметр, мм: 70  

Длина: 151 мм  

Покрытие колбы: Матовая  

Форма колбы: B70  

Срок службы, ч: 10000  

Диммирование: нет  

Цвет свечения: Нейтральный белый  

Тип изделия: Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ  
	

	10
	ЛАМПА ДРВ- 250 PHILIPS ML 220B Е40
	шт
	20,000
	Цоколь: Е27 / Е40 

Напряжение: 220-240 V Мощность: 160 / 250 W Диаметр D (мм): 76 /91 мм 

Длина L: 173 / 225мм 

Примерный срок службы: не менее 8000 часов 

Световой поток: 3150 / 5500 lm 

Цветовая температура 4000 K 
	

	11
	ЛАМПА ДРЛ 125 (OSRAM) HQL
	шт
	140,000
	Тип цоколя: Е27

Мощность (Вт): не менее 125

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 4000

Световой поток лампы (лм): не менее 6300

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  50

Длина: не более 170 мм

Диаметр : не более 75 мм
	

	12
	ЛАМПА ДРЛ 250 (OSRAM) HQL
	шт
	120,000
	Тип цоколя: Е40

Мощность (Вт): не менее 250

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 3900

Световой поток лампы (лм): не менее 13000

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  52

Длина: не более 226 мм

Диаметр : не более 90 мм
	

	13
	ЛАМПА ДРЛ 400 (OSRAM) HQL
	шт
	45,000
	Тип цоколя: Е40

Мощность (Вт): не менее 400

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 3800

Световой поток лампы (лм): не менее 22000

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  55

Длина: не более 290 мм

Диаметр : не более 120 мм
	

	14
	ЛАМПА ЛБ 18 G13D/35
	шт
	60,000
	Длина, мм 604
Мощность, Вт18
Тип цоколя G13
Цвет свечения белый
Тип изделия Лампа люминесцентная ЛЛ
Диаметр, мм 27
Напряжение, В 127/220
Цветовая температура 3500
Покрытие колбы Люминофор
Форма колбы Трубка
Срок службы, ч не менее 10000
Сфера применения для общего бытового освещения
Световой поток, Лм 1080

	

	15
	ЛАМПА ЛБ 40
	шт
	960,000
	Диаметр, мм - 26,5 
Длина - 1213мм 
Мощность – не менее 40Вт 
бренд - OSRAM 
Световой поток, lm – не менее 2800 
срок службы – не менее 13000ч
	

	16
	ЛАМПА ЛБ 65
	шт
	40,000
	Тип цоколя: G13 
Диаметр колбы, мм: 38 
Длина мм: 1514,2 
Мощность, Вт: 65
Напряжение на лампе, В: 110 
Световой поток, лм: 4600
Срок службы, час: не менее 12000 
Форма колбы: круглая
Цвет стекла: прозрачное
	

	17
	ЛАМПА ЛБ 80
	шт
	50,000
	Номинальная мощность:  80 Вт.  

Напряжение на лампе:  99 В.  

Световой поток:  5200 лм.  

Световая отдача:  65 лм./Вт.  

Тип цоколя:  G13  

Диаметр D:  38 мм.  

Длина L:  1500 мм.  

Срок службы: не менее 12000 ч.


	

	18
	ЛАМПА ЛОН 25 Е27 (Б225-235-25)ИМПОРТ
	шт
	25,000
	ГОСТ - 2239-79
2239-79
Марка: Б 225-235-25

Мощность: 25 Вт

Колба: прозрачная колба

Расчетное напряжение: 220-230 В

Длина: 110 мм

Диаметр: 61 мм

Цоколь: Е27
	

	19
	ЛАМПА ЛОН 40 Е27 (Б220-230-40)ИМПОРТ
	шт
	10,000
	Мощность, Вт40

Тип цоколяE27

Напряжение, В230

Тип изделия Лампа накаливания ЛОН

Длина, мм93

Ширина, мм50

Диаметр, мм50

Форма колбыM50

Срок службы, не менее ч1000

Цвет свечения Белый теплый 
	

	20
	ЛАМПА ЛОН 60 Е27 (Б220-230-60-1)PHILIPS
	шт
	300,000
	Диаметр, мм - 61 
Мощность – 6не менее 0Вт 
исполнение -  (Б220)-биспиральная с аргоновым наполнением. 
Световой поток, lm – не менее 1000 
напряжение питания, В - 220 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
	

	21
	ЛАМПА ЛОН 75 Е27 (Б220-230-75)PHILIPS
	шт
	980,000
	Диаметр, мм - 61 
Напряжение питающей сети, В - 220 
ГОСТ - 2239-79 
Мощность - 75Вт 
исполнение -  (Б220)-биспиральная с аргоновым наполнением. 
Световой поток, lm – не менее 1000 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
2239-79
	

	22
	ЛАМПА люминесцентная TLD 18W/54-765 G13 PHILIPS (18Bт, 59 В. 1050лм. G13. d=26мм. L=590мм)
	шт
	3310,000
	Диаметр, мм - 26 
Длина - 590мм 

Мощность: 18W

Напряжение: 230V

Цоколь: G13

Световой поток: не менее 1050Lm

Форма колбы: линейная

Цветовая температура: 4000 K

специальных условий хранения

Срок службы: не менее 10 000 часов
	

	23
	ЛАМПА люминесцентная с внутренним отражателем MASTER TL-D Reflex Super 80-36/840 36W. T8. G13 свет холодный
	шт
	20,000
	Мощность, Вт36

Тип цоколяG13

Диаметр, мм28

Длина, мм1214

Покрытие колбы Матовая

Форма колбыT8

Срок службы, не менее ч20000

Диммирование Есть

Цвет свечения Белый нейтральный

Тип изделия Лампа люминесцентная ЛЛ

Напряжение, В220

Цветовая температура4000

Сфера применения Для общего бытового освещения

Световой поток, Лм3350

производитель - Philips
	

	24
	ЛАМПА МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ G12 150W
	шт
	12,000
	Мощность - 150 Вт 
цветовая температура, К - 4000-4200 
цоколь - G12 
срок службы -  не менее 12000ч
	

	25
	ЛАМПА МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ G12 70W
	шт
	12,000
	Мощность - 70 Вт 
цветовая температура, К - 4000-4200 
цоколь - G12 
срок службы -  не менее 12000ч
	

	26
	ЛАМПА МО 12Х40Е27
	шт
	25,000
	Мощность - 60 Вт
Тип цоколяE27

Напряжение, В12

Тип изделия Лампа накаливания местного освещения (МО)

Диаметр, мм60

Цвет свечения Желтый

Покрытие колбы Прозрачная

Форма колбы Шар

Срок службы, не менее ч1000

Длина, мм108

Сфера применения Освещение рабочих мест технологического оборудования

Световой поток, Лм1000
	

	27
	ЛАМПА МО 12Х60 Е27
	шт
	15,000
	Мощность - 60 Вт
Тип цоколяE27

Напряжение, В12

Тип изделия Лампа накаливания местного освещения (МО)

Диаметр, мм60

Цвет свечения Желтый

Покрытие колбы Прозрачная

Форма колбы Шар

Срок службы, не менее ч1000

Длина, мм108

Сфера применения Освещение рабочих мест технологического оборудования

Световой поток, Лм1000
	

	29
	ЛАМПА МО 36Х40 Е27
	шт
	15,000
	Мощность - 40 Вт
Тип цоколя E27

Напряжение, В36
Тип изделия Лампа накаливания местного освещения (МО)

Диаметр, мм60

Цвет свечения Желтый

Покрытие колбы Прозрачная

Форма колбы Шар

Срок службы, не менее ч1000

Длина, мм108

Сфера применения Освещение рабочих мест технологического оборудования

Световой поток, Лм1000
	

	30
	Лампа переносная (10м)
	шт
	3,000
	Дальность свечения не менее 10 метров
	

	31
	ЛАМПА РН 110Х8 В15 (СИГНАЛЬНАЯ)
	шт
	200,000
	Тип лампы: РН110-8 (СЦ-21)  

Тип цоколя: В15d/18 (2Ш15 двухконтактные)  

Диаметр колбы, мм: 26  

Длина мм: 52  

Изготовитель: Россия  

Заводская упаковка шт: 100  

Напряжение, В: 110  

Мощность, Вт: 8  

Старое название лампы: СЦ-21  

Световой поток, лм: 52  

Средняя наработка, ч: 400  

Климатическое исполнение: УХЛ4.2  

Масса, г, не более: 10  

Цвет стекла: прозрачное  
	

	32
	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED E27 (вкручиваемая) (теплый белый)
	шт
	15,000
	напряжение питающей сети, В - АС 220 
мощность, Вт - 6,5 
Габаритные размеры - 116*d60mm
	

	33
	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Т8 УНИПРО-120 Тип 18W 220В
	шт
	20,000
	 Мощность: 18 Ватт

Световой поток: не менее 2150 Лм
	

	34
	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ УНИПРО-150 18W
	шт
	10,000
	Мощность: 18 Ватт

Световой поток: не менее 2150 Лм
	

	35
	ЛАМПА Ц235-245-10 B15D
	шт
	450,000
	 Мощность  10Вт

Длина 86мм

Диаметр 24.5мм

Срок службы: не менее 1000ч

Масса: 20гр

Цоколь: B15D
	

	36
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 15W 230V E27 2700
	шт
	330,000
	 Мощность - 15Вт 

Срок службы, часов: не менее 8000
напряжение питания, В - 230 
цоколь - Е27
	

	37
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 20W 230V E27 2700
	шт
	36,000
	Мощность - 20Вт 

Срок службы, часов: не менее 8000
напряжение питания, В - 230 
цоколь - Е27
Световая температура, K:2700
	

	38
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 25W 230V E27 2700
	шт
	230,000
	Мощность, Вт:25

Цоколь
E27

Срок службы, часов: не менее 8000

Световая температура, K:2700

Цвет Очень тёплый

Рабочее положение: Любое

Длина, мм 135

Ширина, мм 60
	

	39
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 30W 230V E27 2700
	шт
	30,000
	 Мощность, Вт:
35

Цоколь:
E27

Срок службы, часов: не менее 8000

Световая температура, K : 2700

Рабочее положение: Любое

Длина, мм:
135

Ширина, мм:
60
	

	40
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 35W 230V E27 2700
	шт
	30,000
	Мощность, Вт:
35

Цоколь
E27

Срок службы, часов: не менее 8000

Световая температура, K: 2700

Рабочее положение
Любое

Длина, мм:
135

Ширина, мм:
60



	

	41
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 35W 230V E27 4200
	шт
	5,000
	Напряжение питающей сети, В - 220 
Мощность - 35вт 
цветовая температура, К : 4200 
цоколь - Е27

Срок службы, часов: не менее 8000

Длина, мм: 135

Ширина, мм:60
	

	42
	Светодиодная низковольтная лампа Geniled Е27 10W 4200K 36-48V
	шт
	10,000
	Потребляемая мощность - 10Вт 
Световой поток, lm - 900 
цоколь - Е27 
напряжение входное - 36-48V AC/DC 
Светодиоды - SMD 5630
	

	43
	Сигнальная лампа зеленая CL520G.
	шт
	10,000
	Цвет Зеленый

Степень защиты IP69K

Номинальное напряжение, В220

Ширина, мм30

Глубина, мм30

Высота, мм55

Род тока постоянный

Тип изделия Лампа

Температура эксплуатации
	

	44
	Сигнальная лампа зеленая CL520R.
	компл
	10,000
	Цвет Зеленый

Степень защиты IP69K

Номинальное напряжение, В220

Ширина, мм30

Глубина, мм30

Высота, мм55

Род тока постоянный

Тип изделия Лампа

Температура эксплуатации
	

	45
	Сигнальная лампа зеленая CL523G.
	шт
	10,000
	Цвет Зеленый

Степень защиты IP69K

Номинальное напряжение, В220

Ширина, мм30

Глубина, мм30

Высота, мм55

Род тока постоянный

Тип изделия Лампа

Температура эксплуатации
	


По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не позднее 2014 г. 
Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.
1. Срок поставки: апрель-май 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
2. Место поставки: 607190, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.6.
3. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
4. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.[image: image1]
PAGE  

