
	[image: image1.jpg]



	
	

	ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МАЯК»

ФГУП «ПО «МАЯК»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Директор завода
________________

18.02.2013 
	]

	18.02.2013
	№
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	На №
	
	от
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[
	 выявленных при визуальном осмотре сооружения  Галерея между зданиями инв. № 200971

	]
	
	
	
	


Основание: Инструкция по технической эксплуатации, организации надзора и ремонта зданий и сооружений ИЭ-УПБ-67-2010 от 01.10.2010, пункты  6.10.1.

	№

п/п
	Наименование строительной конструкции
	Обнаруженное повреждение и дефект
	Место нахождения оси, отметки
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мягкая кровля
	Локальные протечки.
	
	

	2
	Потолок и стены
	Образование грибка после протечек, отслаивание краски от стен
	Внутренняя отделка
	

	3
	Примыкание галереи
к зданию котельной и зданию15
	Образование щелей
	Фасад
	


Условия производства работ: в условиях действующего оборудования. 
