Техническое задание

Номенклатура, ТУ, периодичность и количество поставляемой продукции:

| Наименование | Шифр изделия | ТУ | Периодичность поставки, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30.04.2013г. | 30.07.2013г. | 30.09.2013г. |
| Автомат защиты | А3К1М-1-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 27 | 18 | 21 |
| Автомат защиты | А3К1М-2-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 54 | 36 | 42 |
| Автомат защиты | А3К1М-3-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 36 | 24 | 28 |
| Автомат защиты | А3К1М-5-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 63 | 42 | 49 |
| Автомат защиты | А3К1М-7,5-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 54 | 36 | 42 |
| Автомат защиты | А3К1М-10-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 18 | 12 | 14 |
| Автомат защиты | А3К1М-20-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 18 | 12 | 14 |
| Автомат защиты | А3К1М-30-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 18 | 12 | 14 |
| Автомат защиты | А3К1М-50-2с | 8Ю3.619.394 ТУ | 72 | 48 | 56 |

Особые условия:

1. Изделия производятся под контролем ВП МО РФ, вид приемки – ПЗ.

2. Изделия должны быть новыми, изготовленными не ранее 2013 г.

3. Гарантия качества поставляемой продукции по ГОСТ РВ 15.306-2003 в течение гарантийного срока, установленного в ТУ и нормативной документации на изделия

Поставка продукции допускается либо предприятием-изготовителем, либо поставщиком, сертифицированным в системе «Военэлектронсерт» и имеющим разрешение от предприятия-изготовителя на продажу продукции, используемой для реализации Государственного заказа.

Сертификат и Разрешение должны входить в комплект документов, предоставленных участником открытого запроса цен вместе с котировочной заявкой.