Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку инженерно – технических средств физической защиты.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку инженерно – технических средств физической защиты.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в  течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, ул. Чумаченко, 10 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение  губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок считывания БСЧ2.УМ (ЦКДИ.425323.048) | 1 | шт |
| 2 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20\А2М | 8 | Компл |
| 3 | Коммутатор НР М1910-16G switch | 2 | шт |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный (=24В) СКАТ-2400И7 (ФИАШ.436234.023) | 2 | шт |
| 5 | Изделие «РЛД Редут\1-300И-Т» | 2 | Компл |
| 6 | Коаксиальный кабель для системы телевизионного наблюдения (РК 75-4-11) или (РК 75-4-21) или (РК 75-4-22) | 1000 | м. |
| 7 | Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК.468219.009 | 1 | шт |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Зам. директора по общим вопросам  ___________________________ Рогачев А.И.