от 14.10.2013 г. № 1063 н-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту № 1063 н-13 Поставка комплектных однотрансформаторных подстанций киоскового типа для нужд ОАО «НИАЭП»:

Содержание запроса:

Вопрос 1: Уточнение количества отходящих линий КТП. 
Вопрос 2: Уточнение климатического исполнения КТП: У1 или УХЛ1.
Вопрос 3: Предоставление опросных листов и однолинейных схем для КТП.
Разъяснение положений Конкурсной документации:
      Ответ 1: Номинальные токи отходящих линий КТП указаны в техническом задании п.7.

Ответ 2: Климатическое исполнение КТП – УХЛ1 (откорректированные технические задания на поставку КТПН-П 400/10/0,4, 630/10/0,4, 1000/10/0,4 размещены на сайте);

Ответ 3: Опросные листы не предусмотрены техническим заданием, даны общие технические требования к комплектным трансформаторным подстанциям. Однолинейные схемы разрабатываются в рамках конструкторской документации КТП заводом – изготовителем после заключения договора поставки.
