от 01.03.2013 г. № 179 Р3/З-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.20.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» по лоту № 179 Р3/З-13 Поставка  водонагревателей, электрополотенца и сушуара для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

1. Уточнить технические характеристики позиций 4 и 5 Спецификации.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Технические характеристики:
	№ поз.
	Наименование
	Технические характеристики

	4
	Бытовое электрополотенце
	0,75 кВт

	5
	Сушуар
	2-х скоростной с таймером и терморегулятором, 1кВт


