Том 2
Техническая часть 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Шкаф вытяжной 
Техническая часть 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для научно-исследовательского отделения
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Шкаф вытяжной 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Оборудование комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Поставляемое оборудование готово к эксплуатации. 

	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	ОКП 5621005


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оснащение рабочего места в лаборатории 




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение оборудования по ГОСТу 15150-69.

Место установки – отапливаемое здание


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№
	Наименования товара и характеристики
	Кол-во

	1
	Шкаф вытяжной общего назначения ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 SS или аналог

900х700х2250мм (±5мм по каждому размеру), столешница STEEL (единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком) 

ЛАБ-PRO ЗП 90 Задняя полка, 900х140мм (±5мм по каждому размеру), TRESPA

ЛАБ-PRO НТМ 82.35.60 Нижняя тумба из металла к вытяжному шкафу. 820х350х600 (±5мм по каждому размеру), металл, дверки – TRESPA Athlon
	1

	2
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВК 150.85.240  или аналог
Шкаф вытяжной для работы с кислотами: длина 1500±5мм, глубина 850±5мм, глубина рабочей зоны не менее 730 мм; столешница FRIDURIT 20, в комплекте: L-VBPM291L Раковина FRIDURIT не более 250х95х112 мм; 
11310-0/11321-2 Вентиль и выпускной патрубок для воды; 

ЛАБ-PRO НПТ125.45.70 РР Тумба подкатная полипропилен

	1

	3
	Шкаф вытяжной для нагревательных печей ЛАБ-1200 ШВп в комплекте с тумбой или аналог
Шкаф вытяжной для нагревательных печей (1232±10)х(925±10)х(2100±10)мм, меламин, столешница и стенки на h 400мм, керамическая плитка, защитный экран – акриловое стекло не менее 8 мм, фланец для вытяжки диаметром 100 мм, светильник 60Вт, выключатель, 2 электророзетки IP20, 1,5 кВт;
ЛАБ-PRO НПТ 95.45.70 РР тумба подкатная для хранения и перелива кислот, материал – полипропилен, с фланцем диаметром 100мм для вытяжной вентиляции


	1

	4
	Шкаф вытяжной ЛАБ-РRO ШВ120/80-KG  с тумбой ЛАБ-РRO ШВ-НТ-РР110 или аналог:

- усиленный металлический каркас

- стенки и крыша из химически стойких материалов

- передний противопроливной бортик

- подъёмный экран из прозрачного закалённого стекла в рамх

- светильник люминисцентный IP65 18 Вт

- брызгозащищённые розетки 1,5 кВт/230V 2 шт.

- автомат аварийного отключения электропитания 16А/230V 1 шт.

- покрытие керамогранитная плитка 300х300мм

- габаритные размеры:
           - длина не менее 1200 мм;

           - полезная внутренняя длина в боксе не менее 1170 мм;

           - высота не менее 2250 мм;

         - глубина 1 - 750 мм, глубина 2 – 850 мм.

Тумба ЛАБ-PRO НТ-РР110 – 1 шт.
- усиленный металлический каркас

- полипропиленовые раздвижные двери

- кювета из полипропилена 1 шт.

- фланец для подключения вентиляции ( 100 мм

- тумба разделена на 2 отделения, полка в правом отделении.
   - габариты:

        -длина не менее 1120 мм;

        - глубина не менее 350 мм; 

        - высота не менее 600 мм
	1


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- обязательно должна проводиться предпродажная подготовка и заводская упаковка;

- приемка оборудования на соответствие заявленным требованиям осуществляется на территории покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	предоставляется полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре, с приложением заверенной копии сертификата соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Шкаф вытяжной поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Шкаф вытяжной поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	нет


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	нет


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь Сертификат соответствия по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Шкаф вытяжной – 4 штуки
Срок поставки – не позднее 31августа 2015г.

Место поставки – г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Васильева, 13


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	нет


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	нет


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


