## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
к Договору поставки № 10-05/________от " "______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№ 100-10-05/________ от " "_____20__г.
Основание: заявка ОАО "ППГХО" 1, 3 квартала на 2011год
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 06.01.2.163 | 4211000045 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ. Р=1МПА; 4-20МА КРТ 5-1-1,0-0,5-УХЛ**3,1 | ГОСТ 22520-85 |  | шт. | 2
2 | 06.01.2.205 | 4211000046 | ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ: ПРЕДЕЛЫ УСТАНОВОК:-0,07…0,4 МПА; ЗОНА ВОЗВРАТА: 0,04…0,25 МПА; ВВОД САЛЬНИКОВЫЙ ДЕМ102-1-01-1 | ГОСТ 22520-85 |  | шт. | 4
3 | 06.01.2.205 | 4211000048 | ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ: ПРЕДЕЛЫ УСТАНОВОК0,02…0,25 МПА; ВВОД САЛЬНИКОВЫЙ ДЕМ202-1-02-1 | ГОСТ 22520-85 |  | шт. | 2
4 | 06.01.2.205 | 4211920001 | ВЫНОСНОЙ БЛОК ИНДИКАЦИИ И НАСТРОЙКИ VEGADIS-61 (20 МЕТРОВ) | ГОСТ 14796-79 |  | шт. | 1
5 | 06.01.2.166 | 4212000023 | ДИФМАНОМЕТР ДМИ ПЕРЕПАД=63КГС/М2 | ГОСТ 2405-88 |  | шт. | 4
6 | 06.01.2.163 | 4212000126 | ДИФМАНОМЕТР ДМЭР-МИ 0-40КПА, выходной сигнал 0-5мА | ГОСТ 14796-79 |  | шт. | 1
7 | 06.01.2.163 | 4212000129 | ДИФМАНОМЕТР ДМ3583 | ГОСТ 14796-79 |  | шт. | 2
8 | 06.01.2.163 | 4212000131 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ И ЖК ДИСПЛЕЕМ, (ФРОНТАЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ) ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ ДО 160 ⁰С(РАДИАТОР С ШТУЦЕРОМ). РС-28/0...1,0 МПА /PZ/S-COMPK M20X1,5/K=2М | ГОСТ 14796-79 |  | шт. | 1
9 | 06.01.2.200 | 4215980001 | МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РН МЕТР-ИОНОМЕТР И-500 | ГОСТ 12.2.0070-79 |  | шт. | 2
10 | 06.01.2.163 | 4217000018 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ "ОВЕН" ТРМ-138-Р | ГОСТ 12.2.0070-79 |  | шт. | 10
11 | 06.01.2.166 | 4218000002 | АППАРАТ КОНТРОЛЯ КОРД-2-1 | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 3
12 | 06.01.2.166 | 4218000003 | АППАРАТ КОРД-1-2 | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 3
13 | 06.01.2.166 | 4218000062 | ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ КСЛ-2 | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 6
14 | 06.01.2.163 | 4228000004 | СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ СВН-2-02 | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 1
15 | 06.01.2.166 | 4274000008 | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧ.С2(20Т) | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 4
16 | 06.01.2.166 | 4446900005 | БАРАБАН СЕЛЕН. FC-230 ФОТОРЕЦЕПТОР | ГОСТ 12.2.003-91 |  | шт. | 1
17 | 06.01.2.205 | 4211000016 | ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ТКА-4 | ГОСТ 9097-02 |  | шт. | 3
18 | 06.01.2.205 | 4211000019 | ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ТКР-4 | ГОСТ 9097-02 |  | шт. | 3
19 | 06.01.2.166 | 4211000027 | ТЕРМОРЕГ.УСТРОЙСТВО ТДЭ-5М1 | ТУ 25-7323.001 или эквивалент |  | шт. | 1
20 | 06.01.2.163 | 4211600004 | ПИРОМЕТР АКИП-9301 |  |  | шт. | 1
21 | 06.01.2.166 | 4212000149 | ДАТЧИК РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЭМ105-01 С РАБ. 50КРА |  |  | шт. | 2
22 | 06.01.2.166 | 4212000150 | ДАТЧИК РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЭМ105-01ТКСИ421262.003ПС С РАБ. 200КРА |  |  | шт. | 2
23 | 06.01.2.163 | 4213000011 | ПРИБОР ЦИФРОВОЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЦР2182 3ПБ.349.092ПС или эквивалент | ТУ 25-7514.155-82 или эквивалент |  | шт. | 1
24 | 06.01.2.166 | 4214900002 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ РОС-301 или эквивалент | ТУ 25-2408.009-88 или эквивалент |  | шт. | 7
25 | 06.01.2.163 | 4214980002 | УКАЗАТЕЛЬ ЖИДКОГО КИСЛОРОДА УЖК-6 |  |  | шт. | 1
26 | 06.01.2.163 | 4215000041 | РН-МЕТР МАРК-901 | ГОСТ 13320-81 |  | шт. | 4
27 | 06.01.2.163 | 4215100013 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКА-92М | ГОСТ 13320-81 |  | шт. | 3
28 | 06.01.2.163 | 4217000013 | УСТРОЙСТВО МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УМС4 50М 0...200С | ГОСТ 9999-94 |  | шт. | 10
29 | 06.01.2.205 | 4218000062 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ УКС2 | ГОСТ Р 51330.0-99 |  | шт. | 5
30 | 06.01.2.205 | 4218000063 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ РДКС-01 220В50ГЦ | ГОСТ Р 51330.0-99 |  | шт. | 30
31 | 06.01.2.163 | 4219000061 | ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-11 0-2,2КОМ |  |  | шт. | 15
32 | 06.01.2.163 | 4225210001 | МУЛЬТИМЕТР АМ-1038 ШКАЛА 0,05…50000 Ом (замена ММВ) | ГОСТ 3583-70 |  | шт. | 2
33 | 06.01.2.166 | 4225210002 | МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА Р-4833 или эквивалент | ТУ 25-04.3916-80 или эквивалент |  | шт. | 1
34 | 06.01.2.163 | 4363600004 | ВИБРОМЕТР ЯНТАРЬ - М | ТУ 4277-006-54981-193-02 или эквивалент |  | шт. | 10
35 | 06.01.2.051 | 6010001016 | ПОТЕНЦИОМЕТР ППБ-38 9006 1,5КОМ |  |  | шт. | 1
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (18%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: ноябрь 2011 года
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
От Поставщика | [7 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [7 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [7 empty] | ________________ /В.С. Святецкий/
м.п | " "______________2011 г. | [6 empty] | м.п. " "_______________2011 г.