## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку электронасосных агрегатов. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 13.ИСУП.3540428 | 4RT41D01 | Насос дренажный | К100-65-200а | подача - 90 м3/ч, напор - 40 м | ТУ 26-06-1425-88 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.9 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 115 | 1 | к-т | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | Комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2 мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин, напряжением 380 В |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | Оборудование
2 | 13.ИСУП.3540401 | 4RT42D01 | Насос дренажный | К100-65-200а | подача - 90 м3/ч, напор - 40 м | ТУ 26-06-1425-88 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.9 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 115 | 1 | к-т | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | Комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2 мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин, напряжением 380 В |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | Оборудование
3 | 13.ИСУП.3540400 | 4RT43D01 | Насос дренажный | К100-65-200а | подача - 90 м3/ч, напор - 40 м | ТУ 26-06-1425-88 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.9 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 115 | 1 | к-т | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | Комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2 мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин, напряжением 380 В |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | Оборудование
4 | 13.ИСУП.3540397 | 4VK23D01 | Насос замкнутого контура охлаждения проб | КМ 100-80-160 | подача - 100 м3/ч, напор - 32 м | ТУ 26-06-1315-81 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.1 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 118 | 1 | компл | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2ЖУЗ мощностью 15 кВт, 2900 об/мин. напряжением 380 В |  | БКП 1/2 | Оборудование
5 | 13.ИСУП.3540398 | 4VK22D01 | Насос замкнутого контура охлаждения проб | КМ 100-80-160 | подача - 100 м3/ч, напор - 32 м | ТУ 26-06-1315-81 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.1 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 118 | 1 | компл | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2ЖУЗ мощностью 15 кВт, 2900 об/мин. напряжением 380 В |  | БКП 1/2 | Оборудование
6 | 13.ИСУП.3540399 | 4VK21D01 | Насос замкнутого контура охлаждения проб | КМ 100-80-160 | подача - 100 м3/ч, напор - 32 м | ТУ 26-06-1315-81 | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 7.1 | R4.04127.9.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 118 | 1 | компл | 28287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-31 | комплектно с ответными фланцами, с электродвигателем типа АИР160S2ЖУЗ мощностью 15 кВт, 2900 об/мин. напряжением 380 В |  | БКП 1/2 | Оборудование
[13 empty] | Итого: | 6 |  | 169722.72 |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.