## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
на выполнение пусконаладочных работ систем контроля температуры и влажности в пом.9 здания 238. Пл. 2 (инв.№ 5600310) и системы приточного кондиционирования. Пл.2 зд.272. Кабины 1, 2, 3 (инв.№7005219).
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2015 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2015 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел:пусконаладочные работы стадия "под нагрузкой". Система приточного кондиционирования. Пл.2 зд.272. Кабины 1, 2, 3. | 76547 | 0 | 0 | 76547 | 76547 | 0 | 0 | 76547 | 76547 | 0 | 0 | 76547 | 769297 | Расчет изм.1/4-1370А/313-2100 (взамен расчет/4-1370А/312-2599) | 0 | 0 | 76547
Раздел:пусконаладочные работы стадия "вхолостую" систем контроля температуры и влажности в пом.9 здания 238. Площадка 2. | 12347 | 0 | 0 | 12347 | 12347 | 0 | 0 | 12347 | 12347 | 0 | 0 | 12347 | 124087 | 7132 | 0 | 0 | 12347
Итого в ценах 2000 года: | 88894 | 0 | 0 | 88894 | 88894 | 0 | 0 | 88894 | 88894 | 0 | 0 | 88894 | 88894 |  | 0 | 0 | 88894
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 893385 |  | 0 | 0 | 893385
НДС 18% | [12 empty] | 160809.3 |  | 0 | 0 | 160809.3
Всего: | [12 empty] | 1054194.3 |  | 0 | 0 | 1054194.3
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 60000000
- 10,05 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 №25374-ЮР, приложение 1, пусконаладочные работы
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | С.С. Батаев
Инженер договорной группы | [6 empty] | Е.А. Барановских
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение пусконаладочных работ систем контроля температуры и влажности в пом.9 здания 238. Пл. 2 (инв.№ 5600310) и системы приточного кондиционирования. Пл.2 зд.272. Кабины 1, 2, 3 (инв.№7005219).
на 2015 год
Способ закупки: открытый запрос предложений
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Прочие затраты | 88894 | 893385 | 893385 | 893385
Всего: | 88894 | 893385 | 893385 | 893385
НДС |  |  | 160809.3 | 160809.3
Итого с НДС |  |  | 1054194.3 | 1054194.3
В расчете использованы индексы:
- 10,05 индекс изменения сметной стоимости ПНР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 06.02.2015г. № 3004-АС/08 приложение 1, пусконаладочные работы)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  | С.С. Батаев
Инженер договорной группы |  |  | Е.А. Барановских
Согласовано |  |  | отд. 028

## с.с-76,547
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2015 г. | [7 empty] | "______ " _______________2015 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | пусконаладочные работы стадия "под нагрузкой". Система приточного кондиционирования. Пл.2 зд.272. Кабины 1, 2, 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. № 23606-10-ЭМ
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________76,547 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,339 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1821,77 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г.(редакция 2009г.)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кабина 1. ПК-10.
1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 21 | 1,66 1,66 |  | 35 | 35 |  | 0.092 | 1.93
2 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 5 | 6,22 6,22 |  | 31 | 31 |  | 0.345 | 1.73
3 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 0.12 | 66,39 66,39 |  | 8 | 8 |  | 3.68 | 0.44
4 | ТЕРп01-03-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 6,09 6,09 |  | 12 | 12 |  | 0.46 | 0.92
5 | ТЕРп01-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 4,57 4,57 |  | 18 | 18 |  | 0.345 | 1.38
6 | ТЕРп01-13-021-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 10 шт. (1 комплекс) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1662,73 1662,73 |  | 1663 | 1663 |  | 82.11 | 82.11
7 | ТЕРп02-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (1 система) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2074,36 2074,36 |  | 2074 | 2074 |  | 90.39 | 90.39
8 | ТЕРп01-09-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 335,54 335,54 |  | 671 | 671 |  | 16.1 | 32.2
9 | ТЕРп01-08-022-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Тиристорный преобразователь частоты напряжением до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1142,83 1142,83 |  | 1143 | 1143 |  | 59.34 | 59.34
10 | ТЕРп01-06-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 102,18 102,18 |  | 102 | 102 |  | 5.75 | 5.75
11 | ТЕРп01-07-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 21,95 21,95 |  | 22 | 22 |  | 1.38 | 1.38
12 | ТЕРп01-09-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 6 | 34,71 34,71 |  | 208 | 208 |  | 1.84 | 11.04
13 | ТЕРп01-09-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 8,68 8,68 |  | 35 | 35 |  | 0.46 | 1.84
14 | ТЕРп01-10-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 109,92 109,92 |  | 110 | 110 |  | 6.67 | 6.67
15 | ТЕРп01-05-028-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Программируемый микропроцессорный комплекс (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 130,79 130,79 |  | 131 | 131 |  | 7.36 | 7.36
16 | ТЕРп01-09-010-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 84,43 84,43 |  | 84 | 84 |  | 5.06 | 5.06
17 | ТЕРп01-09-010-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 30,7 30,7 |  | 61 | 61 |  | 1.84 | 3.68
Вентиляция.
18 | ТЕРп03-01-002-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 26,68 26,68 |  | 27 | 27 |  | 1.4375 | 1.44
19 | ТЕРп03-01-011-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 47,12 47,12 |  | 47 | 47 |  | 2.4725 | 2.47
20 | ТЕРп03-02-072-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды (1 узел) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 554,89 554,89 |  | 555 | 555 |  | 29.9 | 29.9
21 | ТЕРп03-02-068-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1600,63 1600,63 |  | 1601 | 1601 |  | 86.25 | 86.25
22 | ТЕРп03-02-085-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом трехходовой (1 клапан) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 594,01 594,01 |  | 594 | 594 |  | 32.2 | 32.2
23 | ТЕРп03-02-088-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины до 21,6 кВт (20000 ккал/ч) (1 холодильная машина) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2235,51 2235,51 |  | 2236 | 2236 |  | 117.3 | 117.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 11468 | 11468 |  |  | 582.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 1-23)) | [5 empty] | 11961 | 11961 |  |  | 582.78
Накладные расходы | [5 empty] | 7775
Сметная прибыль | [5 empty] | 4785
Итого по разделу 1 Кабина 1. ПК-10. | [5 empty] | 24521 |  |  |  | 582.78
Раздел 2. Кабина 2. ПК-11.
24 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 24 | 1,66 1,66 |  | 40 | 40 |  | 0.092 | 2.21
25 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 5 | 6,22 6,22 |  | 31 | 31 |  | 0.345 | 1.73
26 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 0.12 | 66,39 66,39 |  | 8 | 8 |  | 3.68 | 0.44
27 | ТЕРп01-03-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 6,09 6,09 |  | 12 | 12 |  | 0.46 | 0.92
28 | ТЕРп01-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 4,57 4,57 |  | 18 | 18 |  | 0.345 | 1.38
29 | ТЕРп01-13-021-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 10 шт. (1 комплекс) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1662,73 1662,73 |  | 1663 | 1663 |  | 82.11 | 82.11
30 | ТЕРп02-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (1 система) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2074,36 2074,36 |  | 2074 | 2074 |  | 90.39 | 90.39
31 | ТЕРп01-09-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 335,54 335,54 |  | 671 | 671 |  | 16.1 | 32.2
32 | ТЕРп01-08-022-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Тиристорный преобразователь частоты напряжением до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 1142,83 1142,83 |  | 2286 | 2286 |  | 59.34 | 118.68
33 | ТЕРп01-06-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 102,18 102,18 |  | 102 | 102 |  | 5.75 | 5.75
34 | ТЕРп01-07-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 21,95 21,95 |  | 44 | 44 |  | 1.38 | 2.76
35 | ТЕРп01-05-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 119,26 119,26 |  | 119 | 119 |  | 6.67 | 6.67
36 | ТЕРп01-09-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 7 | 34,71 34,71 |  | 243 | 243 |  | 1.84 | 12.88
37 | ТЕРп01-09-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 8,68 8,68 |  | 35 | 35 |  | 0.46 | 1.84
38 | ТЕРп01-10-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 109,92 109,92 |  | 110 | 110 |  | 6.67 | 6.67
39 | ТЕРп01-05-028-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Программируемый микропроцессорный комплекс (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 130,79 130,79 |  | 131 | 131 |  | 7.36 | 7.36
40 | ТЕРп01-09-010-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 84,43 84,43 |  | 84 | 84 |  | 5.06 | 5.06
41 | ТЕРп01-09-010-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 30,7 30,7 |  | 61 | 61 |  | 1.84 | 3.68
Вентиляция.
42 | ТЕРп03-01-002-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 26,68 26,68 |  | 53 | 53 |  | 1.4375 | 2.88
43 | ТЕРп03-01-011-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 47,12 47,12 |  | 94 | 94 |  | 2.4725 | 4.95
44 | ТЕРп03-02-072-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды (1 узел) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 554,89 554,89 |  | 555 | 555 |  | 29.9 | 29.9
45 | ТЕРп03-02-068-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1600,63 1600,63 |  | 1601 | 1601 |  | 86.25 | 86.25
46 | ТЕРп03-02-085-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом трехходовой (1 клапан) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 594,01 594,01 |  | 594 | 594 |  | 32.2 | 32.2
47 | ТЕРп03-02-088-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины до 21,6 кВт (20000 ккал/ч) (1 холодильная машина) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2235,51 2235,51 |  | 2236 | 2236 |  | 117.3 | 117.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 12865 | 12865 |  |  | 656.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 24-47)) | [5 empty] | 13417 | 13417 |  |  | 656.21
Накладные расходы | [5 empty] | 8721
Сметная прибыль | [5 empty] | 5367
Итого по разделу 2 Кабина 2. ПК-11. | [5 empty] | 27505 |  |  |  | 656.21
Раздел 3. Кабина 3. ПК-12.
48 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 21 | 1,66 1,66 |  | 35 | 35 |  | 0.092 | 1.93
49 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 5 | 6,22 6,22 |  | 31 | 31 |  | 0.345 | 1.73
50 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 0.12 | 66,39 66,39 |  | 8 | 8 |  | 3.68 | 0.44
51 | ТЕРп01-03-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 6,09 6,09 |  | 12 | 12 |  | 0.46 | 0.92
52 | ТЕРп01-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 4,57 4,57 |  | 18 | 18 |  | 0.345 | 1.38
53 | ТЕРп01-13-021-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 10 шт. (1 комплекс) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1662,73 1662,73 |  | 1663 | 1663 |  | 82.11 | 82.11
54 | ТЕРп02-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (1 система) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2074,36 2074,36 |  | 2074 | 2074 |  | 90.39 | 90.39
55 | ТЕРп01-09-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 335,54 335,54 |  | 671 | 671 |  | 16.1 | 32.2
56 | ТЕРп01-08-022-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Тиристорный преобразователь частоты напряжением до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1142,83 1142,83 |  | 1143 | 1143 |  | 59.34 | 59.34
57 | ТЕРп01-06-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 102,18 102,18 |  | 102 | 102 |  | 5.75 | 5.75
58 | ТЕРп01-07-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 21,95 21,95 |  | 22 | 22 |  | 1.38 | 1.38
59 | ТЕРп01-09-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 6 | 34,71 34,71 |  | 208 | 208 |  | 1.84 | 11.04
60 | ТЕРп01-09-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 4 | 8,68 8,68 |  | 35 | 35 |  | 0.46 | 1.84
61 | ТЕРп01-10-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 109,92 109,92 |  | 110 | 110 |  | 6.67 | 6.67
62 | ТЕРп01-05-028-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Программируемый микропроцессорный комплекс (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 130,79 130,79 |  | 131 | 131 |  | 7.36 | 7.36
63 | ТЕРп01-09-010-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 84,43 84,43 |  | 84 | 84 |  | 5.06 | 5.06
64 | ТЕРп01-09-010-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 (1 шт.) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,2; ТЗ=0,2; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 2 | 30,7 30,7 |  | 61 | 61 |  | 1.84 | 3.68
Вентиляция.
65 | ТЕРп03-01-002-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 26,68 26,68 |  | 27 | 27 |  | 1.4375 | 1.44
66 | ТЕРп03-01-011-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "Под нагрузкой" ОЗП=0,25; ТЗ=0,25; Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 47,12 47,12 |  | 47 | 47 |  | 2.4725 | 2.47
67 | ТЕРп03-02-072-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды (1 узел) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 554,89 554,89 |  | 555 | 555 |  | 29.9 | 29.9
68 | ТЕРп03-02-068-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 1600,63 1600,63 |  | 1601 | 1601 |  | 86.25 | 86.25
69 | ТЕРп03-02-085-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом трехходовой (1 клапан) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 594,01 594,01 |  | 594 | 594 |  | 32.2 | 32.2
70 | ТЕРп03-02-088-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины до 21,6 кВт (20000 ккал/ч) (1 холодильная машина) (Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 1 | 2235,51 2235,51 |  | 2236 | 2236 |  | 117.3 | 117.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 11468 | 11468 |  |  | 582.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 48-70)) | [5 empty] | 11961 | 11961 |  |  | 582.78
Накладные расходы | [5 empty] | 7775
Сметная прибыль | [5 empty] | 4785
Итого по разделу 3 Кабина 3. ПК-12. | [5 empty] | 24521 |  |  |  | 582.78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 35801 | 35801 |  |  | 1821.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 1-70)) | [5 empty] | 37339 | 37339 |  |  | 1821.77
Накладные расходы | [5 empty] | 24271
Сметная прибыль | [5 empty] | 14937
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 76547 |  |  |  | 1821.77
Итого по разделу 1 Кабина 1. ПК-10. | [5 empty] | 24521 |  |  |  | 582.78
Итого по разделу 2 Кабина 2. ПК-11. | [5 empty] | 27505 |  |  |  | 656.21
Итого по разделу 3 Кабина 3. ПК-12. | [5 empty] | 24521 |  |  |  | 582.78
Итого | [5 empty] | 76547 |  |  |  | 1821.77
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 37339
Накладные расходы | [5 empty] | 24271
Сметная прибыль | [5 empty] | 14937
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 76547 |  |  |  | 1821.77
Составил: _________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _________________________________________/___________/
(должность, подпись, расшифровка)

## с.с-12,347
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2015 г. | [7 empty] | "______ " _______________2015 г.
ФГУП "Комбинат Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" систем контроля температуры и влажности в пом.9 здания 238. Площадка 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 25014-14-ЭМ
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,347 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,023 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________293,33 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. (редакция 2009г.)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕРп01-06-021-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 15,5 15,5 |  | 31 | 31 |  | 0.96 | 1.92
2 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 10 | 25,98 25,98 |  | 260 | 260 |  | 1.44 | 14.4
3 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 0.1 | 277,09 277,09 |  | 28 | 28 |  | 15.36 | 1.54
4 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 8 | 6,93 6,93 |  | 55 | 55 |  | 0.384 | 3.07
5 | ТЕРп01-11-010-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (1 измерение) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 1 | 34,64 34,64 |  | 35 | 35 |  | 1.92 | 1.92
6 | ТЕРп01-09-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 5 (1 шт.) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 1400,52 1400,52 |  | 2801 | 2801 |  | 67.2 | 134.4
Вентиляция.
7 | ТЕРп03-01-002-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 (1 устройство) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,75; ТЗ=0,75; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 83,51 83,51 |  | 167 | 167 |  | 4.5 | 9
8 | ТЕРп03-01-011-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,75; ТЗ=0,75; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 147,51 147,51 |  | 295 | 295 |  | 7.74 | 15.48
9 | ТЕРп03-01-010-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Увлажнитель воздуха паровой (1 устройство) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,75; ТЗ=0,75; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 348,66 348,66 |  | 697 | 697 |  | 18.9 | 37.8
10 | ТЕРп03-01-060-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) (Стадия "Вхолостую" ОЗП=0,75; ТЗ=0,75; 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 2 | 703,24 703,24 |  | 1406 | 1406 |  | 36.9 | 73.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 5775 | 5775 |  |  | 293.33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 1-10)) | [5 empty] | 6023 | 6023 |  |  | 293.33
Накладные расходы | [5 empty] | 3915
Сметная прибыль | [5 empty] | 2409
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 12347 |  |  |  | 293.33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 5775 | 5775 |  |  | 293.33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 6023 | 6023 |  |  | 293.33
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-10) | [5 empty] | 248 | 248
Накладные расходы | [5 empty] | 3915
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6023) (Поз. 1-10) | [5 empty] | 3915
Сметная прибыль | [5 empty] | 2409
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6023) (Поз. 1-10) | [5 empty] | 2409
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 12347 |  |  |  | 293.33
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/________________/
(должность, подпись, расшифровка)