ТОМ 2
Техническая часть 

Предмет закупки: «Устройство местной вентиляции».
Снежинск 2014

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Вентиляция.
Необходимо выполнить монтаж местной вытяжной системы (вентилятор, регулирующие клапана, местные подключения). Для защиты от статического электричества воздуховоды и вентустановку заземлить:
- соединить воздуховоды в непрерывную цепь;

- воздуховоды присоединить к цепи заземления;

Выполнить демонтаж существующей вентиляционной системы.
Электромонтаж.

Необходимо выполнить подключение электрооборудования систем вентиляции. Кабель проложить в кабель-канале, в гофрированной трубе по фасаду, в жесткой трубе к вентилятору и открыто по стене. Электрооборудование заземлить.
Архитектурно-строительные решения.
Выполнить фундамент под вентиляционную установку с последующим восстановлением отмостки.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция системы отопления для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации. 
Ведомость выполняемых работ
                                       Раздел 1. Вентиляция

                                       Стоимости материалов и оборудования приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлению счета, калькуляции.

                                       Система В4

1

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм d 195 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

2

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм d 195 мм(м2)

0.07

                                       Установка В6

3

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

4

Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении "ROSENBERG" ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X), N=0,77 кВт, n=1280 об/мин(компл.)

1

5

5-ти скоростной ступенчатый регулятор ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) RKD 1.2
(шт.)
1

6

Фланец на нагнетании ABF (282х142 мм) для вентилятора ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) "ROSENBERG"(шт.)

1

7

Фланец на всасывании ASF (229 мм) для вентилятора ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) "ROSENBERG"(шт.)

1

8

Гибкая вставка на нагнетании ABS для вентилятора ERAD 225-4 (II 2G c IIB T3 X) "ROSENBERG"(шт.)

1

9

Гибкая вставка на всасывании ASS для вентилятора ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) "ROSENBERG"(шт.)

1

10

Установка виброизолятора: номер 38(10 виброизоляторов)
0,4

11

Виброизоляторы пружинные: до № 38(шт.)

4

12

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=350 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

13

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=350 мм (2 шт.)(м2)

0,5

14

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

15

Клапан РЕГУЛЯР-Л-200-В-1*ручной(шт.)

1

                                       Система В6

16

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,06

17

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

18

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

6,9

19

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d125/d120 мм, L=150 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

20

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d125/d120 мм, L=150 мм(м2)
0.06

21

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,008

22

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

2

23

Клапан РЕГУЛЯР-В-125-Н-1*ручной(шт.)
1

24

Клапан РЕГУЛЯР-В-200-Н-1*ручной(шт.)

1

25

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

1

26

Решетка вентиляционная алюминиевая АМР 300х100 ("Арктос")(шт.)

1

27

Заглушки питометражных лючков(шт.)

3

28

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм(1 зонт)

1

29

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм(шт.)

1

                                       Раздел 2. Демонтаж

30

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,092

                                       Раздел 1. Монтажные работы

1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм(1 шт.)

1

2

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2(100 жил)

0.05

3

Прибор или аппарат(1 шт.)

1

4

Корпус щита навесного модульного ЩРН-П-8(шт)

1

5

Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 ЗР 5А, характеристика С(шт.)

1

6

Сальник PGL 16(шт)

1

7

Кабельный ввод-сальник 25(шт)

1

8

Заглушка под пустые модули(шт)

5

9

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм(100 м)

0.2

10

Кабель-канал 25х16мм Элекор(м)
20

11

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А(1 шт.)

1

12

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин(шт.)
1

13

Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм(100 м)

0.23

14

Труба гофрированная из ПНД d=25 мм, 71725(м)

20

15

Труба жесткая, гладкая d=25 мм, 63925(м)
3

16

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям(100 м)

0.25

17

Кабель ВВГнг-LS 1х4мм2(км)

0.025

18

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

0.43

19

Кабель ВВГнг-LS 5х4мм2(км)

0.003

20

Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2(км)

0.04

                                       Раздел 1. Общестроительные работы

                                       Фундамент Ф1

1

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3(100 м3 грунта)

0.004

2

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2(100 м3 грунта)

0.002

3

Уплотнение грунта: щебнем толщ.80мм(100 м2 площади уплотнения)

0.006

4

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм(м3)

0.05

5

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3 бетона и железобетона в деле)

0.002

6

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) М200 БСТВ15ПF100W4(м3)
0.21

7

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4(м3)

0.21

8

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм(т)

0.0012

9

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм(т)
0.0012

                                       Восстановление отмостки

10

Уплотнение грунта: щебнем толщ.60мм(100 м2 площади уплотнения)

0.006

11

Устройство отмостки из бетона М200 БСТВ15ПF100W4(1 м3 подстилающего слоя)

0.075

12

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)(м3)

0.1

13

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4(м3)

0.1

14

Разборка отмостки(1 м3)

0.1

                                       Отвозка отходов мусора

15

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный(т)

0.2

16

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I(т)

0.2




	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 31.03.2015г.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке, на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к монтажу внутренних систем вентиляции;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Сметные расчеты приведены в отдельных файлах:

1. ЭМ для тех части.xls
2. АС для тех части.xls
3. ОВ для тех части.xls


8

