Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту № ЗП-70.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. Разработка первоочередной рабочей документации по комплексу инженерно-технических средств охраны строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование выполняемых работ
Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2

Техническое задание на разработку первоочередной рабочей документации по комплексу инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки первоочередной рабочей документации охранного ограждения периметра строительной площадки Белорусской АЭС являются:

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства 

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС.

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»
1.4 Цель выполняемых работ

Настоящее «Техническое задание…» содержит основные требования для разработки в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС первоочередной рабочей документации по комплексу инженерно-технических средств охраны (ИТСО)периметра строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. 
Данное техническое задание (далее - ТЗ) разработано для конкретизации требований к инженерно-техническим решениям по организации комплекса инженерно-технических средств охраны (далее - КИТСО) периметра строительной площадки Белорусской АЭС, с целью обеспечения условий охраны промплощадки (далее - строительной площадки) и материальных ценностей расположенных на ее территории в период сооружения АЭС.

КИТСО периметра строительной площадки состоит из комплекса инженерных средств охраны периметра строительной площадки АЭС и комплекса технических средств охраны периметра строительной площадки АЭС. 

В качестве комплекса инженерных средств охраны периметра строительной площадки выступает внешнее периметральное ограждение строительной площадки, которое будет установлено по трассе внешнего предупредительного ограждения запретной зоны периметра АЭС.

Позднее, при сооружении запретной зоны, внешнее периметральное ограждение строительной площадки АЭС будет преобразовано во внешнее предупредительное ограждение запретной зоны периметра. 

Требования к внешнему предупредительному ограждению запретной зоны периметра Белорусской АЭС и описания необходимых мероприятий по преобразованию внешнего периметрального ограждения строительной площадки во внешнее предупредительное ограждение запретной зоны периметра, при необходимости, будут отражены в техническом(-их) задании(-иях) на комплекс инженерно-технических средств физической защиты запретной зоны периметра Белорусской АЭС. 

При преобразовании внешнего периметрального ограждения строительной площадки во внешнее предупредительное ограждение запретной зоны периметра Белорусской АЭС будет выполнен лишь частичный демонтаж опор/стоек ограждения на непротяженных участках трассы согласно генеральному плану Белорусской АЭС. 

Разрабатываемые технические решения по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки энергоблоков № 1-2 Белоруской АЭС в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области, использования атомной энергии, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, действующим на дату подписания Контракта, перечень которых указан в Приложении 12 к Контракту, при условии, что данные технические нормативные правовые акты соответствуют международным стандартам в области безопасности атомной энергетики и охраны окружающей среды, обязательным в Российской Федерации и учитывать нормативно – правовые акты в области проектирования ФЗ действующие на территории Республики Беларусь:

Перечень основных нормативных документов в области физической защиты и охранных мероприятий представлен в пункте 3.11 настоящего Технического задания.
1.5 Объем выполняемых работ

Пакет разрабатываемой Рабочей документации должен включать следующий объем:

· Частное техническое задание на создание разработку первоочередной рабочей документации по комплексу инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, согласованное в установленном порядке с Белорусской стороной.

· Рабочую документацию по комплексу инженерно-технических средств охраны (ИТСО) периметра строительной площадки, включая заказные спецификации и сметы.

1.6 Назначение создаваемого комплекса инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки Белорусской АЭС

Комплекс инженерно-технических средств охраны строительной площадки Белорусской АЭС предназначен для решения следующих задач:

· предупреждение несанкционированного проникновения на территорию промплощадки АЭС в период строительства;

· обеспечение инженерной укрепленности границ охраняемой зоны промплощадки АЭС в период строительства;

· замедление продвижения нарушителя;

· обнаружения попытки преодоления нарушителем границы охраняемой зоны промплощадки АЭС в период строительства.

Комплекс инженерно-технических средств охранного периметра строительной площадки Белорусской АЭС состоит из комплекса: - инженерных средств охраны и комплекса технических средств охраны периметра строительной площадки Белорусской АЭС.

Комплекс ИТСО включает организацию:
· внешнего сетчатое ограждения по периметру строительной площадки*;
· временных КПП для проезда транспорта и прохода строителей на строительную площадку;

· автоматизированного контроля и управление доступом на территорию строительной площадки, через внешние людские и транспортные КПП;

· обеспечения охранного видеонаблюдения за обстановкой на строительной площадке строящихся энергоблоков АЭС.

* Внешнее сетчатое ограждение периметра строительной площадки выполняется по трассе предупредительного штатного ограждения охранного периметра КИТСФЗ территории АЭС и имеет конструктивное исполнение требованиям норм ФЗ. Ограждение разработано в чертах ОАО «НИАЭП» и в объем выполняемых по данному ТЗ не входит.

1.7 Стадийность и этапы проектирования

Разработка первоочередной рабочей документации для выполнения первоочередных строительных работ по организации временных КПП для проезда транспорта и прохода персонала и оснащению техническими средствами охраны инженерного ограждения по периметру строительной площадки выполнять в ОДНУ стадию.

1.8 Вид строительства

Новое строительство в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

1.9 Заказчик

· Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь)

1.10 Подрядчик

· Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)
1.11 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)
· Субподрядная проектная организация:

· определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с ЕОСЗ.
2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Краткая характеристика размещения площадки строительства

Площадка Белорусской АЭС расположена на северо-западе республики в центре Островецкого района Гродненской области и ограничивается с севера автодорогой республиканского значения Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики (Котловка), с востока — автодорогой местного значения Н-6210 Михалишки — Гервяты - Изобелино, с юга и запада — населенными пунктами соответственно Волейкуны и Гоза. Площадка находится в 150 км от г. Минск и в 50 км от г. Вильнюс. 

В 30 км южнее Белорусской АЭС проходит двух путная железнодорожная магистраль граница Украины — Гомель — Минск — граница Литвы.

Островецкая площадка находится в зоне с развитой сетью автомобильных дорог, как местного, так и республиканского значения.

С северо-запада Островецкая площадка граничит с автомобильной дорогой республиканского значения Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы (Котловка), которая и намечается в качестве автодороги примыкания для подъездной автодороги АЭС.

В качестве окончательной оценки сейсмичности площадки Островецкого пункта (грунты II категории) следует считать:

· величина проектного землетрясения ПЗ —6 баллов;

· величина максимального расчетного землетрясения МРЭ — 7 баллов.

Согласно п.2.17 НП-031-01 независимо от полученных оценок сейсмичности необходимо принимать сейсмические ускорения для МРЗ не менее 0,12g а для ПЗ не менее 0,06g, что в среднем соответствует МРЗ 7, ПЗ 6 баллам.

В районе размещения АЭС отсутствуют трассы авиалиний, аэродромы и другие какие-либо потенциальные источники падения самолета.

В районе размещения АЭС отсутствуют потенциальные источники взрывной волны.
3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ КОМПЛЕКСУ

3.1 Требования к режиму работы создаваемого комплекса

Комплекс специальных технических средств охраны эксплуатируется круглосуточно, система должна функционировать в режиме нормальной эксплуатации.
3.2 Категория объекта и границ охраняемых зон.

Внешнее периметральное ограждение строительной площадки располагается на границе охраняемой зоны промплощадки Белорусской АЭС.
3.3 Виды охраны.

Внешнее периметральное ограждение строительной площадки Белорусской АЭС располагается на границе охраняемой зоны, которая подлежит охране любым видом охраны.
3.4 Требования к выполнению НИР и ОКР

Требования не предъявляются.
3.5 Требования Заказчика к проектным решениям

При разработке рабочей документации необходимо максимально использовать нормы белорусских производителей (поставщиков) товаров, производимые в Республике Беларусь.
3.6 Требования по стандартизации и сертификации 

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования.

При разработке рабочей документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

3.7. Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.
3.8. Требования к сметной документации 

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).
3.9. количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора.

3.10. сроки выполнения работ

	«Белорусская АЭС. 
Энергоблоки № 1, 2. 
Разработка первоочередной рабочей документации по комплексу инженерно-технических средств охраны строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ»
	
	

	ЭТАП 1

Разработка и оформление в установленном порядке Частного технического задания 
	с момента подписания договора
	30 дней с момента подписания договора

	ЭТАП 2

Разработка рабочей документации, включая спецификации и сметы.
	с момента выполнения работ по этапу 1
	75 дней с момента выполнения работ по этапу 1


3.11. Перечень основных нормативных документов, необходимых для учета при выполнении работы

Перечень нормативной документация Российской Федерации:

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации»;

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· РД 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных»
· В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011г., при разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться ведомственными и нормативно-техническими документами, утвержденными МЧС РБ:

· Положение о физической защите объектов использования атомной энергии, утвержденное постановлением Совмина РБ № 1385 от 27.09.2010 г.;

· Порядок определения уровня физической защиты ядерных объектов, ТКП 361-2011 (02300);

· Система физической защиты ядерных материалов и ядерных установок. Инструкция по организации проектирования, ТКП 356-2011 (02300);

· Требования к системе обеспечения качества систем физической защиты ядерных объектов, ТКП 359-2011 (02300);

· Система физической защиты ядерных материалов и ядерных установок. Требования к проектным  решениям, ТКП 358-2011 (02300);

· Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерных объектов, ТКП 360-2011 (02300);

· Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов, ТКП 357-2011 (02300);

· Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам ФЗ АЭС по элементам: запретная зона, контрольно-пропускные пункты, караульное помещение, разработанные на основании Инструкции по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов, охраняемых внутренними войсками МВД РБ, утвержденную постановлением МВД РБ от 07.05.2008 г. № 136 дсп.
Перечень нормативной документация Российской Федерации:

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2010г. № 1385 «Об утверждении положения о физической защите объектов использования атомной энергии».

· ТКП 356-2011 (02300) «Система физической защиты ядерных материалов и ядерных материалов и ядерных установок. Инструкция по организации проектирования»

· ТКП 357-2011 (02300) «Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов».

· ТКП 358-2011 (02300) «Система физической защиты ядерных материалов и ядерных установок. Технические требования к проектным решениям»

· ТКП 359-2011 (02300) «Требования к программе обеспечения качества систем физической защиты ядерных объектов».

· ТКП 360-2011 (02300) «Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерных объектов».

· ТКП 361-2011 (02300) «Порядок определения уровня физической защиты ядерных объектов».

· Постановление МВД Республики Беларусь от 7 мая 2008 года № 136 ДСП «Об утверждении инструкции по оборудованию инженерно – техническими средствами охраны и надзора объектов, охраняемых внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
10

