|  |  | Приложение № 9 к договору субподряда №_____ от__________ 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: _____________ ____ _________2014 г. |  | Утверждаю: Генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» _____________Т.А. Миславская ____ _________2014 г. |

Дефектная ведомость № 33

Капитальный ремонт артезианского водопровода № 1 от площадки 2 до площадки 3, участка от здания 228 до точки «А».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Валка леса мягких пород диаметром до 24 см вручную в стесненных условиях. | дер. | 42 |  |
|  | Разделка древесины диаметром до 24 см. | дер. | 42 |  |
|  | Устройство разделочной площадки леса диаметром до 24 см. | дер. | 42 |  |
|  | Корчевка пней диаметром до 24 см. | пн. | 42 |  |
|  | Погрузка пней в а/транспорт и отвозка на 10 км. | т | 2,08 |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья средней густоты. | га | 0,7 |  |
|  | Сбор срезанного кустарника и мелколесья в кучи с перемещением до 50 м. | га | 0,7 |  |
|  | Сжигание с перетряхиванием валов кустарника и мелколесья. | га | 0,7 |  |
|  | Перетряхивание валов из кустарника и мелколесья. | га | 0,7 |  |
|  | Повторное сжигание с перетряхиванием несгоревших валов вручную. | га | 0,05 |  |
|  | Разработка сухого грунта П гр. экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал. | м3 | 12600 |  |
|  | Водоотлив из траншей при притоке воды до 30 м3/час. | м3 | 160 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта I гр. до 10 м. | м3 | 12600 |  |
|  | Демонтаж стальных труб Д 273х8мм. | м | 700 |  |
|  | Монтаж труб из полимерных материалов Ду 250мм. | м | 700 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода Д 57 х3 мм (дренаж). | м | 5 |  |
|  | Монтаж труб из полимерных материалов Ду50мм, со стоимостью (дренаж). | м | 5 |  |
|  | Погрузка демонтированных труб в а/транспорт и отвозка на 4 км. | т | 36,5 |  |
|  | Устройство основания под трубы из песка. | м3 | 12 |  |
|  | Демонтаж ж/бетонного сборного колодца Д 1,25 м. | шт. / м3 | 2/ 3,0 |  |
|  | Монтаж ж/бетонного сборного колодца Д 1,5 м, со стоимостью: | шт. / | 2 / 5,18 |  |
|  | бетонного основания, бетон М200 толщиной 18см | м3 | 1,44 |  |
|  | арматуры АIII Д 10мм | кг | 12 |  |
|  | кольца колодцев КЦ-15-9 | шт/м3 | 8/3,2 |  |
|  | плиты перекрытия колодцев КЦ П 1-15-2. | шт/м3 | 2/0,54 |  |
|  | Установка чугунных люков (со стоимостью). | шт. | 3 |  |
|  | Установка прибора учёта на трубопровод Ду250мм, в колодце. | шт | 1 |  |
|  | Монтаж стальных фланцев Ду 50 мм, со стоимостью. | шт. | 2 |  |
|  | Замена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр Ду 50 мм, со стоимостью. | шт. | 1 |  |
|  | Замена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр Ду 250 мм, со стоимостью. | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж стальных фланцев Ду 250 мм, со стоимостью. | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж металлических лестниц в колодцах ( 3 штуки) | т | 0,149 |  |
|  | Монтаж металлических лестниц в колодцах ( 3 штуки), со стоимостью: уголок равнобокий 40х40х4мм, уголок равнобокий 32х32х3мм. | т т т | 0,149 0,079 0,070 |  |
|  | Присоединение труб из полимерных материалов Ду250мм к действующим стальным трубам. | стык | 2 |  |
|  | Промывка трубопровода Ду 250 мм с хлорированием. | км | 0,7 |  |
|  | Вывозка демонтированных колодцев на 7 км. | т | 9,32 |  |
|  | Гидравлическое испытание труб. | м | 700 |  |