Техническое задание 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Модуль гальванической изоляции  

 MACX-MCR-UI- UI-UP-NC 

(кат. № 28 11 297), Phoenix Contact

	Технические характеристики закупаемой продукции
Модуль гальванической изоляции  

Количество каналов 
1
Ширина 

12,5 мм

Высота

99 мм

Глубина 

114,5 мм

Ошибка передачи, макс. 

≤ 0,1 % (от предела)

Температурный коэффициент, максимальный 

0,0075 %/K

Предельная частота (3 дБ) 

< 10 Гц (переключаемый) 

около 10 кГц (заводская настройка, шаг настройки 

10 Гц)

Ступенчатая характеристика (10-90%) 

35 мкс (при 10 кГц) 

11 мс (при 30 Гц)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 

-20 °C ... 70 °C
Защитная схема

Защита от бросков тока при 

переходных процессах

Степень защиты 

IP20

Испытательное напряжение, вход / выход / питание 

2,5 кВ (50 Гц, 1 мин)

Цвет 

зеленый

Материал корпуса 

Полиамид РА, неусиленный

Монтажное положение 

DIN-рейка

	шт.
	16


На основании п.п. 12.2.2б  ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»,  поставка  эквивалента не предусмотрена из-за несовместимости  с существующими решениями.

Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

Требования к Поставщику

Поставщик должен обеспечивать техническую поддержку в период гарантийного срока. 

Комплект поставки

Поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией, руководство по эксплуатации.

