Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение работ по продлению срока эксплуатации хранилища на ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Выполнение работ по продлению срока эксплуатации хранилища Е-12 Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Наименование заказчика:

Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Адрес проведения работ:

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

4.	Сроки проведения работ:

В 2-а этапа:

- 1-й этап: «Сбор, систематизация, анализ данных об ОИАЭ, разработка, согласование, утверждение в установленном НП-024-2000 порядке предусмотренной НП-024-2000 необходимой для продления срока эксплуатации ОИАЭ документации»;

- 2-й этап: «Проведение обследования ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации

по результатам обследования».

Дата начала работ по 1-му этапу – с момента подписания договора; дата окончания работ по 1-му этапу – не позднее 30.09.2013

Дата начала работ  по 2-му этапу – с момента выполнения 1-го этапа работ, но не позднее 01.10.2013; дата окончания работ по 2-му этапу – не позднее 25.12.2013

5. Цель и исходные данные:

Проведение работ по продлению срока эксплуатации хранилища Е-12 Свердловского отделения филиала УТО (Проведение организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса систем (элементов), важных для обеспечения безопасности, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации хранилища Е-12, входящего в состав пункта хранения радиоактивных отходов ФГУП «РосРАО» (Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП "РосРАО"), сверх назначенного срока эксплуатации по целевому назначению)

Проведение работ по продлению срока эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного регламентировано требованиями федеральных норм и правил (НП-024-2000) и предусмотрено условиями действия выданных ФГУП «РосРАО» лицензий Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения РАО.

Исполнитель в процессе выполнения работ использует данные радиационного мониторинга хранилища и данные технических обследований хранилища (если таковые имеются), а также проводит все необходимые обследования, измерения и расчетные исследования, необходимые для обоснования и подтверждения величины остаточного ресурса ОИАЭ и продолжительности дополнительного срока эксплуатации хранилища.

Необходимые для выполнения работ исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке.

В процессе выполнения работ Исполнитель вправе использовать методики, утвержденные и согласованные в установленном порядке, а также программные комплексы, признанные Ростехнадзором.

6. Этапы выполнения работ, их содержание, сроки выполнения

6.1. Первый этап работ:

Сбор, систематизация, анализ данных об ОИАЭ, разработка, согласование, утверждение в установленном НП-024-2000 порядке предусмотренной НП-024-2000 необходимой для продления срока эксплуатации ОИАЭ документации:

- Методики определения остаточного ресурса ОИАЭ, включающей методики оценки технического состояния, показателей надежности и остаточного ресурса систем и (или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ, строительных конструкций ОИАЭ;

- Общей программы комплексного обследования ОИАЭ, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ, по результатам проведенных испытаний, измерений, исследований и т.п., программу оценки фактического состояния строительных конструкций ОИАЭ;

- Частной программы радиационного обследования;

- Частной программы обследования строительных конструкций;

- Частных программ обследования систем, важных для безопасности ОИАЭ (при  необходимости).

6.2. Второй этап работ:

- Проведение радиационного обследования ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- Проведение обследования строительных конструкций ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- Проведение работ по частным программам обследования систем, важных для безопасности ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования.

- Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, так и для объекта в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации как отдельных систем и элементов, так и объекта в целом. Прогнозирование остаточного ресурса строительных конструкций (в т.ч. расчет их фактической несущей способности). Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;

- Проведение экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс систем и (или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ; разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса ОИАЭ и обоснование разработанной программы управления надежностью (ресурсом) систем и (или) элементов ОИАЭ в течение возможного дополнительного срока эксплуатации. Разработка, при необходимости, программ подготовки ОИАЭ к продлению срока эксплуатации. Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления сроков эксплуатации ОИАЭ;

- Оформление проекта Решения о продлении срока эксплуатации ОИАЭ.

7. Основные требования к выполнению работ

7.1. Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

7.2. Наличие у Исполнителя опыта работ в указанной области.

7.3. Наличие у Исполнителя:

-  Лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и видов деятельности в области использования атомной энергии, распространяющейся на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

-  Лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

В УДЛ должны быть указаны такие виды разрешенной деятельности, как:

- проведение обследований хранилищ РВ и РАО, в том числе элементов, важных для безопасности;

- проведение оценки обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации пунктов хранения РВ и РАО сверх назначенного срока эксплуатации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

- разработка общих и частных программ комплексного обследования пункта хранения РВ и РАО, в том числе элементов, важных для безопасности;

- проведение экспертизы документов (в том числе проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации), обосновывающих обеспечение радиационной безопасности пункта хранения РВ и РАО, или деятельности в области использования атомной энергии – обращению с радиоактивными веществами, радионуклидными источниками, радиоактивными отходами;

- разработка методик для определения и обоснования отсутствия дефицитов безопасности ОИАЭ, остаточного ресурса элементов пунктов хранения РВ и РАО, важных для безопасности пунктов хранения РВ и РАО;

- проведение экспертизы документов по определению и обоснованию остаточного ресурса пунктов хранения РВ и РАО.

8. Результаты выполнения работ

После окончания выполнения работ Исполнитель передает Заказчику комплект отчетной документации, выполненной для каждого из поименованных в разделе 6 настоящего технического задания этапов.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

9. Порядок приемки работ

Оплата производится Заказчиком в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

Вознаграждение выплачивается Заказчиком в пользу Исполнителя на основании выставленных счетов в следующем порядке:

- оплата выполненных работ производится Заказчиком за выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки по соответствующему этапу.

10. Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2. | РВ | Радиоактивные вещества |
| 3. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 4. | ОИАЭ | Хранилища радиоизотопной продукции |
| 5. | Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору я служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 6. | УДЛ | Условия действия лицензии |