Приложение № 2

Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку

 _____________________Считывателей ______________________

(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

	№ 

п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Считыватель

Типа HID MiniProx

или эквивалент
	Стандарт карт HID
Расстояние считывания 14 см
Напряжение питания 5…12 VDC
Ток потребления 30 мА
Диапазон рабочих температур -30…+65 град.
Габаритные размеры 152х43х13 мм 
Масса не более 0,108 кг

Цвет - темный
	Шт
	3

	2
	Считыватель

Типа HID ProxPoint Plus 

или эквивалент
	 Стандарт карт HID
Расстояние считывания 7,5 см
Напряжение питания 5…16 VDC
Ток потребления 75 мА
Диапазон рабочих температур -30…+65 град.
Габаритные размеры 79,6х43х13 мм
Масса не более 0,075 кг

Цвет - темный
	Шт
	20

	

	


Заказчик ________________________/Ф.И.О./

