ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку эквивалента сети
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Эквивалент сети до 1 ГГц

        1. Характеристики  необходимого  оборудования (или эквивалента)   должны соответствовать или превышать требования, предъявляемые к функциональным и качественным характеристикам товара, изложенным в  данном техническом задании.  В случае  несоответствия поданных  предложений одному или более параметров настоящего технического задания, заявка участника подлежит отклонению как несоответствующая техническому  заданию. 

       2. Необходимое   оборудование  должно  быть серийно выпускаемым, поверенным, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.
         Необходимое  оборудование должно быть средством измерений утвержденного типа, должно быть  внесено в Государственный реестр средств измерений и разрешено  к применению на территории Российской Федерации.  Необходимое  оборудование  должно  быть поверено  в установленном законодательством Российской Федерации порядке и иметь действующее свидетельство о первичной поверке до ввода в эксплуатацию с протоколом поверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
        3. Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не должно быть  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее  IV кв. 2012 г.  (датой выпуска  считается  дата  калибровки  в  заводском    сертификате  калибровки).
       4. Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации.   

       5.  Сроки и объем предоставления гарантии  качества поставляемого  оборудования :

 Гарантийный срок  - не менее 1 (один) года.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на весь комплект поставки (прибор,  все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
       6.   Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. Монтаж и наладка товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется за счет Поставщика  в согласованные сроки.

       7. Поставщик  за свой счет должен  проводить инструктаж представителям   заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.
       8. Назначение  оборудования: эквивалент сети предназначен для имитации помеховых явлений  в сети переменного тока, 220 В, 50 Гц с нормированными метрологическими характеристиками.   
По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям эквивалент сети должен  соответствовать 3 группе ГОСТ 22261-94. 

9.  Технические характеристики (ТХ) эквивалента сети:
	Наименование ТХ
	Требования к ТХ

	Диапазон частот
	от 9 кГц до 1 ГГц

	Максимальное значение тока
	16 А

	Максимальное значение напряжения
	250 В

	Входное сопротивление
	(50 ( 10) Ом

	Габариты (ШхВхГ), мм, не более
	450х190х470

	Масса, кг, не более
	12


10. Комплект  поставки :
	- эквивалент сети TEMP 8400 или эквивалент  
	1 шт.

	- внесение в госреестр и поверка
	1 шт.

	-руководство по эксплуатации (на русском языке)
	1 шт.


        11. Оборудование должно поставляться только  в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути   и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.              

12. Отгрузка   товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: г.Москва, ул.Генерала Белова 14, ФГУП «СНПО «Элерон». 

13.Срок поставки –  не более 14 (четырнадцать) недель с момента заключения  договора.                                                                                                                                                                        14. Условия  оплаты : в течение 30 банковских дней с момента  получения оборудования, 100% без аванса.
     Цена поставляемого оборудования  должна включать  таможенную очистку, первичную поверку или сертификат о калибровке действующий в РФ, доставку  до заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт, все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также внесение в госреестр и поверку.  

Начальник подразделения                                                                   А.Н. Богушевский
