от 03.11.2015 г. 7408/578 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/578 Блр1,2/П-15 «Поставка модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
Просим предоставить уточняющую информацию:
1) Планы, экспликации защищаемых помещений;

2) Схемы размещения трубопроводов, модулей, оросителей.

Ответы:
Запрашиваемая информация – схемы размещения оборудования и планировки помещений, является избыточной. Вся необходимая техническая информация - ИТТ на оборудование и спецификации, присутствуют в составе документации лота №7408/578 Блр1,2/П-15.
