	[image: image1.jpg]OTKpBITOE AKLIMOHEPHOE
‘ 00mecTBo

“CAPOBCKAS
SJIEKTPOCETEBASI KOMIIAHUS”

MPEAMPUSITUE FOCKOPMOPALIMA

ATOM”




ОАО «СЭСК»

г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 34
тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
_______________№085/___________

	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «СЭСК»

____________В.А. Румянцев
____________2014 г.



	Приложение к Заявке № 11/14
                    


Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

«Капитальный ремонт ЛЭП 35кВ, инв. № 00454308»
Саров 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт ЛЭП 35кВ, инв. № 00454308


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Воздушная ЛЭП-35кВ Нарышкино, Елизарево:  Нижегородская обл., г. Саров, Опоры с № 1 по № 8 находятся на территории ЗАТО г. Саров.

Опора № 9 находится за территорией ЗАТО г. Саров, для проезда к ней надо проезжать речку. Общая протяженность ЛЭП 35кВ - 2х1,515км (линия  двухцепная).
Всего гирлянд: 
· натяжных – 42 шт.
· натяжных сдвоенных – 24 шт.

· поддерживающих – 24 шт.

Всего изоляторов:

· фарфоровых – 350 шт.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР.

	 2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

         2 082 306,00руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ: 
Капитальный ремонт воздушной ЛЭП-35кВ 
Замена провода, замена линейной арматуры, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Замена арматуры ЛЭП, проводов, изоляторов, гасителей вибрации.

1. Замена изоляторов -  ПЦ-4,5  350шт.

2. Провод АС-50  - 10 км

3. Замена арматуры: 

3.2 Зажим натяжной болтовой НБ-2 -54шт.

3.3 Зажим соединительный овальный СОАС-50- 23шт.

3.4 Зажим поддерживающий ПГ-3 -28шт.

3.5 Коромысло 2х цепное К-2-12-2-6шт.

3.6 Серьга СР-6 92шт.

3.7 Скоба одинарная СК-8 78шт.

3.8 Скоба двойная плоская 2СК-8 60шт.

3.9 Ушко однолапчатое У-1-6 80шт.

3.10 Ушко двухлапчатое У-II-6 12шт.

3.11 Многочастотный гаситель вибрации ГВП-0,8-9,1-350  96шт.



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.

ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

-
-
-
-
-



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Воздушная ЛЭП-35кВ Нарышкино, Елизарево:  Нижегородская обл., г. Саров, Опоры с 
№ 1 по №8 находятся на территории ЗАТО г. Саров.

Опора № 9 находится за территорией ЗАТО г. Саров, для проезда к ней необходимо пересекать водную преграду (реку).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:      28  августа  2014 года 

Окончание: 31 октября  2014 года

Конкретные даты проведения работ определяет Заказчик в зависимости от возможности отключения ЛЭП.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7,                              СНиП 3.05.06-85.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	6.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно выполнение капитального ремонта ВЛЭП-35 кВ.
6.2. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):

· п. 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»;

6.3. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00);

6.4. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:

· мастер – 1 чел., 

· электромонтер 6-5 разряда – 2 чел.,

· электромонтер 4 разряда – 2 чел.,

· машинист автоподъемника – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники);

· машинист бурильно-крановой машины – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники);

6.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с заказчиком;

6.6. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя;

6.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:

· на материалы – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· на электромонтажные работы – 5 лет.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· ведомость смонтированного оборудования;

· акт приемки объекта капитального ремонта;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта  требованиям технических регламентов;
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛЭП
	Линия электропередачи


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


