ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

светотехнического оборудования.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«25» апреля 2012 года № 46/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку светотехнического оборудования.

«25» апреля 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.

Предмет Договора: поставка светотехнического оборудования.

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  в течение  двух недель с момента подписания договора.

Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:  2 839 540,75 (Два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч  пятьсот сорок рублей 75 копеек).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

- НДС;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:

с  «25» апреля 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:

09 час. 00 мин. «10» мая 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:

    - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы и выписка ЕГРЮЛ.

• Приказы о назначении руководителя.

- Баланс предприятия за последний отчетный период.

•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса цен.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма заявки № 3 Анкета участника № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку светотехнического оборудования

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа люминесцентная Типа Philips TL-D 15W/33-640 G13 T8 или эквивалент | Мощность: 15Вт Цоколь: G13 Световой поток: 960лм Цветовой код: 33-640 (белый) Цветовая t: 4100К Форма колбы: Т8 Диаметр: 26мм Длина: 438мм |  | шт. | 100 |
|  | Лампа люминесцентная Типа Philips TL-D 18W/33-640 или эквивалент | Мощность: 18Вт Цоколь: G13 Световой поток: 1200лм Цветовой код: 33-640 (белый) Цветовая t: 4100К Форма колбы: Т8 Диаметр: 26мм Длина: 590мм |  | шт. | 700 |
|  | Лампа люминесцентная Типа Philips TL-D 18W/830 или эквивалент | Мощность: 18Вт Цоколь: G13 Световой поток: 1350лм Цветовой код: 830 (тепло-белый) Цветовая t: 3000К Форма колбы: Т8 Диаметр: 26мм Длина: 590мм |  | шт. | 200 |
|  | Лампа люминесцентная Типа OSRAM L36W/640 или эквивалент | Мощность: 36Вт Цоколь: G13 Световой поток: 2850лм Цветовой код: 640 (белый) Форма колбы: Т8 Диаметр: 26мм |  | шт. | 4900 |
|  | Лампа люминесцентная Типа OSRAM L 36W/765 или эквивалент | Мощность: 36Вт Цоколь: G13 Световой поток: 2350лм Цветовой код: 765 (дневной) Форма колбы: Т8 Диаметр: 26мм Длина: 1200мм |  | шт. | 4000 |
|  | Лампа люминесцентная Типа OSRAM L 36W/830 или эквивалент | Мощность -36Вт Цоколь - G13 Цветовой код: 830 (WARM WHITE) Световой поток-3350 лм Форма колбы-Т8 Срок гарантии 10000ч |  | шт. | 2000 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-2U-09-840-E27 или эквивалент | Мощность: 9Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 540лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: 2U Диаметр лампы: 38мм Длина лампы: 129мм |  | шт. | 1000 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SF-11-840-E2 или эквивалент | Мощность: 11Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 594лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: спираль Диаметр лампы: 34мм Длина лампы: 98мм |  | шт. | 1100 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа KOSMOS SPC 13W E1427 или эквивалент | Мощность: 13Вт Цоколь: Е14 Световой поток: 715лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спираль Длина лампы: 115мм |  | шт. | 20 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SН-15-840-E27 или эквивалент | Мощность: 15Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 945лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 48мм Длина лампы: 98мм |  | шт. | 2000 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SН-20-840-E27 или эквивалент | Мощность: 20Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 1250лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 53мм Длина лампы: 112мм |  | шт. | 1100 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SН-25-840-E27 или эквивалент | Мощность: 25Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 1500лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 53мм Длина лампы: 122мм |  | шт. | 580 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа KOSMOS SPC 45W E2727 или эквивалент | Мощность: 45Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 2745лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: полуспираль Длина лампы: 210мм |  | шт. | 150 |
|  | Лампа энергосберегающая Типа Navigator NCL-SН-30-827-E27 или эквивалент | Мощность: 30Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 1800лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 65мм Длина лампы: 155мм |  | шт. | 50 |
|  | Лампа натриевая высокого давления Типа OSRAM NAV-T 1000 или эквивалент | Номин. напр: 220В Мощность: 1000Вт Цоколь: Е40 Световой поток: 130000лм Цветовая t: 2000К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 65мм Длина лампы: 400мм |  | шт. | 20 |
|  | Лампа галогенная Типа Philips Рlusline Halogen 1000W 230V или эквивалент | Мощность: 1000Вт Цоколь: R7s Световой поток: 22000лм Диаметр лампы: 12мм Длина лампы: 189,1мм |  | шт. | 20 |
|  | Лампа разрядная высокого давления металлогалогенная Типа ДРИ-700-5 или эквивалент | Номин. напр: 130В Мощность: 700Вт Цоколь: Е40 Световой поток: 60000лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 152мм Длина лампы: 370мм |  | шт. | 12 |
|  | Лампа накаливания общего освещения Типа Б 220-230-40 Е-27 или эквивалент | Номин. напр: 220-230В Мощность: 40Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 420лм |  | шт. | 588 |
|  | Лампа накаливания общего освещения Типа Б 220-230-60 Е-27 или эквивалент | Номин. напр: 220-230В Мощность: 60Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 710лм |  | шт. | 708 |
|  | Лампа накаливания общего освещения Типа Б 220-230-100 Е-27 или эквивалент | Номин. напр: 220-230В Мощность: 95Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 1360лм |  | шт. | 108 |
|  | Лампа накаливания местного освещения Типа МО 12-40 Е-27 или эквивалент | Номин. напр: 12В Мощность: 40Вт Цоколь: Е27 |  | шт. | 108 |
|  | Лампа накаливания местного освещения Типа МО 36-40 Е-27 или эквивалент. | Номин. напр: 36В Мощность: 40Вт Цоколь: Е27 |  | шт. | 108 |
|  | Лампа накаливания местного освещения Типа МО 36-60 Е-27 или эквивалент | Номин. напр: 36В Мощность: 60Вт Цоколь: Е27 |  | шт. | 108 |
|  | Лампа энергосберегающая местного освещения Типа КЛЛ SP-15 Е27 12В или эквивалент | Напряжение: 12В переменного тока Мощность: 15Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 900лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 52мм Длина лампы: 124мм |  | шт. | 100 |
|  | Лампа энергосберегающая местного освещения Типа КЛЛ SP-15 Е27 24В или эквивалент | Напряжение: 24В переменного тока Мощность: 15Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 900лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 52мм Длина лампы: 124мм |  | шт. | 100 |
|  | Лампа энергосберегающая местного освещения Типа КЛЛ SP-15 36В 15Вт Е-27 900лм 4200К или эквивалент. | Напряжение: 36В переменного тока Мощность: 15Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 900лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 52мм Длина лампы: 124мм |  | шт. | 100 |
|  | Лампа энергосберегающая местного освещения Типа КЛЛ SPМ-20 36В или эквивалент. | Напряжение: 36В переменного тока Мощность: 20Вт Цоколь: Е27 Форма колбы: спираль Световой поток: 1200лм Цветовая t: 3000К |  | шт. | 100 |
|  | Светильник люминесцентный пылезащищенный и брызгозащищенный Типа ПВЛМ-П 2х40-002 или эквивалент | Сеть питания: 220В 50Гц Степень защиты: IP 54 (колба лампы не защищена от воздействия пыли и влаги) Модификация: комплектуется электромагнитным ПРА (дросселем) |  | шт. | 540 |
|  | Светильник люминесцентный пылезащищенный и брызгозащищенный Типа ПВЛМ-П 2х36-502 или эквивалент | Сеть питания: 220В 50Гц Степень защиты: IP 65 (с защитной поликарбонатной трубой) Модификация: комплектуется электромагнитным ПРА (дросселем) |  | шт. | 300 |
|  | Дроссель для газоразрядных ламп Типа 1И 70 ДНаТ 46-006УХЛ1 с ИЗУ или эквивалент | Тип лампы: ДНаТ Номин. напряжение: 220В Номин. мощность: 70Вт Исполнение: независимое Степень защиты: IP54 С компенсацией реактивной составляющей |  | шт. | 150 |
|  | Дроссель Типа 1И 125 ДРЛ44-016УХЛ1 или эквивалент | Тип лампы: ДРЛ Номин. напряжение: 220В Номин. мощность: 125Вт Исполнение: независимое Степень защиты: IP54 |  | шт. | 20 |
|  | Дроссель Типа 1И 250 ДРЛ71Н-001УХЛ1 или эквивалент | Тип лампы: ДРЛ Номин. напряжение: 220В Номин. мощность: 250Вт Исполнение: независимое Степень защиты: IP54 |  | шт. | 20 |
|  | Дроссель Типа 1К 1000 ДНаТ 46-001УХЛ1 с ИЗУ или эквивалент | Тип лампы: ДНаТ Номин. напряжение: 220В Номин. мощность: 1000Вт Исполнение: независимое Степень защиты: IP54 С компенсацией реактивной составляющей |  | шт. | 20 |
|  | Устройство пускорегулирующее электронное Типа ЭПРА РS240Т811 2х36(40) или эквивалент | Наличие предохранителя, Входного фильтра, Элементов, осуществляющих предварительный прогрев электродов ламп и защиты от дезактивированных ламп Коэффициент мощности более 0,92 Размеры ДхШхВ,мм - 202х40х28 |  | шт. | 1500 |
|  | Стартер Типа OSRAM ST 111 BASIC (80с-220) или эквивалент | Мощность ламп:4-40Вт, 65 Вт Напряжение 220-240В~ Single Срок гарантии 13000час |  | шт. | 5300 |
|  | Стартер Типа 127В FS-2 PHOENIX 4-22W (20c-127) или эквивалент | Напряжение: 127В~ |  | шт. | 750 |
|  | Лампа люминесцентная Типа ЛБ-40 или эквивалент | Мощность-40 Вт Напряжение-220В Цоколь- G 13 Длина лампы: 1200мм Диаметр лампы: 32мм |  | шт. | 1050 |
|  | Лампа люминесцентная Типа ЛБ-20 или эквивалент | Мощность-20Вт Цоколь- G13 Длина лампы: 600мм Диаметр лампы: 32мм |  | шт. | 700 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (сертификаты соответствия, счет, счет-фактура, товарная накладная);

- товар должен быть новыми, не бывшими в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), 2012 года выпуска.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку светотехнического оборудования

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен

мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку светотехнического оборудования

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.