## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка ЗИП и Сервисных средств для НКУ для энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 5.ИСУП.5830222 | - | Блок | П1/2АТ.Т601-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09M7V | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 1 |  | R4.02086.3.1.36 | 1 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
2 | 5.ИСУП.5830224 | - | Блок | П1/ЗАО.Т401-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 2 |  | R4.02086.3.1.36 | 2 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
3 | 5.ИСУП.5830226 | - | Блок | П1/ЗАО.Т401-17 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 3 |  | R4.02086.3.1.36 | 3 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
4 | 5.ИСУП.5830231 | - | Блок | П1/ЗАО.Т401-18 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 4 |  | R4.02086.3.1.36 | 4 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
5 | 5.ИСУП.5844145 | - | Блок | П1/ЗАО.Т403-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 5 |  | R4.02086.3.1.36 | 5 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
6 | 5.ИСУП.5844146 | - | Блок | П1/ЗАО.Т404-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC1-D09BL | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 6 |  | R4.02086.3.1.36 | 6 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
7 | 5.ИСУП.5830232 | - | Блок | П1/3АО.Т418-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC1-D09BL | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 7 |  | R4.02086.3.1.36 | 7 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
8 | 5.ИСУП.5830233 | - | Блок | П1/3AO.T423-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем C60H-DC 2P 0,5A кривая "С" и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 8 |  | R4.02086.3.1.36 | 8 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
9 | 5.ИСУП.5830234 | - | Блок | П1/ЗАО.Т424-15 1W УХЛ3.1 | с автоматическим выключателем C60H-DC 2P 2A кривая "С" и контактором LC1-D09BL | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 9 |  | R4.02086.3.1.36 | 9 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
10 | 5.ИСУП.5830235 | - | Блок | П1/ЗАО.Т425-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем C60H-DC 2P 1A кривая "С" и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 10 |  | R4.02086.3.1.36 | 10 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
11 | 5.ИСУП.5830236 | - | Блок | П1/ЗАО.Т426-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем C60H-DC 2P 4A кривая "С" и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 11 |  | R4.02086.3.1.36 | 11 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
12 | 5.ИСУП.5830237 | - | Блок | П1/ЗАО.Т428-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем C60H-DC 2P 2A кривая "С" и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 12 |  | R4.02086.3.1.36 | 12 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
13 | 5.ИСУП.5830238 | - | Блок | П1/ЗАТ.Т401-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P16 и контактором LC2-D25BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 13 |  | R4.02086.3.1.36 | 13 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
14 | 5.ИСУП.5830239 | - | Блок | П1/ЗАТ.Т404-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC1-D09BL | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 14 |  | R4.02086.3.1.36 | 14 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
15 | 5.ИСУП.5830240 | - | Блок | П1/ЗАТ.Т412-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P10 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 15 |  | R4.02086.3.1.36 | 15 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
16 | 5.ИСУП.5830241 | - | Блок | П1/ЗАТ.Т413-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 16 |  | R4.02086.3.1.36 | 16 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
17 | 5.ИСУП.5830242 | - | Блок | П1/ЗАТ.Т551-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09M7V | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 17 |  | R4.02086.3.1.36 | 17 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
18 | 5.ИСУП.5830243 | - | Блок | П1/3AT.T751-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P21 и контактором LC2-D25M7V | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 18 |  | R4.02086.3.1.36 | 18 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
19 | 5.ИСУП.5830244 | - | Блок | П1/3LA.T103-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P ЗА кривая "В" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 19 |  | R4.02086.3.1.36 | 19 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
20 | 5.ИСУП.5830245 | - | Блок | П1/3RO.T401-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором LC2-D09BLV | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 20 |  | R4.02086.3.1.36 | 20 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
21 | 5.ИСУП.5830246 | - | Блок | П1АО.Т416.01-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 4A кривая "С" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 21 |  | R4.02086.3.1.36 | 21 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
22 | 5.ИСУП.5830247 | - | Блок | П1AO.T417.01-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 4A кривая "С" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 22 |  | R4.02086.3.1.36 | 22 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
23 | 5.ИСУП.5830248 | - | Блок | П1АО.Т417.01-17 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 3A кривая "С" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 23 |  | R4.02086.3.1.36 | 23 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
24 | 5.ИСУП.5830249 | - | Блок | П1LA.Т134.41-11 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем Compact NSX100N 100А, с электронным расцепителем Micrologic 5.2A | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 24 |  | R4.02086.3.1.36 | 24 | 1 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
25 | 5.ИСУП.5830250 | - | Блок | П1LA.T135.41-11 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем Compact NSX100N 100А, с электронным расцепителем Micrologic 5.2A | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 25 |  | R4.02086.3.1.36 | 25 | 1 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
26 | 5.ИСУП.5830251 | - | Блок | П1LA.T111.01-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем Compact NSX100N 100А, с электронным расцепителем Micrologic 5.2A | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 26 |  | R4.02086.3.1.36 | 26 | 1 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
27 | 5.ИСУП.5830253 | - | Блок | П1LA.T114-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем Compact NSX100NA 100А | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 27 |  | R4.02086.3.1.36 | 27 | 1 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
28 | 5.ИСУП.5830254 | - | Блок | П1LA.T120.01-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем Compact NSX100NA | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 28 |  | R4.02086.3.1.36 | 28 | 1 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
29 | 5.ИСУП.5830255 | - | Блок | П1LK.T610-15 1F УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 1A кривая "С" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 29 |  | R4.02086.3.1.36 | 29 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
30 | 5.ИСУП.5830256 | - | Блок | П1LK.Т610-16 1F УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 1A кривая "С" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 30 |  | R4.02086.3.1.36 | 30 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
31 | 5.ИСУП.5830257 | - | Блок | П1RO.T408.01-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором ПБР-2МА | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 31 |  | R4.02086.3.1.36 | 31 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
32 | 5.ИСУП.5830258 | - | Блок | П1RT.T405.01-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором ПБР-ЗАА | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 32 |  | R4.02086.3.1.36 | 32 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
33 | 5.ИСУП.5830259 | - | Блок | П1RT.T406.01-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P08 и контактором ПБР-ЗАА | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 33 |  | R4.02086.3.1.36 | 33 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
34 | 5.ИСУП.5830260 | - | Блок | П1RT.T407.01-16 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем GV2-P14 и контактором ПБР-ЗАА | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 34 |  | R4.02086.3.1.36 | 34 | 1 | шт | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
35 | 5.ИСУП.5830261 | - | Блок | П2US.T201.01-15 1W УХЛ3.1 | c автоматическим выключателем iC60N 2P 2A кривая "В" | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.02086.5.0.35 | 35 |  | R4.02086.3.1.36 | 35 | 1 | шт | 312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
36 | 5.ИСУП.5830262 | - | Выключатель автоматический | GV2-P08 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 36 |  | R4.02086.3.1.36 | 36 | 64 | шт | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
37 | 5.ИСУП.5830263 | - | Выключатель автоматический | GV2-P10 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 37 |  | R4.02086.3.1.36 | 37 | 14 | шт | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
38 | 5.ИСУП.5830264 | - | Выключатель автоматический | GV2-P14 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 38 |  | R4.02086.3.1.36 | 38 | 30 | шт | 389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
39 | 5.ИСУП.5830265 | - | Выключатель автоматический | GV2-P16 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 39 |  | R4.02086.3.1.36 | 39 | 20 | шт | 389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
40 | 5.ИСУП.5830266 | - | Выключатель автоматический | GV2-P20 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 40 |  | R4.02086.3.1.36 | 40 | 1 | шт | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
41 | 5.ИСУП.5830267 | - | Выключатель автоматический | GV2-P21 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 41 |  | R4.02086.3.1.36 | 41 | 15 | шт | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
42 | 5.ИСУП.5830268 | - | Выключатель автоматический | GV2-P22 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 42 |  | R4.02086.3.1.36 | 42 | 1 | шт | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
43 | 5.ИСУП.5830269 | - | Выключатель автоматический | GV2-P32 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 43 |  | R4.02086.3.1.36 | 43 | 1 | шт | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
44 | 5.ИСУП.5830270 | - | Выключатель автоматический | Compact NSX100N | с электронным расцепителем Micrologic 5.2A | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 44 |  | R4.02086.3.1.36 | 44 | 10 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
45 | 5.ИСУП.5830271 | - | Выключатель автоматический | Compact NSX160N | с электронным расцепителем Micrologic 5.2A | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 45 |  | R4.02086.3.1.36 | 45 | 2 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
46 | 5.ИСУП.5830272 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 10А кривая "В" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 46 |  | R4.02086.3.1.36 | 46 | 16 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
47 | 5.ИСУП.5830274 | - | Выключатель автоматический | iC60А | 2Р 6А кривая "В" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 47 |  | R4.02086.3.1.36 | 47 | 16 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
48 | 5.ИСУП.5830275 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 1А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 48 |  | R4.02086.3.1.36 | 48 | 20 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
49 | 5.ИСУП.5830276 | - | Выключатель автоматический | C60H-DC | 2Р 0,5А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 49 |  | R4.02086.3.1.36 | 49 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
50 | 5.ИСУП.5830277 | - | Выключатель автоматический | C60H-DC | 2Р 2А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 50 |  | R4.02086.3.1.36 | 50 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
51 | 5.ИСУП.5830278 | - | Выключатель автоматический | C60H-DC | 2Р 4А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 51 |  | R4.02086.3.1.36 | 51 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
52 | 5.ИСУП.5830279 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 10А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 52 |  | R4.02086.3.1.36 | 52 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
53 | 5.ИСУП.5830280 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 2А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 53 |  | R4.02086.3.1.36 | 53 | 5 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
54 | 5.ИСУП.5830281 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 2А кривая "В" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 54 |  | R4.02086.3.1.36 | 54 | 5 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
55 | 5.ИСУП.5830282 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 3А кривая "В" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 55 |  | R4.02086.3.1.36 | 55 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
56 | 5.ИСУП.5830283 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р ЗА кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 56 |  | R4.02086.3.1.36 | 56 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
57 | 5.ИСУП.5830284 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 4А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 57 |  | R4.02086.3.1.36 | 57 | 5 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
58 | 5.ИСУП.5830285 | - | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р 6А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 58 |  | R4.02086.3.1.36 | 58 | 3 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
59 | 5.ИСУП.5830286 | - | Выключатель автоматический | iC60N | ЗР 20А кривая "С" | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 59 |  | R4.02086.3.1.36 | 59 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
60 | 5.ИСУП.5830287 | - | Выключатель автоматический | Compact NSX100NA | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 60 |  | R4.02086.3.1.36 | 60 | 2 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
61 | 5.ИСУП.5830288 | - | Контактор | LC1-D09BL | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 61 |  | R4.02086.3.1.36 | 61 | 20 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
62 | 5.ИСУП.5830289 | - | Контактор | LC2-D09BLV | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 62 |  | R4.02086.3.1.36 | 62 | 20 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
63 | 5.ИСУП.5830290 | - | Контактор | LC2-D12BLV | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 63 |  | R4.02086.3.1.36 | 63 | 20 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
64 | 5.ИСУП.5830291 | - | Контактор | LC2-D25BLV | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 64 |  | R4.02086.3.1.36 | 64 | 20 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
65 | 5.ИСУП.5830292 | - | Контактор | LC2-D09M7V | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 65 |  | R4.02086.3.1.36 | 65 | 2 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
66 | 5.ИСУП.5830293 | - | Контактор | LC2-D12M7V | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 66 |  | R4.02086.3.1.36 | 66 | 1 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
67 | 5.ИСУП.5830294 | - | Контактор | LC2-D25M7V | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 67 |  | R4.02086.3.1.36 | 67 | 2 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
68 | 5.ИСУП.5830295 | - | Контактор | LC2-D32BLV | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 68 |  | R4.02086.3.1.36 | 68 | 20 | шт | 894.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
69 | 5.ИСУП.5830296 | - | Комплект цоколя для Compact | - | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 69 |  | R4.02086.3.1.36 | 69 | 10 | шт | 681.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
70 | 5.ИСУП.5830298 | - | Сигнальная лампа | СКЛ-12-Б-К-3-220 | красная | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 70 |  | R4.02086.3.1.36 | 70 | 16 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
71 | 5.ИСУП.5830299 | - | Кнопка 1 н.о. | ХВ5-АА21 | черная | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 71 |  | R4.02086.3.1.36 | 71 | 16 | шт | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
72 | 5.ИСУП.5830300 | - | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-2МА | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 72 |  | R4.02086.3.1.36 | 72 | 2 | шт | 2613.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
73 | 5.ИСУП.5830301 | - | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-ЗАА | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 73 |  | R4.02086.3.1.36 | 73 | 20 | шт | 2699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
74 | 5.ИСУП.5830302 | - | Клемма проходная | ST 2,5 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 74 |  | R4.02086.3.1.36 | 74 | 50 | шт | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
75 | 5.ИСУП.5830303 | - | Клемма проходная заземляющая | ST2.5-PE | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 75 |  | R4.02086.3.1.36 | 75 | 10 | шт | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
76 | 5.ИСУП.5830304 | - | Клемма двухъярусная | STTB 2,5/2Р | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 76 |  | R4.02086.3.1.36 | 76 | 50 | шт | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
77 | 5.ИСУП.5830305 | - | Клемма проходная | UT 6 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 77 |  | R4.02086.3.1.36 | 77 | 50 | шт | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
78 | 5.ИСУП.5830306 | - | Клемма заземляющая | UT 6-РЕ | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 78 |  | R4.02086.3.1.36 | 78 | 20 | шт | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
79 | 5.ИСУП.5830307 | - | Штекерная вставка | HC-D 40-ESTC | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 79 |  | R4.02086.3.1.36 | 79 | 20 | шт | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
80 | 5.ИСУП.5830308 | - | Гнездовая вставка | HC-D 40-EBUS | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 80 |  | R4.02086.3.1.36 | 80 | 20 | шт | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
81 | 5.ИСУП.5830309 | - | Штекерная вставка | HC-K12/2-ESTC | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 81 |  | R4.02086.3.1.36 | 81 | 20 | шт | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
82 | 5.ИСУП.5830310 | - | Гнездовая вставка | HC-K12/2-EBUS | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 82 |  | R4.02086.3.1.36 | 82 | 20 | шт | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
83 | 5.ИСУП.5830311 | - | Маркировка | EMLP (45х 15)R SR | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 83 |  | R4.02086.3.1.36 | 83 | 500 | шт | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
84 | 5.ИСУП.5830312 | - | Маркировка | EMLP (27xl2,5)R SR | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 84 |  | R4.02086.3.1.36 | 84 | 500 | шт | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
85 | 5.ИСУП.5830313 | - | Замок | 209-2-0-05-22 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.0.35 | 85 |  | R4.02086.3.1.36 | 85 | 16 | шт | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | -
86 | 5.ИСУП.5829328 | - | Комплект съемных автоматических выключателей для имитаторов блока управления | П054.70.30 | в составе: - Выключатель автоматический GV2-P06 – 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P07– 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P08– 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P10– 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P14– 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P16– 1 шт; - Выключатель автоматический GV2-P21– 1 шт; | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 11 |  | R4.02086.3.2.36 | 11 | 9 | шт | 3096.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
87 | 5.ИСУП.5829329 | - | Имитатор блока управления ИМ (Размер 1/3) | П054.70.50 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 1 |  | R4.02086.3.2.36 | 1 | 6 | шт | 6250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
88 | 5.ИСУП.5829330 | - | Имитатор блока управления ИМ (Размер 1) | П054.70.40 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 2 |  | R4.02086.3.2.36 | 2 | 3 | шт | 6250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
89 | 5.ИСУП.5829331 | - | Блок управления приводом ИМ | П054.70.60 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 3 |  | R4.02086.3.2.36 | 3 | 9 | шт | 1534.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
90 | 5.ИСУП.5829332 | - | Жгут подключения к датчикам ИМ | П054.70.70 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 4 |  | R4.02086.3.2.36 | 4 | 6 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
91 | 5.ИСУП.5829333 | - | Жгут подключения к датчикам ИМ | П054.70.70-01 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 5 |  | R4.02086.3.2.36 | 5 | 3 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
92 | 5.ИСУП.5829334 | - | Экстрактор | CK2,5-EWZ | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 6 |  | R4.02086.3.2.36 | 6 | 1 | шт | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
93 | 5.ИСУП.5829335 | - | Экстрактор | VC-EW 1,6 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 7 |  | R4.02086.3.2.36 | 7 | 1 | шт | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
94 | 5.ИСУП.5829336 | - | Жгут подключения к датчикам ИМ | П054.70.70-02 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 8 |  | R4.02086.3.2.36 | 8 | 3 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
95 | 5.ИСУП.5829337 | - | Жгут подключения к датчикам ИМ | П054.70.70-04 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 9 |  | R4.02086.3.2.36 | 9 | 3 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
96 | 5.ИСУП.5829338 | - | Жгут подключения к датчикам ИМ | П054.70.80 | - | - | 4 | III | R4.02086.5.1.35 | 10 |  | R4.02086.3.2.36 | 10 | 9 | шт | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2015-08-30 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0
[13 empty] | Итого: | 1777 |  | 432866.35 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.