
	 Объект: Реконструкция базы специальных перевозок "ОАО "Атомспецтранс"



	(наименование стройки)

	Смета в сумме: 3 500 094.22 руб.  
 
	
	Смета в сумме:  3 500 094.22 руб.
  

	Согласована
	
	Утверждена

	Подрядчик 
	
	
	Заказчик 
	

	
	(должность, подпись )
	
	
	(должность, подпись )

	 “______” _________________  _____г.
	
	“______” __________________  _____г.


ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 88
Наружные сети водоснабжения

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 3 500 094.22 руб.
	Основание: ЦКДИ.1201.00-ВС Том 4.5, ЦКДИ.1201.00-ВС Том4.4
Составлена: без стоимости труб-(кроме футляров и гильз), фасонных частей, бетона, ж.б. изделий, песка, щебня,  изоляционных материалов.


	Составлена в ценах III квартала 2011г.


	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего

	Разборка асфальтобетонного покрытия (1530м2)

	1
	ФЕРр 68-12-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

100 м3
	1.53
	6 008.44

2 022.24
	3 986.2

423.83
	
	9 192.92
	3 094.03
	6 098.89

648.46
	
	243.35

372.33

	2
	ФЕРр 68-12-05
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных

100 м3
	3.06
	2 556.57

628.75
	1 927.82

231.52
	
	7 823.11
	1 923.98
	5 899.13

708.45
	
	77.72

237.82

	3
	ФЕР 01-01-013-09
	(Прим. Разборка щебня и песка асфальтобетонного покрытия) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3

1000 м3
	0.5355
	5 096.14

116.69
	4 974.03

593.64
	5.42
	2 728.98
	62.49
	2 663.59

317.89
	2.9
	14.96

8.01

	4
	311-1-148-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т
	1 020
	3.02
	3.02

0.32
	
	3 080.4
	
	3 080.4

326.4
	
	

	5
	310-3060-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 60, класс груза 1

т
	1 720
	31.47
	31.47
	
	54 128.4
	
	54 128.4
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	76 953.81
	5 080.5
	71 870.41

2 001.2
	2.9
	618.16

	Итого с отклонением по заработной плате

(по позициям 3 - K=1.15 (от 380.38))
	77 010.87
	5 089.87
	71 918.1

2 048.88
	2.9
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин

(по позициям 3 - K=1.25 (от 2711.27))
	77 688.69
	5 089.87
	72 595.92

2 140.27
	2.9
	620.16

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ

(по позициям 1-4 - K=1.15 (от 23557.38))
	3 533.61
	763.48
	2 770.13

321.04
	
	93.02

	И Т О Г О
	81 222.3
	5 853.35
	75 366.05

2 461.31
	2.9
	713.18

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 1-2 - 104% (от 7331.16); 3 - 95% (от 608.14); 4 - 100% (от 375.36))
	8 577.51
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 1-2,4 - 60% (от 7706.52); 3 - 50% (от 608.14))
	4 927.99
	
	
	
	

	И Т О Г О
	94 727.8
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	562 683.13
	
	
	
	

	Восстановление асфальтобетонного покрытия (1060м2)

	6
	ФЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3
	2.12
	2 281.99

126.07
	2 143.72

177.53
	12.2
	4 837.82
	267.27
	4 544.69

376.36
	25.86
	15.72

33.33

	7
	ФЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3
	1.59
	3 554.06

195.7
	3 341.28

280.98
	17.08
	5 650.96
	311.16
	5 312.64

446.76
	27.16
	24.19

38.46

	8
	ФЕР 27-06-002-02
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 20 см

1000 м2
	1.06
	195 508.23

1 780.7
	10 330.31

1 417.9
	183 397.22
	207 238.72
	1 887.54
	10 950.13

1 502.97
	194 401.05
	162.77

172.54

	9
	ФССЦ 4010131
	Исключен: Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)

м3
	- 216.24
	878
	
	878
	- 189 858.72
	
	
	- 189 858.72
	

	10
	ФЕР 27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2
	1.06
	52 091.02

368.45
	2 386.22

262.54
	49 336.35
	55 216.48
	390.56
	2 529.39

278.29
	52 296.53
	38.3

40.6

	11
	ФССЦ 4100006
	Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

т
	- 101.548
	512.4
	
	512.4
	-52 033.2
	
	
	-52 033.2
	

	12
	ФЕР 27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 К=4

1000 м2
	1.06
	24 619.84

3.48
	11.68
	24 604.68
	26 097.03
	3.69
	12.38
	26 080.96
	0.36

0.38

	13
	ФССЦ 4100006
	Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

т
	-50.88
	512.4
	
	512.4
	-26 070.91
	
	
	-26 070.91
	

	14
	ФЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2
	1.06
	54 732.4

368.45
	2 386.22

262.54
	51 977.73
	58 016.34
	390.56
	2 529.39

278.29
	55 096.39
	38.3

40.6

	15
	ФССЦ 4100001
	Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т
	- 102.396
	535.5
	
	535.5
	-54 833.06
	
	
	-54 833.06
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	34 261.46
	3 250.78
	25 878.62

2 882.67
	5 132.06
	325.91

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	35 181.48
	3 738.38
	26 311.04

3 315.06
	5 132.06
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	41 759.23
	3 738.38
	32 888.79

4 143.83
	5 132.06
	407.4

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	5 494.07
	560.75
	4 933.32

621.58
	
	61.1

	И Т О Г О
	47 253.3
	4 299.13
	37 822.11

4 765.41
	5 132.06
	468.5

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 6-8,10,12,14 - 142% (от 9064.54))
	12 871.64
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 6-8,10,12,14 - 95% (от 9064.54))
	8 611.32
	
	
	
	

	И Т О Г О
	68 736.26
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	408 293.38
	
	
	
	

	Демонтажные работы

	16
	ФЕР 22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых 

 общие положения 3.3.1а

10 м3
	1.43
	3 694.32

1 125.95
	2 568.37

235.44
	
	5 282.88
	1 610.11
	3 672.77

336.68
	
	121.2

173.32

	17
	ФЕРр 66-01-02
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм

100 м
	4.1
	722.28

722.28
	
	
	2 961.35
	2 961.35
	
	
	92.6

379.66

	18
	ФЕРр 66-01-01
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм

100 м
	0.2
	611.99

611.99
	
	
	122.4
	122.4
	
	
	78.46

15.69

	19
	311-1-148-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т
	42
	3.02
	3.02

0.32
	
	126.84
	
	126.84

13.44
	
	

	20
	310-3060-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 60, класс груза 1

т
	42
	31.47
	31.47
	
	1 321.74
	
	1 321.74
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	9 815.21
	4 693.86
	5 121.35

350.12
	
	568.67

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ

(по позициям 16-19 - K=1.15 (от 8493.47))
	1 274.02
	704.07
	569.95

52.52
	
	85.3

	И Т О Г О
	11 089.23
	5 397.94
	5 691.29

402.64
	
	653.97

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 16 - 130% (от 2238.81); 17-18 - 74% (от 3546.31); 19 - 100% (от 15.46))
	5 550.18
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 16 - 89% (от 2238.81); 17-18 - 50% (от 3546.31); 19 - 60% (от 15.46))
	3 774.98
	
	
	
	

	И Т О Г О
	20 414.39
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	121 261.48
	
	
	
	

	Земляные работы

	21
	ФЕР 01-01-003-01
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1

1000 м3
	1.122
	1 551.97

43.99
	1 507.98

165.65
	
	1 741.31
	49.36
	1 691.95

185.86
	
	5.64

6.33

	22
	ФЕР 01-02-055-01
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1

100 м3
	0.1
	1 047.5

1 047.5
	
	
	104.75
	104.75
	
	
	125

12.5

	23
	ФЕР 01-02-057-02
	Доборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3
	0.3
	1 201.2

1 201.2
	
	
	360.36
	360.36
	
	
	154

46.2

	24
	ФЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1

100 м3
	0.1
	663.75

663.75
	
	
	66.38
	66.38
	
	
	88.5

8.85

	25
	ФЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1184м3 - 535,5м3 = 648,5м3)

1000 м3
	1.152
	466.56
	466.56

102.6
	
	537.48
	
	537.48

118.2
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	2 810.28
	580.85
	2 229.43

304.06
	
	73.88

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	2 943.02
	667.97
	2 275.05

349.67
	
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	3 511.78
	667.97
	2 843.81

437.09
	
	92.35

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	526.77
	100.19
	426.58

65.57
	
	13.85

	И Т О Г О
	4 038.55
	768.16
	3 270.39

502.66
	
	106.2

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 21,25 - 95% (от 567.93); 22-24 - 80% (от 702.89))
	1 101.85
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 21,25 - 50% (от 567.93); 22-24 - 45% (от 702.89))
	600.28
	
	
	
	

	И Т О Г О
	5 740.68
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	34 099.64
	
	
	
	

	Прокладка водопровода

	Ввод водопровода 2ф300

	26
	ФЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного

10 м3
	0.32
	1 611.72

83.33
	45.89

5.13
	1 482.5
	515.75
	26.67
	14.68

1.64
	474.4
	10.2

3.26

	27
	ФССЦ 4080022
	Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм

м3
	-4
	118.6
	
	118.6
	- 474.4
	
	
	- 474.4
	

	28
	ФЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного

10 м3
	0.32
	722.69

83.33
	31.5

3.52
	607.86
	231.27
	26.67
	10.08

1.13
	194.52
	10.2

3.26

	29
	ФССЦ 4080122
	Исключен: Песок природный для строительных работ средний

м3
	-3.52
	55.26
	
	55.26
	- 194.52
	
	
	- 194.52
	

	30
	ФЕР 22-05-002-14
	(Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм

100 м
	0.32
	87 148.51

3 914.93
	28 508.5

4 880.66
	54 725.08
	27 887.53
	1 252.78
	9 122.72

1 561.81
	17 512.03
	401.12

128.36

	31
	ФССЦ 1030218
	Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм

м
	-32.128
	542.3
	
	542.3
	-17 423.01
	
	
	-17 423.01
	

	32
	ФССЦ 1030216
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм

м
	5.5
	443.49
	
	443.49
	2 439.2
	
	
	2 439.2
	

	33
	ФССЦ 1030219
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм

м
	5
	672.75
	
	672.75
	3 363.75
	
	
	3 363.75
	

	34
	ФССЦ 1030221
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм

м
	21.5
	741.5
	
	741.5
	15 942.25
	
	
	15 942.25
	

	35
	ФЕР 22-02-001-10
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм

1 км трубопровода
	0.032
	26 619.08

2 099.54
	15 753.24

1 243.21
	8 766.3
	851.81
	67.19
	504.1

39.78
	280.52
	226

7.23

	36
	ФЕР 22-05-003-02
	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм

100 м
	0.32
	2 106.22

862.91
	42.38
	1 200.93
	673.99
	276.13
	13.56
	384.3
	89.7

28.7

	37
	ФЕР 22-01-007-04
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм

1 км трубопровода
	0.03
	213 594.03

3 423.2
	742.27

48.39
	209 428.56
	6 407.83
	102.7
	22.27

1.45
	6 282.86
	377.42

11.32

	38
	ФССЦ 1030636
	Исключен: Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм

м
	-30
	205.76
	
	205.76
	-6 172.8
	
	
	-6 172.8
	

	39
	ФЕР 22-01-011-05
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм

1 км трубопровода
	0.009
	128 107.04

4 843.8
	8 802.4

955.15
	114 460.84
	1 152.96
	43.59
	79.22

8.6
	1 030.15
	468

4.21

	40
	ФССЦ 1030175
	Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м
	-9.036
	112
	
	112
	-1 012.03
	
	
	-1 012.03
	

	41
	ФЕР 22-02-001-05
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм

1 км трубопровода
	0.009
	8 235.76

1 410
	3 509.01

162.73
	3 316.75
	74.12
	12.69
	31.58

1.46
	29.85
	150

1.35

	42
	ФЕР 22-03-007-03
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм

1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	4 519.2

31.58
	41.61

3.14
	4 446.01
	9 038.4
	63.16
	83.22

6.28
	8 892.02
	3.44

6.88

	43
	ФССЦ 3021713
	Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм

шт.
	-2
	4 410
	
	4 410
	-8 820
	
	
	-8 820
	

	44
	ФЕР 22-03-001-02
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм

1 т
	0.074
	8 471.91

321.92
	385.5

28.99
	7 764.49
	626.92
	23.82
	28.53

2.15
	574.57
	37.74

2.79

	45
	ФССЦ 1030747
	Исключен: Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм

т
	-0.074
	7 204.5
	
	7 204.5
	- 533.13
	
	
	- 533.13
	

	46
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.0168
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	407.96
	65.92
	235.39

23.4
	106.65
	353.8

5.94

	47
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0168
	5 500
	
	5 500
	-92.4
	
	
	-92.4
	

	48
	ФЕР 24-01-027-02
	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм

1 компенсатор
	1
	1 029.31

55.23
	196.25

16.91
	777.83
	1 029.31
	55.23
	196.25

16.91
	777.83
	5.26

5.26

	49
	ФССЦ 3013052
	Исключен: Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм

шт.
	-1
	771.28
	
	771.28
	- 771.28
	
	
	- 771.28
	

	50
	ФЕР 22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных частей
	0.3
	388.35

43.54
	262.25

35.24
	82.56
	116.51
	13.06
	78.68

10.57
	24.77
	4.8

1.44

	51
	ФССЦ 5070775
	Исключен: Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм

10 шт.
	-0.3
	82.56
	
	82.56
	-24.77
	
	
	-24.77
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	35 241.22
	2 029.61
	10 420.28

1 675.18
	22 791.33
	210

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	35 796.94
	2 334.04
	10 671.57

1 926.47
	22 791.33
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	38 464.83
	2 334.04
	13 339.46

2 408.09
	22 791.33
	262.53

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	2 351.03
	350.09
	2 000.94

361.19
	
	39.37

	И Т О Г О
	40 815.86
	2 684.13
	15 340.38

2 769.28
	22 791.35
	301.9

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 26,28,30,35-37,39,41-42,44,46,48,50 - 130% (от 5453.41))
	7 089.42
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 26,28,30,35-37,39,41-42,44,46,48,50 - 89% (от 5453.41))
	4 853.55
	
	
	
	

	И Т О Г О
	52 758.83
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	313 387.45
	
	
	
	

	Заводомерная сеть водопровода

	52
	ФЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного

10 м3
	2.36
	1 611.72

83.33
	45.89

5.13
	1 482.5
	3 803.66
	196.66
	108.3

12.11
	3 498.7
	10.2

24.07

	53
	ФССЦ 4080022
	Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм

м3
	-29.5
	118.6
	
	118.6
	-3 498.7
	
	
	-3 498.7
	

	54
	ФЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного

10 м3
	2.36
	722.69

83.33
	31.5

3.52
	607.86
	1 705.55
	196.66
	74.34

8.31
	1 434.55
	10.2

24.07

	55
	ФССЦ 4080122
	Исключен: Песок природный для строительных работ средний

м3
	-25.96
	55.26
	
	55.26
	-1 434.55
	
	
	-1 434.55
	

	56
	ФЕР 23-01-005-06
	(Прим. устройство футляра)Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 400 мм

100 м
	1.32
	20 540.71

1 390.7
	2 975.93

264.96
	16 174.08
	27 113.74
	1 835.72
	3 928.23

349.75
	21 349.79
	153.33

202.4

	57
	ФССЦ 1030738
	Исключен: Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм

м
	- 133.056
	100.33
	
	100.33
	-13 349.51
	
	
	-13 349.51
	

	58
	ФССЦ 1030216
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм

м
	133
	443.49
	
	443.49
	58 984.17
	
	
	58 984.17
	

	59
	ФЕР 22-02-001-10
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм

1 км трубопровода
	0.132
	26 619.08

2 099.54
	15 753.24

1 243.21
	8 766.3
	3 513.72
	277.14
	2 079.43

164.1
	1 157.15
	226

29.83

	60
	ФЕР 22-05-003-02
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм

100 м
	1.32
	2 106.22

862.91
	42.38
	1 200.93
	2 780.21
	1 139.04
	55.94
	1 585.23
	89.7

118.4

	61
	ФЕР 22-01-021-05
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм

1 км трубопровода
	0.57
	140 532.39

2 630.25
	4 765.51

574.06
	133 136.63
	80 103.46
	1 499.24
	2 716.34

327.21
	75 887.88
	286.52

163.32

	62
	ФССЦ 5070598
	Исключен: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм

10 м
	-57.57
	1 317
	
	1 317
	-75 819.69
	
	
	-75 819.69
	

	63
	ФЕР 22-05-002-19
	(Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 300 мм

100 м
	0.42
	70 075.05

3 861.74
	30 477.53

5 252.35
	35 735.78
	29 431.52
	1 621.93
	12 800.56

2 205.99
	15 009.03
	395.67

166.18

	64
	ФССЦ 1030202
	Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм

м
	-42.168
	353.94
	
	353.94
	-14 924.94
	
	
	-14 924.94
	

	65
	ФССЦ 1030203
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм

м
	42.168
	372.56
	
	372.56
	15 710.11
	
	
	15 710.11
	

	66
	ФЕР 22-02-001-08
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм

1 км трубопровода
	0.042
	13 962.08

2 030.4
	5 310.81

243.32
	6 620.87
	586.41
	85.28
	223.05

10.22
	278.08
	216

9.07

	67
	ФЕР 22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм

100 м
	0.42
	1 772.36

811.93
	40.64
	919.79
	744.39
	341.01
	17.07
	386.31
	84.4

35.45

	68
	ФЕР 22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

1 км трубопровода
	0.074
	69 071.31

2 090.62
	3 304.26

406.05
	63 676.43
	5 111.29
	154.71
	244.52

30.05
	4 712.06
	225.04

16.65

	69
	ФССЦ 5070595
	Исключен: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм

10 м
	-7.474
	630
	
	630
	-4 708.62
	
	
	-4 708.62
	

	70
	ФЕР 22-05-002-14
	(Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм

100 м
	0.23
	87 148.51

3 914.93
	28 508.5

4 880.66
	54 725.08
	20 044.16
	900.43
	6 556.96

1 122.55
	12 586.77
	401.12

92.26

	71
	ФССЦ 1030218
	Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм

м
	-23.092
	542.3
	
	542.3
	-12 522.79
	
	
	-12 522.79
	

	72
	ФССЦ 1030219
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм

м
	23.092
	672.75
	
	672.75
	15 535.14
	
	
	15 535.14
	

	73
	ФЕР 22-05-003-02
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм

100 м
	0.23
	2 106.22

862.91
	42.38
	1 200.93
	484.43
	198.47
	9.75
	276.21
	89.7

20.63

	74
	ФЕР 22-02-001-10
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм

1 км трубопровода
	0.042
	26 619.08

2 099.54
	15 753.24

1 243.21
	8 766.3
	1 118
	88.18
	661.64

52.21
	368.18
	226

9.49

	75
	ФЕР 22-01-011-05
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм

1 км трубопровода
	0.03
	128 107.04

4 843.8
	8 802.4

955.15
	114 460.84
	3 843.21
	145.31
	264.07

28.65
	3 433.83
	468

14.04

	76
	ФССЦ 1030175
	Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м
	-30.12
	112
	
	112
	-3 373.44
	
	
	-3 373.44
	

	77
	ФЕР 22-02-001-05
	Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм

1 км трубопровода
	0.04
	8 235.76

1 410
	3 509.01

162.73
	3 316.75
	329.43
	56.4
	140.36

6.51
	132.67
	150

6

	78
	ФЕР 06-01-015-09
	Установка гильз

1 т
	0.176
	7 032.83

197.73
	35.1

2.03
	6 800
	1 237.78
	34.8
	6.18

0.36
	1 196.8
	21.8

3.84

	79
	ФССЦ 2040064
	Исключен: Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

т
	-0.176
	6 800
	
	6 800
	-1 196.8
	
	
	-1 196.8
	

	80
	ФССЦ 1030189
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

м
	0.9
	198
	
	198
	178.2
	
	
	178.2
	

	81
	ФССЦ 1030195
	Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм

м
	4.6
	230.72
	
	230.72
	1 061.31
	
	
	1 061.31
	

	82
	ФЕР 24-01-027-02
	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм

1 компенсатор
	3
	1 029.31

55.23
	196.25

16.91
	777.83
	3 087.93
	165.69
	588.75

50.73
	2 333.49
	5.26

15.78

	83
	ФССЦ 3013052
	Исключен: Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм

шт.
	-3
	771.28
	
	771.28
	-2 313.84
	
	
	-2 313.84
	

	84
	ФЕР 22-03-011-03
	Установка гидрантов пожарных

1 шт.
	6
	1 213.05

16.89
	4.85

0.27
	1 191.31
	7 278.3
	101.34
	29.1

1.62
	7 147.86
	1.98

11.88

	85
	ФССЦ 3021113
	Исключен: Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм

шт.
	-6
	1 148.4
	
	1 148.4
	-6 890.4
	
	
	-6 890.4
	

	86
	ФЕР 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм

1 задвижка (или клапан обратный)
	4
	1 184.67

21.02
	4.36
	1 159.29
	4 738.68
	84.08
	17.44
	4 637.16
	2.29

9.16

	87
	ФССЦ 3021712
	Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм

шт.
	-4
	1 135.2
	
	1 135.2
	-4 540.8
	
	
	-4 540.8
	

	88
	ФЕР 22-03-007-03
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм

1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	4 519.2

31.58
	41.61

3.14
	4 446.01
	13 557.6
	94.74
	124.83

9.42
	13 338.03
	3.44

10.32

	89
	ФССЦ 3021713
	Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм

шт.
	-3
	4 410
	
	4 410
	-13 230
	
	
	-13 230
	

	90
	ФЕР 22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных частей
	3.9
	388.35

43.54
	262.25

35.24
	82.56
	1 514.57
	169.81
	1 022.78

137.44
	321.98
	4.8

18.72

	91
	ФССЦ 5070775
	Исключен: Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм

10 шт.
	-3.9
	82.56
	
	82.56
	- 321.98
	
	
	- 321.98
	

	92
	ФЕР 22-03-001-02
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм

1 т
	0.635
	8 471.91

321.92
	385.5

28.99
	7 764.49
	5 379.66
	204.42
	244.79

18.41
	4 930.45
	37.74

23.96

	93
	ФССЦ 1030747
	Исключен: Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм

т
	-0.635
	7 204.5
	
	7 204.5
	-4 574.86
	
	
	-4 574.86
	

	94
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.0252
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	611.93
	98.88
	353.08

35.1
	159.97
	353.8

8.92

	95
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0252
	5 500
	
	5 500
	- 138.6
	
	
	- 138.6
	

	96
	ФЕР 23-04-011-01
	Установка люка

1 шт.
	4
	587.47

11.32
	6.1
	570.05
	2 349.88
	45.28
	24.4
	2 280.2
	1.31

5.24

	97
	ФССЦ 1012536
	Исключен: Люки чугунные тяжелый

шт.
	-4
	569.52
	
	569.52
	-2 278.08
	
	
	-2 278.08
	

	98
	ФЕР 22-03-011-03
	Установка гидрантов пожарных

1 шт.
	3
	1 213.05

16.89
	4.85

0.27
	1 191.31
	3 639.15
	50.67
	14.55

0.81
	3 573.93
	1.98

5.94

	99
	ФССЦ 3021113
	Исключен: Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм

шт.
	-3
	1 148.4
	
	1 148.4
	-3 445.2
	
	
	-3 445.2
	

	100
	ФЕР 23-04-011-01
	Установка люка

1 шт.
	3
	587.47

11.32
	6.1
	570.05
	1 762.41
	33.96
	18.3
	1 710.15
	1.31

3.93

	101
	ФССЦ 1012536
	Исключен: Люки чугунные тяжелый

шт.
	-3
	569.52
	
	569.52
	-1 708.56
	
	
	-1 708.56
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	147 068.64
	9 819.85
	32 324.76

4 571.55
	104 924.03
	1 049.55

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	149 227.35
	11 292.82
	33 010.48

5 257.27
	104 924.05
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	157 479.97
	11 292.82
	41 263.16

6 571.59
	104 923.99
	1 311.96

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	7 883.4
	1 693.9
	6 189.5

985.73
	
	196.77

	И Т О Г О
	165 363.37
	12 986.72
	47 452.64

7 557.32
	104 924.01
	1 508.73

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 52,54,56,59-61,63,66-68,70,73-75,77,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100 - 130% (от 20497.43); 78 - 105% (от 46.61))
	26 695.56
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 52,54,56,59-61,63,66-68,70,73-75,77,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100 - 89% (от 20497.43); 78 - 65% (от 46.61))
	18 273.02
	
	
	
	

	И Т О Г О
	210 331.95
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	1 249 371.78
	
	
	
	

	Транзитные трубопроводы водопровода по зданию 103

	102
	ФЕР 16-02-005-07
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм

100 м
	0.58
	14 812.81

1 097.83
	255.29

8.78
	13 459.69
	8 591.43
	636.74
	148.07

5.09
	7 806.62
	115.44

66.96

	103
	ФССЦ 3021322
	Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м
	-58
	132.8
	
	132.8
	-7 702.4
	
	
	-7 702.4
	

	104
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных диаметром 150 мм

1 т
	0.042
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	1 019.88
	164.79
	588.47

58.49
	266.62
	353.8

14.86

	105
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.042
	5 500
	
	5 500
	- 231
	
	
	- 231
	

	106
	ФЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

1 м3
	1.64
	928.64

137.49
	44.89
	746.26
	1 522.97
	225.48
	73.62
	1 223.87
	14.8

24.27

	107
	ФССЦ 1040012
	Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм

м3
	-2.0336
	492.8
	
	492.8
	-1 002.16
	
	
	-1 002.16
	

	108
	ФЕР 26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

100 м2
	0.4065
	8 692.28

1 019.28
	76.46
	7 596.54
	3 533.41
	414.34
	31.08
	3 087.99
	107.18

43.57

	109
	ФССЦ 1040077
	Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В

1000 м2
	-0.047154
	22 020
	
	22 020
	-1 038.33
	
	
	-1 038.33
	

	110
	ФССЦ 5060879
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм

кг
	-15.2844
	60.23
	
	60.23
	- 920.58
	
	
	- 920.58
	

	111
	ФССЦ 5060878
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм

кг
	-13.605555
	52.86
	
	52.86
	- 719.19
	
	
	- 719.19
	

	112
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2
	0.055
	644.48

69.48
	12.44

0.2
	562.56
	35.44
	3.82
	0.68

0.01
	30.94
	7.66

0.42

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	3 089.47
	1 445.17
	841.92

63.59
	802.38
	150.08

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	3 315.78
	1 661.95
	851.45

73.12
	802.38
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	3 528.64
	1 661.94
	1 064.32

91.4
	802.38
	187.61

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	408.94
	249.29
	159.65

13.71
	
	28.14

	И Т О Г О
	3 937.58
	1 911.23
	1 223.97

105.11
	802.38
	215.75

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 102 - 128% (от 850.5); 104 - 130% (от 314.63); 106,108 - 100% (от 846.15); 112 - 90% (от 5.06))
	2 348.37
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 102 - 83% (от 850.5); 104 - 89% (от 314.63); 106,108,112 - 70% (от 851.21))
	1 581.78
	
	
	
	

	И Т О Г О
	7 867.73
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	46 734.32
	
	
	
	

	Узел учета холодной воды в здании поз.103.

	113
	ФЕР 16-05-001-03
	Установка  задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм

1 шт.
	2
	170.64

26.39
	8.83

0.27
	135.42
	341.28
	52.78
	17.66

0.54
	270.84
	2.91

5.82

	114
	ФССЦ 5070986
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.
	-4
	45
	
	45
	- 180
	
	
	- 180
	

	115
	ФЕР 16-05-001-05
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм

1 шт.
	2
	316.35

60.95
	15.29

0.54
	240.11
	632.7
	121.9
	30.58

1.08
	480.22
	6.72

13.44

	116
	ФССЦ 5070988
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм

шт.
	-4
	75
	
	75
	- 300
	
	
	- 300
	

	117
	ФЕР 16-02-005-07
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм

100 м
	0.4
	14 812.81

1 097.83
	255.29

8.78
	13 459.69
	5 925.13
	439.13
	102.12

3.51
	5 383.88
	115.44

46.18

	118
	ФССЦ 3021322
	Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м
	-40
	132.8
	
	132.8
	-5 312
	
	
	-5 312
	

	119
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2
	0.15
	644.48

69.48
	12.44

0.2
	562.56
	96.67
	10.42
	1.87

0.03
	84.38
	7.66

1.15

	120
	ФЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

1 м3
	0.5
	928.64

137.49
	44.89
	746.26
	464.33
	68.75
	22.45
	373.13
	14.8

7.4

	121
	ФССЦ 1040012
	Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм

м3
	-0.62
	492.8
	
	492.8
	- 305.54
	
	
	- 305.54
	

	122
	ФЕР 26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

100 м2
	0.12
	8 692.28

1 019.28
	76.46
	7 596.54
	1 043.07
	122.31
	9.18
	911.58
	107.18

12.86

	123
	ФССЦ 5060879
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм

кг
	-4.512
	60.23
	
	60.23
	- 271.76
	
	
	- 271.76
	

	124
	ФССЦ 5060878
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм

кг
	-4.0164
	52.86
	
	52.86
	- 212.31
	
	
	- 212.31
	

	125
	ФССЦ 1040077
	Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В

1000 м2
	-0.01392
	22 020
	
	22 020
	- 306.52
	
	
	- 306.52
	

	126
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.103
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	2 501.15
	404.13
	1 443.16

143.44
	653.86
	353.8

36.44

	127
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.103
	5 500
	
	5 500
	- 566.5
	
	
	- 566.5
	

	128
	ФЕР 16-05-001-05
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм

1 шт.
	1
	316.35

60.95
	15.29

0.54
	240.11
	316.35
	60.95
	15.29

0.54
	240.11
	6.72

6.72

	129
	ФССЦ 5070988
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм

шт.
	-2
	75
	
	75
	- 150
	
	
	- 150
	

	Водомерная вставка

	130
	ФЕР 16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм

1 счетчик (водомер)
	1
	1 177.56

3.85
	0.87
	1 172.84
	1 177.56
	3.85
	0.87
	1 172.84
	0.41

0.41

	131
	ФССЦ 3013165
	Исключен: Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм

шт.
	-1
	1 172
	
	1 172
	-1 172
	
	
	-1 172
	

	132
	ФЕР 18-06-007-04
	Установка фильтров диаметром 50 мм

10 фильтров
	0.1
	8 415.26

92.16
	76.74

0.68
	8 246.36
	841.53
	9.22
	7.67

0.07
	824.64
	9.92

0.99

	133
	ФССЦ 3011216
	Исключен: Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм

шт.
	-1
	823.6
	
	823.6
	- 823.6
	
	
	- 823.6
	

	134
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.0053
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	128.71
	20.8
	74.26

7.38
	33.65
	353.8

1.88

	135
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0053
	5 500
	
	5 500
	-29.15
	
	
	-29.15
	

	136
	ФЕР 16-05-001-01
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

1 шт.
	1
	75.85

13.33
	3.71
	58.81
	75.85
	13.33
	3.71
	58.81
	1.47

1.47

	137
	ФЕР 18-07-001-02
	Установка манометров с трехходовым краном

1 компл.
	1
	226.72

2.18
	
	224.54
	226.72
	2.18
	
	224.54
	0.22

0.22

	138
	ФССЦ 3011465
	Исключен: Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16

компл.
	-1
	223.7
	
	223.7
	- 223.7
	
	
	- 223.7
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	3 917.97
	1 329.75
	1 728.82

156.59
	859.4
	134.98

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	4 140.92
	1 529.21
	1 752.31

180.08
	859.4
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	4 579
	1 529.21
	2 190.39

225.11
	859.4
	168.75

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	557.94
	229.38
	328.56

33.77
	
	25.32

	И Т О Г О
	5 136.94
	1 758.59
	2 518.95

258.88
	859.4
	194.07

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 113,115,117,128,130,132,136-137 - 128% (от 939.66); 119 - 90% (от 13.83); 120,122 - 100% (от 252.68); 126,134 - 130% (от 811.3))
	2 522.59
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 113,115,117,128,130,132,136-137 - 83% (от 939.66); 119-120,122 - 70% (от 266.51); 126,134 - 89% (от 811.3))
	1 688.53
	
	
	
	

	И Т О Г О
	9 348.06
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	55 527.48
	
	
	
	

	Узел учета холодной воды в здании поз.102.

	139
	ФЕР 16-05-001-03
	Установка  задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм

1 шт.
	3
	170.64

26.39
	8.83

0.27
	135.42
	511.92
	79.17
	26.49

0.81
	406.26
	2.91

8.73

	140
	ФССЦ 5070986
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.
	-6
	45
	
	45
	- 270
	
	
	- 270
	

	141
	ФЕР 16-05-001-05
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм

1 шт.
	2
	316.35

60.95
	15.29

0.54
	240.11
	632.7
	121.9
	30.58

1.08
	480.22
	6.72

13.44

	142
	ФССЦ 5070988
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм

шт.
	-4
	75
	
	75
	- 300
	
	
	- 300
	

	143
	ФЕР 16-02-005-07
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм

100 м
	0.2
	14 812.81

1 097.83
	255.29

8.78
	13 459.69
	2 962.57
	219.57
	51.06

1.76
	2 691.94
	115.44

23.09

	144
	ФССЦ 3021322
	Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м
	-20
	132.8
	
	132.8
	-2 656
	
	
	-2 656
	

	145
	ФЕР 16-02-002-10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

100 м
	0.02
	12 021.9

703.1
	199.5

6.62
	11 119.3
	240.44
	14.06
	3.99

0.13
	222.39
	76.59

1.53

	146
	ФССЦ 3020895
	Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм

м
	-2
	109.74
	
	109.74
	- 219.48
	
	
	- 219.48
	

	147
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2
	0.03
	644.48

69.48
	12.44

0.2
	562.56
	19.33
	2.08
	0.37

0.01
	16.88
	7.66

0.23

	148
	ФЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

1 м3
	0.5
	928.64

137.49
	44.89
	746.26
	464.33
	68.75
	22.45
	373.13
	14.8

7.4

	149
	ФССЦ 1040012
	Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм

м3
	-0.62
	492.8
	
	492.8
	- 305.54
	
	
	- 305.54
	

	150
	ФЕР 26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

100 м2
	0.12
	8 692.28

1 019.28
	76.46
	7 596.54
	1 043.07
	122.31
	9.18
	911.58
	107.18

12.86

	151
	ФССЦ 5060879
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм

кг
	-4.512
	60.23
	
	60.23
	- 271.76
	
	
	- 271.76
	

	152
	ФССЦ 5060878
	Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм

кг
	-4.0164
	52.86
	
	52.86
	- 212.31
	
	
	- 212.31
	

	153
	ФССЦ 1040077
	Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В

1000 м2
	-0.01392
	22 020
	
	22 020
	- 306.52
	
	
	- 306.52
	

	154
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.109
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	2 646.86
	427.68
	1 527.23

151.8
	691.95
	353.8

38.56

	155
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.109
	5 500
	
	5 500
	- 599.5
	
	
	- 599.5
	

	156
	ФЕР 16-05-001-05
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм

1 шт.
	1
	316.35

60.95
	15.29

0.54
	240.11
	316.35
	60.95
	15.29

0.54
	240.11
	6.72

6.72

	157
	ФССЦ 5070988
	Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм

шт.
	-2
	75
	
	75
	- 150
	
	
	- 150
	

	Водомерная вставка

	158
	ФЕР 16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм

1 счетчик (водомер)
	1
	1 177.56

3.85
	0.87
	1 172.84
	1 177.56
	3.85
	0.87
	1 172.84
	0.41

0.41

	159
	ФССЦ 3013165
	Исключен: Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм

шт.
	-1
	1 172
	
	1 172
	-1 172
	
	
	-1 172
	

	160
	ФЕР 18-06-007-04
	Установка фильтров диаметром 50 мм

10 фильтров
	0.1
	8 415.26

92.16
	76.74

0.68
	8 246.36
	841.53
	9.22
	7.67

0.07
	824.64
	9.92

0.99

	161
	ФССЦ 3011216
	Исключен: Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм

шт.
	-1
	823.6
	
	823.6
	- 823.6
	
	
	- 823.6
	

	162
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т
	0.0055
	24 283.05

3 923.64
	14 011.25

1 392.66
	6 348.16
	133.55
	21.58
	77.06

7.66
	34.91
	353.8

1.95

	163
	ФССЦ 1031009
	Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0055
	5 500
	
	5 500
	-30.25
	
	
	-30.25
	

	164
	ФЕР 16-05-001-01
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

1 шт.
	1
	75.85

13.33
	3.71
	58.81
	75.85
	13.33
	3.71
	58.81
	1.47

1.47

	165
	ФЕР 18-07-001-02
	Установка манометров с трехходовым краном

1 компл.
	1
	226.72

2.18
	
	224.54
	226.72
	2.18
	
	224.54
	0.22

0.22

	166
	ФССЦ 3011465
	Исключен: Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16

компл.
	-1
	223.7
	
	223.7
	- 223.7
	
	
	- 223.7
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	3 752.12
	1 166.63
	1 775.95

163.86
	809.54
	117.6

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.15
	3 951.69
	1 341.63
	1 800.52

188.43
	809.54
	

	Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25
	4 401.82
	1 341.63
	2 250.65

235.54
	809.54
	147.01

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	538.84
	201.25
	337.59

35.32
	
	22.07

	И Т О Г О
	4 940.66
	1 542.88
	2 588.24

270.86
	809.54
	169.08

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 139,141,143,145,156,158,160,164-165 - 128% (от 700.56); 147 - 90% (от 2.76); 148,150 - 100% (от 252.68); 154,162 - 130% (от 857.74))
	2 266.95
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 139,141,143,145,156,158,160,164-165 - 83% (от 700.56); 147-148,150 - 70% (от 255.44); 154,162 - 89% (от 857.74))
	1 523.66
	
	
	
	

	И Т О Г О
	8 731.27
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	51 863.74
	
	
	
	

	ИТОГО (прямые затраты)
	316 910.18
	29 397
	152 191.54

12 168.82
	135 321.64
	

	Пересчет в текущие цены K=5.94
	2 843 222.4
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2.48%
	70 511.92
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 913 734.32
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 1.8%
	52 447.22
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 966 181.54
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	533 912.68
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ N 88 
	3 500 094.22
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	3 500 094.22
	
	
	
	


	Согласовано:
	______________________
	И.П. Зимаков

	Согласовано:
	______________________
	В.Н. Антонов

	Проверил:
	______________________
	С.В. Холопов

	Составил:
	______________________
	С.В. Кудряшов



