Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__О.И. Пантелеев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В. Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на модернизацию технического обеспечения магистрального узла ИИВС II
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г.

Техническое задание
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Прокладка телефонного кабеля ТППЭпБ-20х2х0,5, протяженностью 900м в существующей кабельной канализации.

Прокладка кабеля ВБбШв 4х25, протяженностью 250м  в земляной траншее.

Прокладка кабеля ВВГнг 4х25, протяженностью 60м, внутри здания.

Электромонтажные работы по установке электрооборудования, в составе: осветительные приборы ARS/R418 – 8шт., розетки 2-х полюсные – 13шт., щит распределения электроэнергии ЩРн-36, щит автоматического переключения питания ЩАП-43М1/63А и пр.                                                          

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	В соответствии с рабочей документацией

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Работа на режимной территории.



	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соответствие рабочей документации СЭМУ ЗАО «Промэлектромонтаж-СТН» 2012г., планируемая к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора


	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг.



	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль осуществляет ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», подразделения эксплуатирующее данное оборудование.



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	После подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг.

	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Смета работ, рабочий проект будут переданы подрядчику после проведения торгов.


